## Itens
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE JESUS
PROPOSTA COMERCIAL
Empresa/Nome:
Endereço:
CNPJ/CPF:
Telefone(s):
| Nº Processo: | 0104/0059
| Tipo Licitação: | Menor Preço
| Balizamento: | Por Item
| Modalidade: | Pregão Presencial
| Data Abertura: | 15/10/2020 07:30:00
| Objeto: | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS, CONFORME RESOLUÇÃO SES/MG Nº7.098 DE 08 DE MAIO DE 2020.
Favor preencher somente a coluna de Valor Unitário e a coluna de marca, as colunas de amarelo claro.
CodItem | Item | Descrição | UND | Qtde | Valor Unitário | Subtotal | Marca | Nº Lote | Lote | Sub Total Lote
37353 | 0001 | AR CONDICIONADO- TIPO: SPLITCAPACIDADE/CICLO: 9.000 A 12.000 BTUs/QUENTE E FRIO | UND | 8 | 0 | 0 |  | 14812 |  | 0
37338 | 0002 | ARMARIO- DIMENSÕES/PRATELEIRAS: ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM / 03 OU 04MATERIAL CONFECÇÃO: AÇO CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA: 40 Kg | UND | 6 | 0 | 0 |  | 14813 |  | 0
37337 | 0003 | ARMARIO VITRINE- ARMÁRIO VITRINE 2 PORTAS ARMAÇÃO EM AÇO PERFILADO EM L 22,22 X 3 MM; TETO E FUNDO EM CHAPA DE AÇO 0,75 MM; LATERAIS E PORTAS EM VIDRO 3 MM COM; FECHADURA TIPO YALE; QUATRO PRATELEIRAS EM VIDRO TIPO CRISTAL 4 MM; PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA; ACABAMENTO EI | UND | 4 | 0 | 0 |  | 14814 |  | 0
37336 | 0004 | ARQUIVO- MATERIAL DE CONFECÇÃO/GAVETAS/DESLIZAMENTO DA GAVETAAÇO/ DE 3 A 4 GAVETAS/TRILHO TELESCÓPICO | UND | 5 | 0 | 0 |  | 14815 |  | 0
37351 | 0005 | ASPIRADOR DE SECREÇOES ELETRICO MOVEL-: ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL – 127/220 BIVOLT AUTOMÁTICO, MOTOR COM 2 PISTÕES, CAPACIDADE MÍNIMA DE 6 LITROS COM DOIS FRASCOS COLETORES TERMOPLÁSTICO/VIDRO AUTOCLAVÁVEIS, DEVE ACOMPANHAR SUPORTE DE RODÍZIOS PARA O EQUIPAMENTO E PARA OS FRASCOS, VÁLVULA DE SEGURANÇA, FLUXO DE AR MÁXIMO DE NO MÍNIMO 60LPM, VÁCUO DE MÍNIMO DE 23 POLEGADAS DE HG, COMPRESSOR COM PISTÃO OSCILANTE E ISENTOS DE ÓLEO. DEVO ACOMPANHAR PEDAL PARA ACIONAMENTO DA ASPIRAÇÃO; PROTEÇÃO CONTRA PENETRAÇÃO DE ÁGUA COM GRAU DE NO MÍNIMO IPX0 PARA O ASPIRADOR E IPX6 PARA O PEDAL; POTÊNCIA DE NOMÍNIMO 180W; MOTOR DE NO MÍNIMO 1/3CV; DEVERÁ APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA DE PREÇOS REGISTRO NA ANVISA, MANUAL DO USUÁRIO E CATÁLOGO DO PRODUTO EM ORIGINAL PARA A DEVIDA CONFERÊNCIA DAS ESPECIFICAÇÕES; INSTALAÇÃO E TREINAMENTO IN LOCO DA EQUIPE QUE VAI UTILIZAR O EQUIPAMENTO. GARANTIA 12 MESES | UND | 1 | 0 | 0 |  | 14816 |  | 0
37348 | 0006 | AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA- CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO: AÇO INOXIDÁVELMODO DE OPERAÇÃO/CAPACIDADE/ACESSÓRIOS: DIGITAL/ ATÉ 25 LITROS/ | UND | 1 | 0 | 0 |  | 14817 |  | 0
37335 | 0007 | BALANÇA ANTROPOMETRICA PARA OBESOS- MODO DE OPERAÇÃO/CAPACIDADE: DIGITAL/ ATÉ 300KGRÉGUA ANTROPOMÉTRICA: ATÉ 2 METROS | UND | 3 | 0 | 0 |  | 14818 |  | 0
37341 | 0008 | BALDE A PEDAL- MATERIAL DE CONFECÇÃO / CAPACIDADE: AÇO INOX / DE 30L ATÉ 49L | UND | 8 | 0 | 0 |  | 14819 |  | 0
37339 | 0009 | BANQUETA- MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVELASSENTO: GIRATÓRIOREGULAGEM DE ALTURA: POSSUI | UND | 8 | 0 | 0 |  | 14820 |  | 0
37340 | 0010 | BRAÇADEIRA PARA INJEÇAO- MATERIAL DE CONFECÇÃO (ESTRUTURA/APOIO DO BRAÇO): AÇO INOXIDÁVEL/AÇO INOXIDÁVELTIPO: PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL | UND | 2 | 0 | 0 |  | 14821 |  | 0
37331 | 0011 | CADEIRA- MATERIAL DE CONFECÇAO: AÇO/FERRO PINTADO BRAÇOS/ REGULAGEM DE ALTURA/RODIZIOS/ASSENTO E ENCOSTO/POLIPROPILENO | UND | 25 | 0 | 0 |  | 14822 |  | 0
37334 | 0012 | COMPUTADOR PORTATIL NOTEBOOK-: Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador portátil (notebook) com processadorque possua no mínimo 4 Núcleos, 8 thereads e frequência de 3.0 GHz; disco rígido 1 TB, velocidade de rotação 7200 RPM, unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom; memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM DDR4 2.1600 MHz ou superior, tela LCD de 15 polegadas widescreen, suportar resolução 1600 x 900 pixels, o teclado deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive ç e acentos, nas mesmas posições do teclado padrão ABNT2, mouse touchpad com 2 botões integrados, mouse óptico com conexão USB e botão de rolagem (scroll), interfaces de rede 10/100/1000 conector rj-45 fêmea e WIFI padrão IEEE 802.11a/b/g/n, sistema operacional Windows 10 pro (64 bits), bateria recarregável do tipo íon de lítion com no mínimo 6 células, fonte externa automática compatível com o item, possuir interfaces USB 2.0 e 3.0, 1 HDMI ou display port e 1 VGA, leitor de cartão, webcam FULL HD (1080 p). Deverá vir acompanhado de maleta do tipo acolchoada para transporte e acondicionamento do equipamento. O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento.No mínimo Core 5 e com teclado numérico,Garantia de 12 meses. | UN | 15 | 0 | 0 |  | 14823 |  | 0
37345 | 0013 | DETECTOR FETAL- DETECTOR FETAL DIGITAL PORTATIL: DETECTOR FETAL DIGITAL PORTATIL: DISPLAY LCD; FAIXA DE MEDIÇÃO DE FCF: 30 A 240BPM; CICLAGEM 6.000 A 60.000 E FREQUÊNCIA DE TRABALHO 2MHZ ± 10%; ALIMENTAÇÃO BATERIA 9V X 200 MAH ALCALINA RECARREGÁVEL; DIÂMETRO MÁXIMO DO FOCO ULTRASSÔNICO: 50MM; PROFUNDIDADE MÁXIMA DO FEIXE ULTRASSÔNICO: 200 A 250 MM; ALARME DE BRADICARDIA E TAQUICARDIA; CONTROLE DE VOLUME; ALOJAMENTO PARA TRANSDUTOR NA LATERAL DO APARELHO; SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO OU GRAVADOR DE SOM; POTENCIA ULTRASSÔNICA: 5MH/CM²; POTÊNCIA MÁXIMA DE CONSUMO 2VA; GABINETE E TRANSDUTOR CONFECCIONADO EM PLÁSTICO ABS; QUATRO MODOS DE FUNCIONAMENTO; INDICADOR DE BATIMENTO CARDÍACO FETAL E BATERIA FRACA NO DISPLAY COM CONTADOR NUMÉRICO DIGITAL; CARREGADOR PARA BATERIA UTILIZA REDE ELÉTRICA (110 V) OU (220 V); DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO PARA ECONOMIA DE BATERIA APÓS 1 MINUTO SEM DETECÇÃO; COMPARTIMENTO PARA A BATERIA LOCALIZADO NA TRASEIRA; DIMENSÕES (L.P.A) 131 X 117 X 33 MM; PESO LÍQUIDO: 320GR; POSSUI QUATRO MODOS DE FUNCIONAMENTO MODO UM: PERMITE AO USUÁRIO VISUALIZAR OS BATIMENTOS EM TEMPO REAL, MODO DOIS: CALCULA UMA MÉDIA DOS BATIMENTOS CARDÍACOS, MODO TRÊS: PERMITE A SELEÇÃO DE UM INTERVALO MANUALMENTE PARA MEDIR OS BATIMENTOS CARDÍACOS, MODO QUATRO: ILUMINAÇÃO DO DISPLAY. TRANSDUTOR DESCONECTÁVEL, FACILITANDO A TROCA EM CASO DE MANUTENÇÃO, COM TECNOLOGIA MICRO PROCESSADA QUE DISPENSA A CALIBRAÇÃO DO EQUIPAMENTO APÓS SUA SUBSTITUIÇÃO; GARANTIA: 12 MESES. DEVERÁ APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA DE PREÇOS REGISTRO NA ANVISA, MANUAL DO USUÁRIO OU CATÁLOGO DO PRODUTO PARA A DEVIDA CONFERÊNCIA DAS ESPECIFICAÇÕES. GARANTIA 12 MESES | UND | 4 | 0 | 0 |  | 14824 |  | 0
37360 | 0014 | FOCO REFLETOR AMBULATORIAL- ILUMINAÇAO EM LED: FOCO REFLETOR AMBULATORIAL: ILUMINAÇÃO EM LED, REGULAGEM DE ALTURA SENDO DE NO MÍNIMO NO INTERVALO E 1,10M A 1,40M, HASTE FLEXÍVEL CROMADA; BASE COM 5 RODÍZIOS; CABO DE ALIMENTAÇÃO 2 METROS DE FIO; ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI DE ALTA RESISTÊNCIA NA COR BRANCA; ALIMENTAÇÃO BIVOLT - 127/220V; PESO MÁXIMO:- 3,2KG DEVERÁ APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA DE PREÇOS REGISTRO NA ANVISA, MANUAL DO USUÁRIO EM PORTUGUÊS EM CD, PEN DRIVE OU IMPRESSO E CATÁLOGO DO PRODUTO PARA A DEVIDA CONFERÊNCIA DAS ESPECIFICAÇÕES, GARANTIA 12 MESE | UND | 5 | 0 | 0 |  | 14825 |  | 0
37344 | 0015 | IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, SCANNER E FAX)- Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora com tecnologia Laser ou Led; padrão de cor monocromático; tipo multifuncional (imprime, copia, digitaliza, fax); memória 128 MB; resolução de impressão 600 x 600 DPI; resolução de digitalização 1200 x 1200 DPI; resolução de cópia 600 x 600; velocidade de impressão 30 PPM preto e branco; capacidade da bandeja 150 páginas; ciclo mensal 30.000 páginas; fax 33.6kbps opcional; interfaces USB, rede ethernet 10/100 e WIFI 802.11 b/g/n ; frente e verso automático. | UND | 5 | 0 | 0 |  | 14826 |  | 0
37342 | 0016 | LANTERNA CLINICA- TIPO: LED. | UND | 2 | 0 | 0 |  | 14827 |  | 0
37358 | 0017 | LASER PARA FISIOTERAPIA- APARELHO DE LASER A LED;: APARELHO DE LASER A LED; PERMITIR ESCOLHA INDIVIDUAL OU UNIÃO DE DIFERENTES FONTES EMISSORAS DE LUZ, COERENTES E NÃO COERENTES, AMPLIANDO A ABRANGÊNCIA DE TRATAMENTOS (NOS CLUSTERS LED + LASER); MAIS DE 1.600 PROTOCOLOS PRÉ-PROGRAMADOS E POSSIBILIDADE DE GRAVAR; BOTÃO DE DISPARO NA CANETA E NO CLUSTER; PONTA TOPOSCÓPICA NAS CANETAS LASER PERMITINDO LOCALIZAR PONTOS DE ACUPUNTURA; BOTÃO STOP E DE EMERGÊNCIA; DISPOSITIVO TEST LASER/LED; DISPLAY GRÁFICO “CHIP ON GLASS”; PAINEL DE VIDRO TEMPERADO E INCLINAÇÃO ERGONÔMICA; MENU ROTATIV; TECLAS SOFT TOUCH; PLUG PADRÃO MÉDICO DE FÁCIL ENCAIXE E ALTA DURABILIDADE; ITENS INCLUSOS : 01 CANETA 658NM – 30MW; 01 CANETA 830NM – 75MW; 01 OCULOS DE PROTEÇÃO; 01 CABO DE FORÇA; 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES. DEVERÁ APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA DE PREÇOS REGISTRO NA ANVISA, MANUAL DO USUÁRIO EM PORTUGUÊS EM CD, PEN DRIVE OU IMPRESSO E CATÁLOGO DO PRODUTO PARA A DEVIDA CONFERÊNCIA DAS ESPECIFICAÇÕES, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO IN LOCO DA EQUIPE QUE VAI UTILIZAR O EQUIPAMENTO GARANTIA 12 MESES | UND | 2 | 0 | 0 |  | 14828 |  | 0
37350 | 0018 | LONGARINA- ASSENTO/ENCOSTO= POLIPROPILENONÚMERO DE ASSENTOS= 03 LUGARES | UND | 15 | 0 | 0 |  | 14829 |  | 0
37347 | 0019 | MESA AUXILIAR-DIMENSÕES MÍNIMAS/MATERIAL DE CONFECÇÃO: Opção 2: RETANGULAR / AÇO INOXIDÁVEL | UND | 9 | 0 | 0 |  | 14830 |  | 0
37332 | 0020 | MESA DE ESCRITORIO- COMPOSIÇAO=GAVETAS=POSSUI MATERIAL DE CONFECÇAO=MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR | UND | 9 | 0 | 0 |  | 14831 |  | 0
37333 | 0021 | MESA DE EXAMES- MESA PARA EXAMES CLINICOS EM MDF COM 4 GAVETAS. ESTRUTURA EM MDF 15 MM E FUNDO EM MDF 18 MM COM REVESTIMENTO EM LAMINADO DECORATIVO. LEITO ESTOFADO COM ESPUMA D-33 REVESTIDO EM COURVIM. CABECEIRA REGULAVEL ATRAVES DE CREMALHEIRA INOX. POSSUI QUATRO GAVETAS | UND | 8 | 0 | 0 |  | 14832 |  | 0
37352 | 0022 | MESA DE REUNIAO- - MATERIAL DE CONFECÇÃO: MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR- TIPO E DIMENSÕES APROXIMADAS : REDONDA DE 1,20 D | UND | 1 | 0 | 0 |  | 14833 |  | 0
37356 | 0023 | MESA GINECOLOGICA- MESA GINECOLÓGICA, GABINETE EM MADEIRA, PÉS COM PONTEIRAS. TRÊS (3) AMPLAS GAVETAS, E 2 PORTAS DE ABRIR, EXCELENTE ESPAÇO INTERNO, SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL LENÇOL DE 0.50 CM. LEITO TODO ESTOFADO E REVESTIDO EM COURVIM, MOVIMENTOS ATRAVÉS DE CREMALHEIRAS, PAR DE PORTA COXAS REGULÁVEIS E ESTOFADOS. MEDINDO ABERTA 1.80 X 0.50 X 0.80 CM. DEVERÁ APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA DE PREÇOS REGISTRO NA ANVISA, MANUAL DO USUÁRIO EM PORTUGUÊS EM CD, PEN DRIVE OU IMPRESSO E CATÁLOGO DO PRODUTO PARA A DEVIDA CONFERÊNCIA DAS ESPECIFICAÇÕES. GARANTIA 12 MESES | UND | 3 | 0 | 0 |  | 14834 |  | 0
37346 | 0024 | OTOSCOPIO- COM ESTOJO MACIO,: OTOSCÓPIO COM ESTOJO MACIO, F.O (FIBRA ÓPTICA) FUNDAMENTAL PARA EXAMES DO OUVIDO EXTERNO E PARA EXAMES GERAIS NÃO INVASIVOS, POIS AMPLIA AS ESTRUTURAS FACILITANDO A VISUALIZAÇÃO. ILUMINAÇÃO BRANCA (QUANDO COMPARADO COM LÂMPADAS HALÔGENAS) E DE ALTO BRILHO, COM EXCELENTE NITIDEZ DA IMAGEM;- LEVE, COMPACTO E ERGONÔMICO, OFERECE ALTA PERFORMANCE E MAIOR RESISTÊNCIA; - CONEXÃO PARA PERA DE INSUFLAÇÃO, POSSIBILITA AVALIAR A MOBILIDADE DA MEMBRANA TIMPÂNICA (PERA OPCIONAL NÃO INCLUSA); ESPÉCULOS DISPONÍVEIS EM DIVERSOS TAMANHOS E MODELOS; FÁCIL SUBSTITUIÇÃO DA LÂMPADA XENON; CABO EM METAL COM REVESTIMENTO TERMOPLÁSTICO REFORÇADO; POSSUI CONVENIENTE CLIP QUE PROPORCIONA DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO SER FIXADO NO BOLSO; ACIONAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO LIGA/DESLIGA INTEGRADO; ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE 2 PILHAS ALCALINAS TIPO AA; CABO COMPATÍVEL, TRANSMISSÃO DA LUZ POR FIBRA ÓPTICA, SEM OBSTRUÇÕES, SEM REFLEXOS E SEM AQUECIMENTO; LÂMPADA 2.5V DE XENON, PROPORCIONA LUZ MAIS BRANCA (QUANDO COMPARADO COM LÂMPADAS HALÔGENAS) E BRILHANTE, PROJETANDO A VERDADEIRA COR DO TECIDO; CABEÇA EM ABS E AÇO INOX, ALTAMENTE RESISTENTE À IMPACTOS E CORROSÕES; AMPLO CAMPO DE VISÃO COM AUMENTO DE 3 VEZES; LENTE GIRATÓRIA PERMITE INSTRUMENTAÇÃO COM AMPLIAÇÃO DA IMAGEM. DEVERÁ APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA DE PREÇOS REGISTRO NA ANVISA, MANUAL DO USUÁRIO EM PORTUGUÊS EM CD, PEN DRIVE OU IMPRESSO E CATÁLOGO DO PRODUTO PARA A DEVIDA CONFERÊNCIA DAS ESPECIFICAÇÕES, GARANTIA 12 MESES | UND | 9 | 0 | 0 |  | 14835 |  | 0
37349 | 0025 | OXIMETRO DE PULSO-: OXIMETRO DE PULSO DE MÃO MEDIÇÃO DE SPO2 (APRESENTAÇÃO SIMULTÂNEA); FREQUÊNCIA DE PULSO. TELA DE ONDA PLETISMOGÁFICA; COMPATÍVEL COM SOFTWARE DE GESTÃO DE DADOS QUE PERMITE A GESTÃO DOS DADOS OBTIDOS DO PACIENTE E VISUALIZAÇÃO PELO PC; INDICADOR DE PERFUSÃO; TELA LCD 2,5 POLEGADAS; ALARME AUDIOVISUAL; TABELAS DE TENDÊNCIA; GRANDE CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO; CAPAZ DE REALIZAR UMA MEDIÇÃO SENSÍVEL E CONFÍAVEL DOS NÍVEIS DE OXIGENAÇÃO NO SANGUE MESMO SOB DIFÍCEIS CONDIÇÕES DE USO. SENSOR DE DEDO DE ALTA PRECISÃO. COM CAPA SILICONADA QUE POSSUEMALTA RESISTÊNCIA A QUEDAS, MODO DE OPERAÇÃO: CONTÍNUO; FREQUÊNCIA DE PULSO E INTENSIDADE DO SINAL DE FREQUÊNCIA DE PULSO; RELÓGIO; SELEÇÃO DE TIPO DE PACIENTES: ADU - ADULTO OU PEDIÁTRICO OU NEO - NEONATAL;( DE ACORDO COM O SENSOR). DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO PARA ECONOMIA DE ENERGIA APÓS 10 MINUTOS OCIOSOS; POSSUI GRÁFICO E TABELA DE TENDÊNCIA DE SPO2 E FP; CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE NO MÍNIMO 100 PACIENTES E 300H DE DADOS; GRAU DE PROTEÇÃO IPX2, ALARME VISUAL E SONORO COM AJUSTE DE TOM E AJUSTE DE MÁXIMO E MÍNIMO PARA TODOS PARÂMETROS; CLASSIFICAÇÃO DE ALARMES: NÍVEL ALTO; NÍVEL MÉDIO; AJUSTE DO VOLUME DE TOM DE PULSO: 5 NÍVEIS; SENSIBILIDADE: BAIXA, MÉDIA, ALTA; FUNCIONAMENTO COM 4 PILHAS "AA" COM TEMPO MENÍMO DE OPERAÇÃO 45HS; POSSIBILIDADE FUTURA DE ALIMENTAÇÃO BATERIA NI- MH COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 35 H; PESO APROXIMADO: 170G (VARIAÇÃO ACEIRA 20G PARA CIMA OU PARA BAIXO); MODOS DE OPERAÇÃO: FORMA DE ONDA; NUMÉRICO; INDICADORES: SENSOR DESCONECTADO E SOLTO; STATUS DA BATERIA; SINAL FRACO; EXIBE A AMPLITUDE DE PULSO (ÍNDICE DE PERFUSÃO); MEMÓRIA INSUFICIENTE; ALARME DESLIGADO; ARMAZENAMENTO DE DADOS; IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE; TIPO DE PACIENTE; SPO2; FAIXA DE MEDIDA: 0 A 100%. FAIXA DE ALARME:0 A 100%. RESOLUÇÃO: 1%. EXATIDÃO OU PRECISÃO: 70 A 100%: ±2% (ADULTO E PEDIÁTRICO), ±3% (NEONATO). TEMPO DE RESPOSTA: 1 SEGUNDO FREQUÊNCIA DE PULSO (FP). FAIXA DE MEDIDA: 25 A 300 BPM. FAIXA DE ALARME: 0 A 300 BPM; RESOLUÇÃO: 1 BPM. EXATIDÃO OU PRECISÃO: ±2 BPM; TEMPO DE RESPOSTA: 1 SEGUNDO; ACOMPANHA 4 PILHAS, 1 SENSOR REUTILIZÁVEL SPO2 TIPO CLIP ADULTO; 1 BOLSA PARA TRANSPORTE; 1 MANUAL DO USUÁRIO PORTUGUÊS. CERTIFICADO PELO INMETRO. DEVERÁ APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA DE PREÇOS REGISTRO NA ANVISA, CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO; MANUAL DO USUÁRIO EM PORTUGUÊSEM CD, PEN DRIVE OU IMPRESSO E CATÁLOGO DO PRODUTO EM ORIGINAL PARA A DEVIDA CONFERÊNCIA DAS ESPECIFICAÇÕES. | UND | 9 | 0 | 0 |  | 14836 |  | 0
37359 | 0026 | PROJETOR MULTIMIDIA (DATASHOW)-: Deve estar em linha de produção pelo fabricante, deve possuir tecnologia LCD ou DLP ; Resolução mínima nativa de 1920 x 1080;Contraste mínimo de 500:1 Deve possuir , no mínimo, os seguintes tipos de conexão: 01 (uma) VGA , 01 (uma) HDMI; 01 entrada USB. Luminosidade mínima de 3000 lumens; Alto-falante integrado no projetor; Alimentação automática 100-120V, 220-240V; Controle remoto; cabo de alimentação; Cabo VGA; Manual do usuário; Suportar a exibição de arquivos a partir de um pen-drive direto no projetor (sem o uso de pc); O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; Garantia mínima de 12 meses. | UND | 2 | 0 | 0 |  | 14837 |  | 0
37357 | 0027 | TENS E FES- TENS E FENS: DIGITAL COM DISPLAY: TENS E FENS: DIGITAL COM DISPLAY GRÁFICO COM INCLINAÇÃO ERGONÔMICA; 4 CANAIS DE SAÍDA, COM NO MÍNIMO OS RECURSOS DE TENS, FES, HIGH FORCE, RUSSA, MEDIUM FORCE; SAÍDAS DE FÁCIL ACESSO; TECLA SOFT TOUCH; NO MÍNIMO 45 PROTOCOLOS PRÉ-PROGRAMADOS; DEVE TER POSSIBILIDADE DE SALVAR PROTOCOLOS INDIVIDUAIS; TEVE POSSUIR NO MÍNIMO 5 CORRENTES TERAPÊUTICAS (BAIXA E MÉDIA FREQUÊNCIA); DEVE CONTEMPLAR PROTOCOLOS PARA ELETROACUPUNTURA; ACESSÓRIOS INCLUSOS: 02 CABO PARA APLICAÇÃO COM PINO BANANA; 08 ELETRODOS 3 CM X 5 CM; 01 CABO DE FORÇA 2×0,75MM; • 01 SACHE DE GEL; DEVERÁ APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA DE PREÇOS REGISTRO NA ANVISA, MANUAL DO USUÁRIO EM PORTUGUÊS EM CD, PEN DRIVE OU IMPRESSO E CATÁLOGO DO PRODUTO PARA A DEVIDA CONFERÊNCIA DAS ESPECIFICAÇÕES, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO IN LOCO DA EQUIPE QUE VAI UTILIZAR O EQUIPAMENTO GARANTIA 12 MESES | UND | 4 | 0 | 0 |  | 14838 |  | 0
37343 | 0028 | TERMOMETRO CLINICO POR INFRAVERMELHO- *TIPO: INFRAVERMELHO COM CONTATO | UND | 7 | 0 | 0 |  | 14839 |  | 0
37355 | 0029 | ULTRASSON PARA FISIOTERAPIA- *FREQUÊNCIA: 1 E 3 MHZTELA LCD: POSSUIMODO DE EMISSÃO/ OPERAÇÃO: CONTÍNUO E PULSADO | UND | 4 | 0 | 0 |  | 14840 |  | 0
37354 | 0030 | VENTILADOR DE PAREDE- *COMPOSIÇÃO/ TIPO: 3 OU 4 PÁS/ PAREDE | UND | 10 | 0 | 0 |  | 14841 |  | 0
[5 empty] | Valor Total R$ | 0
| Validade da Proposta: |  | digite aqui a validade da proposta em Dias (Mínimo de 60 dias)
Digite aqui Local e Data
Declaro que nos preços propostos encontra-se incluídos além do lucro, todos os custos necessários para cumprimento do objeto desta licitação, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, e quaisquer outros custos ou despesas que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente sobre o fornecimento do objeto, não cabendo à Municipalidade, nenhum custo adicional. Declaro que estou de acordo com todas as normas deste edital e seus anexos.
Assinatura e Carimbo da Empresa
(Digite aqui)