EDITAL DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 024/2021

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º 014/2021

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS DESTINADOS A ESTA MUNICIPALIDADE.

ABERTURA DA SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL:

Dia: 22/04/2021 às 07h30min.

Não havendo expediente na data supracitada, a data limite para encaminhamento das Propostas Comerciais, bem como a data para a sessão do Pregão ficarão prorrogadas para o primeiro dia útil subsequente, nos mesmos horários.

LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Prefeitura Municipal de Coração de Jesus – MG, situada à Praça Dr. Samuel Barreto, s/nº - Centro – CEP 39340-000 – Coração de Jesus/MG, após recebimento dos envelopes e documentos exigidos no certame.

CONSULTAS AO EDITAL E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES: à disposição dos interessados no Setor de Licitações, situado na Praça Dr. Samuel Barreto, s/nº - Centro – Coração de Jesus/MG, onde poderão retirá-lo, mediante identificação, endereço, número de telefone, fac-símile e/ou e-mail e CNPJ ou CPF. No telefone: (38) 3228-2282 e pelo email: licitacoracao@yahoo.com.br.

AVISO ÀS EMPRESAS INTERESSADAS EM PARTICIPAR DA LICITAÇÃO

Visando comunicação futura entre a Comissão Permanente de Licitação, Pregoeiro e as empresas interessadas, relativa aos pedidos de esclarecimentos e de outras situações que possam implicar, inclusive alterações das condições editalícias, solicito de Vossa Senhoria que envie preenchido o recibo a seguir. A falta de preenchimento desse Recibo e seu respectivo envio, EXIME a Comissão Permanente de Licitação e Pregoeiro da PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE JESUS, de comunicar diretamente à sua empresa, eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais.

JOSÉ CARLOS MOTA – SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2021

Razão Social

CNPJ n°

Endereço:

e-mail:

Cidade: Estado:

Telefone: Fax:

Pessoa para contato:

Recebemos, através do e-mail licitacoracao@yahoo.com.br nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada.

Local: ______________, _____, de _____________ de 2021.

________________________________

Assinatura

Senhor Licitante,

Visando a comunicação futura entre a Prefeitura de CORAÇÃO DE JESUS e essa empresa, solicitamos de Vossa Senhoria preencher o recibo de entrega do edital e remeter ao Setor de Licitação por meio do Fone/Fax (38) 3228-2282 e-mail: licitacoracao@yahoo.com.br .

A não remessa do presente recibo ao Departamento de Licitação implicará o não envio à Vossa Senhoria, de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório bem como quaisquer informações adicionais.

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL

Processo Licitatório n° 024/2021

Modalidade: Pregão Presencial para Registro de Preços n° 014/2021

Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM

Data: 22/04/2021

Horário de início do credenciamento: 07h30min

Horário de Abertura: 07h30min

Local: Sala de Reuniões da Comissão Permanente de Licitações – Praça Dr. Samuel Barreto, s/nº – Centro – Coração de Jesus-MG.

O Município de Coração de Jesus - MG, mediante o Secretário Municipal de Administração e Finanças, José Carlos Mota, torna público para conhecimento dos interessados, que na data, horário e local acima indicados, fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo menor preço por item, para registro de preços, conforme especificações constantes do Anexo I, nas condições estabelecidas neste Edital e nos seus Anexos. O certame deverá ser processado e julgado em conformidade com as Leis Federais nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e Lei Complementar n° 123/06.

O PREGÃO será conduzido pelo PREGOEIRO, auxiliado pela EQUIPE DE APOIO, conforme designação contida nos autos do processo.

- 1 – INFORMAÇÕES

1.1 - As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexos, que dele fazem parte integrante.

1.2 - Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos na sessão pública de processamento do Pregão, após o credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do certame.

1.3 - A sessão de processamento do pregão será realizada após o credenciamento que será na Sala de Reuniões da Comissão Permanente de Licitações – Praça Dr. Samuel Barreto, s/nº – Centro – Coração de Jesus-MG, iniciando-se no dia 22 de Abril de 2021, às 07:30 horas e será conduzido pelo Pregoeiro com o auxílio da Equipe de Apoio, designado nos autos do processo em epígrafe.

2- DO OBJETO

2.1 – Constitui objeto da presente licitação REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS DESTINADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, conforme Termo de Referência, anexo I deste Edital.

3 - DA PARTICIPAÇÃO

3.1 - Poderão participar desta licitação todas empresas do ramo pertinente ao objeto licitado, que cumpram plenamente os requisitos de habilitação, a teor do art. 4º, VII da Lei Federal nº 10.520/02, sob pena de responsabilização nos termos da lei.

3.1.1 - Os licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação e suas propostas.

3.2 - Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:

3.2.1 - Concordatárias ou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;

3.2.2 - Que estejam com o direito suspenso de licitar e contratar com a Administração Pública, ou que por esta tenham sido declaradas inidôneas;

3.2.3 - Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si, ou ainda, qualquer que seja sua forma de constituição;

3.2.4 - Estrangeiras que não funcionem no País;

3.2.5 - cujo objeto social não seja compatível com o objeto desta licitação

4 – DA DISPONIBILIDADE E AQUISIÇÃO DO EDITAL

4.1. Cópia deste edital encontra-se disponível na internet, no site www.coracaodejesus.mg.gov.br e pelo email: licitacoracao@yahoo.com.br ou, ainda, poderá ser obtida junto ao setor de licitação, localizado na Sala da Comissão Permanente de Licitações – Praça Dr. Samuel Barreto, s/nº – Centro – Coração de Jesus-MG. Telefone: (38) 3228-2282, no horário das 07:00 às 13:00 horas.

4.2 - As empresas e/ou representantes que tiverem interesse em participar do certame obrigam-se a acompanhar as publicações referentes ao processo no site www.coracaodejesus.mg.gov.br, bem como as publicações no Diário Oficial do Ente, com vista a possíveis alterações e avisos.

4.2.1 - O licitante que desejar receber informações ou esclarecimentos sobre o processo licitatório deverá, ao para retirar o edital no site www.coracaodejesus.mg.gov.br, informar sua razão social e seu e-mail através do recibo de retirada de edital, enviado ao email licitacoracao@yahoo.com.br.

4.3 - Os pedidos de esclarecimentos sobre o edital poderão ser encaminhados para o e-mail licitacoracao@yahoo.com.br até 02 (dois) dias úteis antes da data marcada para abertura das propostas.

4.3.1 - As respostas do Pregoeiro às solicitações de esclarecimentos serão encaminhadas por e-mail, fax, ou disponibilizadas no site www.coracaodejesus.mg.gov.br, ficando acessíveis a todos os interessados.

5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

5.1 No dia, horário e local estabelecidos no preâmbulo deste edital, o representante legal da licitante deverá apresentar-se ao Pregoeiro para efetuar o seu credenciamento como participante deste Pregão, munido da carteira de identidade, ou de qualquer outro documento oficial de identificação (com foto), e do documento que lhe dê poderes para manifestar-se durante a reunião de abertura dos envelopes de “Proposta de Preços” e de “Documentação” relativos a este Pregão.

5.1.1 Até o término do credenciamento será permitido o ingresso de proponentes, desde que a sessão ainda não tenha se iniciado.

5.1.2 Somente poderá participar da fase de lances verbais o representante legal da licitante devidamente credenciado.

5.2 Considera-se como representante legal qualquer pessoa habilitada pela licitante, mediante estatuto/contrato social, ou instrumento público ou particular de procuração, ou documento equivalente.

5.2.1 Entende-se por documento credencial:

a) estatuto/contrato social, quando a pessoa credenciada for sócia, proprietária, dirigente ou assemelhada da empresa licitante, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;

b) procuração ou documento equivalente da licitante com poderes para que a pessoa credenciada possa manifestar-se em seu nome em qualquer fase deste Pregão.

Observação: Os instrumentos previstos nas alíneas “a” e “b” do item 5.2.1 poderão ser substituídos por Carta de Representação, podendo ser utilizado o modelo constante do Anexo II deste Edital.

5.2.2 O documento credencial deverá dar plenos poderes ao credenciado para formular ofertas e lances verbais, negociar preços, declarar a intenção de interpor recurso, renunciar ao direito de interposição de recursos, enfim, para praticar em nome da licitante todos os atos pertinentes a este Pregão.

5.2.3 Cada credenciado poderá representar apenas uma licitante.

5.2.4 O licitante que não pretenda credenciar representante para praticar atos presenciais, poderá encaminhar os envelopes “proposta” e “documentação” e, um terceiro envelope, devidamente identificado (ou avulsos), a DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO (ANEXO III), DA DECLARAÇÃO DE ME/EPP, se for o caso, por correio ou diretamente no protocolo da Divisão de Licitações, até o prazo e atendidas as condições estabelecidas neste edital.

5.2.4.1 O licitante que não se credenciar perante o Pregoeiro ficará impedido de participar da fase de lances verbais, de negociação de preços, de declarar a intenção de interpor recurso, de renunciar ao direito de interposição de recursos, enfim, para representar a licitante durante a reunião de abertura dos envelopes “Proposta de Preços” ou “Documentação” relativos a este Pregão.

SOMENTE SERÁ APROVEITADA A SUA PROPOSTA ESCRITA.

5.3. Os documentos referidos nas alíneas “a” e “b” do subitem 5.2.1, deverão ser apresentados em separado dos envelopes referidos no item 10, durante o ato específico para o credenciamento e/ou representação, e em forma de cópias autenticadas ou acompanhadas dos originais, estes para fins de conferência, sendo que as primeiras farão, posteriormente, parte dos autos.

5.4 - O credenciamento é a condição obrigatória para a participação dos licitantes neste PREGÃO PRESENCIAL (Art. 11, inc. IV do Decreto nº 3.555 de 08/08/2000).

5.5. Após finalizado o credenciamento do representante, deverão ser entregues ao Pregoeiro os seguintes documentos:

5.5.1. Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, conforme modelo constante no Anexo III;

5.5.2. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte que optar pela fruição dos benefícios da Lei Complementar Federal n° 123/06:

- Comprovante da opção pelo SIMPLES obtido no sítio da Secretaria da Receita Federal; e/ou

- CERTIDÃO expedida pela Junta Comercial (Conforme Instrução Normativa nº103, art. 8º do Departamento Nacional de Registro do Comércio, de 30/04/2007, publicada no DOU de 22/05/2007) ou Declaração de Enquadramento validada pela Junta Comercial.

* A participação nas condições previstas nesta alínea, implica no reconhecimento de não se encontrar em nenhuma das situações previstas no parágrafo quarto, do art. 3°, da Lei Complementar n° 123/06, conforme MODELO DECLARAÇÃO - Anexo IV.

6. DAS SITUAÇÕES ESPECIAIS NO ATO DO CREDENCIAMENTO

6.1. Na hipótese dos documentos que comprovam a regularidade da outorga de credenciamento (estatuto, contrato social etc.), a declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, Certidão ou Declaração de ME/EPP ou qualquer outro documento referente à fase de credenciamento, que por equívoco esteja dentro dos envelopes de “Proposta” ou de “Habilitação”, poderão ser retirados dos respectivos envelopes, pelo próprio representante, que procederá a novo lacramento do envelope.

6.2. Na fase de credenciamento será permitido ao representante da licitante tirar as cópias de documentos necessários, porventura retirados dos envelopes de proposta e/ou de habilitação.

6.3. O Pregoeiro ou a Equipe de Apoio poderão autenticar os documentos referentes ao credenciamento antes da abertura da sessão.

7 - DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTAÇÃO

7.1 - A Documentação de Habilitação e a Proposta Comercial deverão ser apresentadas, em envelopes distintos, colados e indevassáveis, sob pena de desqualificação, contendo em sua parte externa, as seguintes informações:

ENVELOPE A - PROPOSTA DE PREÇOS

PREGÃO PRESENCIAL PARA RP Nº 014/2021

PROCESSO N° 024/2021

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE

CNPJ Nº

ENVELOPE B - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL PARA RP Nº 014/2021

PROCESSO N° 024/2021

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE

CNPJ Nº

7.2 – DA PROPOSTA DE PREÇOS

Na Proposta de Preços deverá:

7.2.1 - A Proposta de Preços deverá ser preenchida em língua portuguesa e estar datilografada ou digitalizada com clareza, em 1 (uma) via, sem emendas, rasuras, borrões, acréscimos ou entrelinhas, em papel timbrado da licitante ou impressa por processo eletrônico com indicação do número do pregão, contendo a razão social, inscrição, CNPJ e endereço completo da proponente, devidamente assinada pelo representante legal da empresa, informando:

a) descrição detalhada dos bens ofertados em cada item, com indicação da marca;

b) os preços unitários e totais de cada item, cotados em moeda corrente nacional e apresentados em CIF (produto posto no local de entrega);

c) na formulação da proposta, a licitante deverá computar todos os custos relacionados com o fornecimento, ficando vedada qualquer alegação posterior que vise ressarcimento de custos não considerados nos preços cotados;

d) prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias consecutivos da apresentação da mesma, observando a possibilidade de prorrogação do prazo por igual período.

e) condições de pagamento, prazo de validade da proposta, prazo de entrega, garantia dos produtos/materiais/serviços ofertados (quando for o caso). A não apresentação destas condições na proposta entender-se-á que a empresa concorda com todas as cláusulas e condições contidas no Edital e em seus anexos.

f) No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de eventuais erros, tomando-se como corretos os preços unitários. As correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta.

7.2.2- Não serão consideradas propostas com oferta de vantagem não prevista neste edital.

7.2.3. Para efeito do pagamento das faturas, a proponente deverá indicar o número da conta corrente e o endereço da agência bancária onde deseja que sejam efetuados os créditos correspondentes.

7.3 - O licitante poderá apresentar proposta referente ao(s) ITEM(S) que for(em) de seu interesse, devendo esta(s) e os lances referirem-se à integralidade de seu objeto, não se admitindo propostas para fornecimento parcial do objeto.

7.4 - O licitante classificado detentor da proposta de menor preço poderá, se solicitado, encaminhar ao Pregoeiro, via e-mail e em original, se for o caso:

7.4.1 - Proposta Comercial, ajustada ao preço final, conforme Modelo do Anexo VII, ou em modelo próprio, desde que contenha todas as informações ali previstas, identificação da empresa proponente, n.º do CNPJ, endereço, números de telefone e-mail e assinatura do seu representante legal ou credenciado, devidamente identificado e qualificado, sem emendas, borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissões, salvo se, inequivocamente, tais falhas não acarretarem lesões ao direito dos demais licitantes, prejuízo à administração ou não impedirem a exata compreensão de seu conteúdo, constando:

7.4.1.1 - número do item arrematado, descrição completa do objeto, conforme especificações constantes do Anexo I;

7.4.1.2 - preço unitário e preço total dos itens, expressos em numeral.

7.5 - Decorridos 60 (sessenta) dias da data do recebimento das propostas, sem convocação para a contratação, os licitantes ficam liberados dos compromissos assumidos.

7.5.1 - Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de validade

das propostas, ou seja, 60 (sessenta) dias, poderá ser solicitada prorrogação de sua validade a todos os licitantes classificados, por igual prazo, no mínimo, caso persista o interesse desta PREFEITURA MUNICIPAL.

7.5.2 - A prorrogação da validade das propostas, caso solicitada, nos termos do subitem anterior, dependerá do consentimento dos licitantes quanto à respectiva proposta.

7.6 - Toda a especificação estabelecida para o objeto será tacitamente aceita pelo licitante, no ato da entrega de sua Proposta Comercial.

8 – DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES

8.1 - A reunião para recebimento e para abertura dos envelopes contendo a Proposta de Preços de interesse do licitante e os documentos que a instruírem, será pública, dirigida por um Pregoeiro e realizada de acordo com o Decreto nº 3.555/2000, e em conformidade com este Edital e seus Anexos, no local e horário já determinados.

8.2 - No local e hora marcados, antes do início da sessão, os interessados ou os representantes legais deverão comprovar, por meio de instrumento próprio, se for o caso, que possuem os necessários poderes para formulação de propostas e para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame, nos termos do inciso IV, artigo 11, do Decreto nº 3.555/2000, para a prática dos demais atos do certame, conforme item 5 deste Edital.

8.3 - Declarada a abertura da sessão pelo Pregoeiro, não mais serão admitidos novos proponentes, dando-se início ao recebimento dos envelopes.

8.4 - Serão abertos os envelopes contendo as PROPOSTAS DE PREÇOS, sendo feita a sua conferência e posterior rubrica.

8.5 - Não havendo tempo suficiente para a abertura dos envelopes "Proposta" e "Documentação" em uma única sessão, em face do exame da proposta/documentação com os requisitos do edital, ou, ainda, os trabalhos, tais como: (etapa competitiva de lances verbais) não puderem ser concluídos e/ou surgirem dúvidas que não possam ser dirimidas de imediato, os motivos serão consignados em ata e a continuação dar-se-á em sessão a ser convocada posteriormente.

8.5.1 - A interrupção dos trabalhos de que trata o item 8.5, somente dar-se-á, em qualquer hipótese, após comunicação aos licitantes presentes;

8.5.2 - os envelopes não abertos, já rubricados no fecho, obrigatoriamente, pelo Pregoeiro e pelos representantes legais das licitantes presentes, ficarão em poder do Pregoeiro e sob sua guarda até nova reunião oportunamente marcada para prosseguimento dos trabalhos.

9 – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DOS LANCES

9.1 - O julgamento da proposta será efetuado por menor preço por item. Será classificada pelo Pregoeiro a licitante que apresentar proposta com menor preço e as demais licitantes que apresentarem propostas com preços até 10% (dez por cento) superior àquela de menor preço.

9.1.1 - Caso não seja verificado, no mínimo, 3 (três) propostas descritas nas condições do item 9.1, serão classificadas as melhores propostas subseqüentes, até o máximo de três propostas.

9.2 - Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos proponentes, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes.

9.2.1 – Os Lances deverão ser formulados a partir da menor proposta apresentada tomando-se por base o tópico “valor total do item”.

9.3 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes no item 17 deste Edital.

9.4 - O pregoeiro convidará individualmente as licitantes classificadas, de forma seqüencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais, em ordem decrescente de valor.

9.5 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará exclusão da licitante da etapa competitiva de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pela licitante, para efeito de ordenação das propostas.

9.6 - Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação.

9.7 - Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.

9.8 - Para fins de julgamento das propostas, o Pregoeiro e sua Equipe de Apoio levarão em conta o critério de menor preço por item (sendo vencedor aquele que apresentar, após os procedimentos previstos neste Edital, o menor preço sobre a menor proposta formulada antes da fase de formulação dos lances, na forma da planilha do Anexo I).

9.10 - Será desclassificada a Proposta Comercial que:

9.10.1 - não se refira à integralidade do objeto;

9.10.2 - não atenda às exigências estabelecidas no Edital ou em diligência;

9.10.3 - apresente preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do licitante, para os quais ele renuncie à parcela ou à totalidade da remuneração; ou superestimados ou manifestamente inexequíveis, assim considerados nos termos do disposto no art. 44, § 3º e art. 48, II da Lei nº 8.666/93.

9.10.3.1 - Se o Pregoeiro entender que há indícios de inexequibilidade do preço, fixará prazo para que o licitante demonstre a formação do seu preço, por meio de planilha de custos, justificativas e demais documentos comprobatórios.

9.10.3.2 - Não havendo a comprovação da exequibilidade do preço a proposta será desclassificada, sujeitando-se o licitante às sanções legais;

9.11 – No caso de desclassificação de todas as propostas apresentadas, o Pregoeiro convocará todas as licitantes para, no prazo de 3 (três) dias úteis, apresentarem novas propostas escoimadas das causas de sua desclassificação.

9.12 - Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital e seus Anexos.

9.13 - Nas situações previstas nos itens 9.6, 9.7 e 9.9, o pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor.

9.14. Após a fase de lances e da negociação, se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por Microempresa-ME ou Empresa de Pequeno Porte-EPP e houver proposta apresentada por ME ou EPP até 5% (cinco por cento) superior à melhor proposta, estará configurado o empate previsto no art. 44, §2º da Lei Complementar nº 123/2006.

9.14.1. Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:

9.14.1.1 A Microempresa-ME ou a Empresa de Pequeno Porte-EPP mais bem classificada será convocada para, no prazo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, apresente nova proposta de preço inferior àquela considerada classificada em 1º lugar no certame, sob pena de preclusão do exercício do direito de desempate;

9.14.1.2 Não sendo vencedora a ME ou EPP mais bem classificada, na forma do subitem anterior, serão convocadas as demais ME’s ou EPP’s remanescentes cujas propostas estejam dentro do limite estabelecido no caput desta condição, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.

9.14.2. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas ME’s e EPP’s que se encontrem no limite estabelecido no caput desta condição, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

9.15. Na hipótese da não contratação nos termos previstos na condição anterior, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta classificada em 1º lugar na etapa de lances.

9.16. Verificado que a proposta de MENOR PREÇO atende às exigências fixadas neste Edital quanto à “proposta” e à “habilitação”, será a respectiva licitante declarada vencedora observada as disposições da Lei Complementar nº 123/2006.

9.17 - Da reunião lavrar-se-á ata, com o registro das ocorrências relevantes, a qual será, obrigatoriamente, assinada pelo Pregoeiro, licitante vendedor e componentes da equipe de apoio;

9.18 – O Pregoeiro poderá estipular o valor mínimo do lance e o tempo.

10 - DA HABILITAÇÃO – ENVELOPE B – DOCUMENTAÇÃO

10.1 - O envelope “B” (DOCUMENTAÇÃO) deverá conter:

10.1.1 - Declaração de que: encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal; e, inexiste fato superveniente impeditivo de sua habilitação, em cumprimento do disposto no art. 30, III da Lei nº 8.666/93, conforme modelo constante no Anexo VI deste Edital;

10.1.2 – Declaração de que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988 (Lei nº 9.854/99), conforme modelo constante no Anexo V deste edital.

10.2– Habilitação Jurídica:

10.2.1 registro comercial, no caso de empresa individual;

10.2.2 ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

10.2.3 inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

10.2.4 decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

10.3 – Regularidade Fiscal e trabalhista

10.3.1 - prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

10.3.2 - Prova de regularidade de débito para com a Receita Federal (Certidão Negativa de Quitação de Tributos e Contribuições Federais) e a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (Certidão Negativa quanto a Dívida Ativa da União);

10.3.3. – Prova de regularidade de débito com a Fazenda Estadual da sede da licitante ou outra prova equivalente, na forma da lei;

10.3.4 - Prova de regularidade de débito para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante;

10.3.5 - prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei;

10.3.6 – prova de regularidade relativa ao Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS;

10.3.7 – certidão negativa de débitos trabalhistas emitida pela Justiça do Trabalho (CNDT);

10.4 – Qualificação Econômica - Financeira.

10.4.1 - certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física;

10.4.1.1 Não serão aceitas certidões passadas com mais de 60 (sessenta) dias contados da efetiva pesquisa do Cartório em relação à data da realização da licitação.

10.5 – Qualificação Técnica

10.5.1 - Licença de Funcionamento da licitante, emitida pela ANVISA/MS ou pela Vigilância Sanitária Municipal ou Estadual da sede da licitante;

10.6 - Disposições Gerais da Habilitação

10.6.1 - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.

10.6.2 - Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, salvo se original a ser substituído por copia reprográfica autenticada ou tratar-se dos envelopes de licitantes desqualificadas;

10.6.3 - Se a licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a oferta subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação da proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto do certame.

10.6.4 - Os documentos exigidos deverão estar com prazo vigente e poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia, autenticada por tabelião de Notas ou publicação em Órgão da Imprensa Oficial, pelos membros da Comissão Permanente de Licitação ou Pregoeiro, à vista dos originais. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração aceitará como válidas as expedidas até 60 (sessenta) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas.

10.6.5 - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação, poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, inclusive mediante:

- substituição e apresentação de documentos, ou

- verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.

10.6.6 - A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada.

10.6.7 - A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos de informações, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada.

10.6.8 - Após a fase de habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão.

10.6.9 - Para efeito do item (10.6.8) considera-se vencida a fase de habilitação com a divulgação de seu resultado.

10.6.10 As ME’s e EPP’s deverão apresentar toda a documentação exigida para a habilitação, inclusive os documentos comprobatórios da regularidade fiscal, mesmo que estes apresentem alguma restrição.

10.6.11 Havendo restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente apresentar preço inferior ao menor preço ofertado na etapa de lances, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

10.6.12 A prorrogação do prazo para a regularização fiscal dependerá de requerimento, devidamente fundamentado, a ser dirigido ao Pregoeiro.

10.6.13 Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado dentro dos 05 (cinco) dias úteis inicialmente concedidos.

10.6.14 A não regularização da documentação, no prazo previsto neste item, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções cabíveis.

10.6.15 - Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em nome do licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço respectivo, observando-se que:

10.6.15.1 - se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;

10.6.15.2 - se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial;

10.6.15.3 - se o licitante for matriz, e o executor do contrato for filial, deverão ser apresentados tanto os documentos da matriz quanto os da filial;

10.6.15.4 serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

10.6.16 Na ausência de documentos constantes do item 10, o Pregoeiro e Equipe de Apoio poderão consultar os sites dos órgãos emissores para sua emissão, juntando-os aos autos.

10.6.17 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE JESUS não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos, hipótese em que, em face do não saneamento das falhas constatadas, o licitante será inabilitado.

11 - DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

11.1 - Impugnações aos termos do Edital poderão ser interpostas por qualquer pessoa, protocolizadas na Comissão Permanente de Licitação à Praça Dr. Samuel Barreto, s/nº – Centro – Coração de Jesus-MG, a partir da publicação do aviso do edital até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura das propostas, dirigidas ao Pregoeiro, que deverá decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

11.2 - A Prefeitura Municipal de Coração de Jesus/MG não se responsabilizará por impugnações endereçadas via postal ou por outras formas, entregues em locais diversos do mencionado no item acima, e que, por isso, não sejam protocolizadas no prazo legal.

11.3 - A decisão do Pregoeiro será enviada ao impugnante via fac-símile ou e-mail, e será divulgada no site deste Município para conhecimento de todos os interessados.

12 - DOS RECURSOS

12.1 - No final da sessão, o licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias para apresentação de memoriais, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

12.2 - A falta de manifestação, imediata e motivada do Licitante, importará em decadência do direito de recurso e adjudicação do objeto pelo Pregoeiro ao vencedor e o encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação.

12.3 – Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente informando à autoridade competente.

12.4 – O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

12.5 – Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento.

12.6 - A adjudicação será feita do item do objeto.

12.7 - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no Setor de Licitação, à Praça Dr. Samuel Barreto, s/nº – Centro – Coração de Jesus-MG, nos dias úteis no horário de 7h00 às 13 horas. Não serão reconhecidos os recursos interpostos por fax e aqueles com os respectivos prazos legais vencidos.

- 13 – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

13.1. Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação ao licitante vencedor, com a posterior homologação do resultado pela Autoridade Competente.

- 13.2. Decididos os recursos por ventura interpostos, e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a Autoridade Competente adjudicará o objeto ao licitante vencedor e homologará o procedimento licitatório.

14 – DA ATA E VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

14.1 - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e o número de fornecedores a terem seus preços registrados, a Prefeitura de Coração de Jesus convocará os adjudicatários para assinarem a ARP, observado o prazo de validade da proposta, sob pena de decair do direito a ter seu preço registrado, na forma do art. 81 da Lei 8.666/93.

14.2 - Se os licitantes adjudicatários, convocados dentro do prazo de validade de suas propostas, deixarem de assinar a ARP, não tendo solicitado prorrogação de prazo com justificativa aceita, o(a) Pregoeiro(a), examinará as propostas subsequentes e a habilitação dos licitantes, segundo a ordem de classificação, até a apuração da proposta que atenda ao Edital, podendo ainda, negociar o preço.

14.3 - A ARP terá validade de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura.

14.4 - A ARP não obriga o Município de Coração de Jesus a efetivar as contratações, podendo realizar licitação específica para aquisição de um ou mais itens, obedecida a legislação pertinente, hipótese em que, em igualdade de condições, os beneficiários do registro terão preferência.

14.5 - A critério do Município de Coração de Jesus, obedecida a ordem de classificação, os fornecedores, cujo(s) preço(s) tenha(m) sido registrado(s) na ARP, será(ão) convocado(s) pela Secretaria de Administração, mediante Ordem de Fornecimento, para disponibilizar o objeto na forma e prazos previstos, estando as obrigações assumidas vinculadas à proposta, ao Edital e a Ata.

14.6 – O Setor de Compras e Licitações avaliará o mercado constantemente, promovendo, se necessário, as negociações ao ajustamento dos preços, publicando, trimestralmente, os preços registrados.

14.7 - Se o preço inicialmente registrado tornar-se superior ao praticado no mercado, o Setor de Compras e Licitações negociará com o fornecedor sua redução, caso contrário, o signatário da Ata poderá requerer, por escrito, o cancelamento do registro do seu preço, devendo anexar ao requerimento documentação comprobatória.

14.8 - Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar preço registrado em razão de incompatibilidade desse com o preço vigente no mercado, mediante petição a ser protocolizada no Setor de Licitações e compras, Praça Dr. Samuel Barreto, s/nº – Centro – Coração de Jesus-MG.

14.9 - O fornecedor, antes de ser convocado para a retirada da Nota de Empenho, poderá requerer ao Setor de Licitações e Compras, por escrito, o cancelamento do registro, se o preço de mercado tornar-se superior ao registrado ou por outro motivo superveniente, devendo apresentar documentação comprobatória do fato alegado, ressalvada a possibilidade de reequilíbrio econômico-financeiro, nos termos da alínea “d”, do inciso II, do artigo 65, da Lei nº 8.666/93.

14.9.1 - Nessa hipótese, ocorrendo o cancelamento, o fornecedor ficará exonerado da aplicação de penalidade.

14.10 - Cancelados os registros, o Setor de Compras e Licitações poderá convocar os demais fornecedores, na ordem de classificação, visando igual oportunidade de negociação.

14.10.1 - Não havendo êxito nas negociações, e não existindo mais preços registrados, o Município de Coração de Jesus procederá à revogação da ARP, relativamente ao item que restar frustrado.

14.11 - A Setor de Licitações e compras deverá realizar o controle do objeto recebido, qualitativa e quantitativamente, visando, inclusive, que não se exceda o limite estimado para aquisição.

14.13 - Os fornecedores que tiverem seus preços registrados deverão designar um membro efetivo de seu quadro permanente de empregados como responsável pela ARP junto ao Município de Coração de Jesus.

14.14 – O Setor de Licitações e compras poderá, a qualquer momento, solicitar aos fornecedores que tiverem seus preços registrados a substituição do responsável, caso o mesmo não conduza de forma satisfatória a administração da ARP e das contratações dela decorrentes.

14.15 - A Contratada é obrigada a assegurar e facilitar o acompanhamento e a fiscalização do contrato pelo Setor de Compras e Licitações, bem como permitir o acesso a informações consideradas necessárias.

14.16 - O Município de Coração de Jesus não se responsabilizará por contatos realizados com setores ou pessoas não autorizados, salvo nas hipóteses previstas, expressamente, na Ata ou Termo de Referência.

14.17 - O acompanhamento e a fiscalização do Setor de Compras e Licitações não excluem nem reduzem a responsabilidade da Contratada pelo correto cumprimento das obrigações decorrentes da contratação.

15 – FISCALIZAÇÃO

15.1 - O setor competente para receber, autorizar, conferir e fiscalizar os objetos desta licitação será a Secretaria Municipal de Saúde, observado o artigo 67, da Lei Federal n° 8.666/93.

16 – DA ENTREGA E RECEBIMENTO

16.1. O objeto deverá ser entregue de acordo com as especificações e demais condições estipuladas no Anexo I deste Edital.

16.2. O fornecimento/entrega do objeto se dará no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis após a solicitação da Secretaria e de acordo com a necessidade, mediante requisição assinada pelo responsável específico para a função.

- 17 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

17.1. O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos do Edital e da Ata de Registro de Preços sujeita a CONTRATADA, a juízo da administração, garantida a prévia e ampla defesa, à multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento), sobre o valor contratado, consoante o caput e §§ do art. 86 da Lei 8.666/93.

17.1.1. A multa prevista no item acima será descontada dos créditos que a contratada possuir com o Órgão/Entidade e pode cumular com as demais sanções administrativas, inclusive com as multas previstas no Edital.

17.2. Se a adjudicatária recusar-se a assinar a Ata de Registro de Preços e retirar a nota de empenho injustificadamente ou se não apresentar situação regular no ato da feitura da mesma, garantida a prévia e ampla defesa, sujeita-se às seguintes penalidades:

a) Advertência por escrito;

b) Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado;

c) Suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública por prazo de até 05 (cinco) anos, e;

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

17.3. A licitante, adjudicatária ou CONTRATADA que deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantida prévia e ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com o Município pelo prazo de até cinco anos e, se for o caso, será descredenciada do Cadastro Geral de Fornecedores por igual período, sem prejuízo da ação penal correspondente na forma da lei.

17.4. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de (05) cinco dias úteis, a contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo devidamente informado para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo.

17.5. Serão publicadas no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais as sanções administrativas previstas nesta seção, inclusive a reabilitação perante a Administração Pública.

17.6. As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar ao ÓRGÃO.

- 17.7. De acordo com o estabelecido em lei, poderão ser acrescidas sanções administrativas previstas em instrumento convocatório e no contrato.

- 18 – DO PAGAMENTO

18.1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo (formal e objetivo do objeto), devidamente atestado pela unidade, mediante apresentação da respectiva fatura acompanhado dos demais documentos fiscais, inclusive comprovantes da seguridade social (INSS e FGTS).

18.2 - A Contratada deverá encaminhar junto a Nota Fiscal ou Fatura, documento em papel timbrado da empresa informando a Agencia Bancária e o numero da Conta a ser depositado o pagamento. Não será aceita a emissão de boletos bancários para efetuar o pagamento das Notas Fiscais e/ou Faturas.

18.3 – Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo para o pagamento passará a fluir após a sua reapresentação.

18.4 A critério da contratante, poderão ser utilizados créditos da contratada para cobrir dívidas de responsabilidades para com ela, relativos a multas que lhe tenham sido aplicadas em decorrência da irregular execução contratual.

18.5 A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como da Nota de Empenho, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs.

18.6 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, por culpa do Contratante, o valor devido será acrescido de encargos moratórios calculados desde a data final do período de adimplemento até a data do efetivo pagamento, o valor original deverá ser atualizado pelo IGPM-DI da FGV, acrescido de 0,5% (meio por cento) de juros de mora por mês ou fração.

18.7 O pagamento ficará condicionado à comprovação pela Contratada, da regularidade fiscal e trabalhista, perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal; regularidade de recolhimento de contribuições previdenciárias, perante o INSS e do FGTS perante a Caixa Econômica Federal e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT que somente serão aceitos dentro do prazo de validade neles assinaladas.

- 19 – A – DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO:

19- As despesas decorrentes da contratação do objeto deste Pregão correrão à conta dos recursos específicos consignados no orçamento da PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE JESUS, constantes da Nota de Empenho especifica/contrato ou outro instrumento hábil.

20 - DA CONTRATAÇÃO

20.1 – O objeto deste PREGÃO será registrado em Ata de Registro de Preços e contratados consoante às regras próprias do Sistema.

20.1.1 – As contratações decorrentes do registro poderão se dar por “termo de contrato” ou “nota de empenho e/ou instrumentos equivalente”, conforme o caso, nos termos dispostos no artigo 62, parágrafo quart6o, da Lei 8.666/93.

20.2  A proponente adjudicatária deverá comparecer para assinatura da Ata de Registro de Preços no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da convocação expedida pelo Setor de Licitações e Contratos, sito à Praça Dr. Samuel Barreto, s/nº, centro, Coração de Jesus/MG.

20.3 A convocação referida pode ser formalizada por qualquer meio de comunicação que comprove a data do correspondente recebimento.

20.4 O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado durante seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado, aceito pela LICITANTE. Não havendo decisão, a assinatura da Ata de Registro de Preços deverá ser formalizada até o 5º (quinto) dia útil, contado da data da convocação.

20.5 Para a assinatura da Ata de Registro de Preço, a LICTANTE poderá verificar, por meio da internet, a regularidade com a Seguridade Social (INSS), Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS) ou Situação de Regularidade do Empregador, Secretaria da Receita Federal e Procuradoria da Fazenda Nacional.

20.6 Também para assinatura da Ata de Registro de Preços e para o(s) contrato(s) dela decorrente ou para retirada da(s) Nota(s) de Empenho, a proponente adjudicatária deverá indicar o representante legal ou procurador constituído para tanto, acompanhado dos documentos correspondentes.

20.7 A recusa injustificada de assinar a Ata de Registro de Preços ou os contratos ou aceitar /retirar o instrumento equivalente dela decorrente, observado o prazo estabelecido, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida por parte da proponente adjudicatária, às apenações previstas no item 17.

21. DOS REAJUSTES

21.1 É vedado qualquer reajustamento de preços durante a vigência do contrato, contados a partir da data-limite da assinatura do Contrato.

21.2. Havendo qualquer fato devidamente comprovado e alheio à vontade das partes, que altere o equilíbrio econômico financeiro inicial do Contrato, o mesmo poderá ser revisto e restabelecido em igual proporção, mediante requerimento da parta interessada, mantida a mesma margem de lucro inicial da proposta.

22 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

21.1 - Fica assegurado à Prefeitura Municipal o direito de, no interesse da Administração, anular ou revogar, qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente.

22.2 – As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, respeitada à igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.

22.3 - O Pregoeiro, e sua Equipe de Apoio, no interesse público, poderão relevar omissões puramente formais, desde que não reste infringido o princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

22.4 - É facultado à licitante formular protestos, consignando em atas dos trabalhos, para prevenir responsabilidade, prover a conservação ou ressalva de seus direitos ou para simplesmente manifestar qualquer intenção de modo formal;

22.5 - É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública;

22.6 - Não serão conhecidos os pedidos de esclarecimentos ou impugnações, vencidos os respectivos prazos legais;

22.7 - Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Prefeitura Municipal não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório;

22.8 - Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação;

22.9 - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário;

22.10 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente da Prefeitura Municipal de Coração de Jesus/MG.

22.11 - A apresentação da proposta implicará pleno conhecimento e aceitação, por parte do licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos;

22.12 - As eventuais dúvidas dos interessados poderão ser dirigidas à Comissão de Licitação através do fax n.º (38) 3228-2282;

22.13 - As dúvidas a serem dirimidas por telefone serão somente aquelas de ordem estritamente informal;

22.14 - Os envelopes “Documentação e Proposta”, não abertos, ficarão à disposição das licitantes pelo período de 30 (trinta) dias úteis, contado do encerramento da licitação (transcorrido o prazo regulamentar para interposição de recurso contra o resultado da licitação ou, se for o caso, denegados os recursos interpostos), após o que serão destruídos;

22.15 - A contratada obriga-se a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial Contratado;

22.16 - Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes na Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 3.555/2000, e na Lei nº 8666/1993;

22.17 – Fazem parte complementar e inseparável deste edital os anexos:

Anexo I – Termo de Referência;

Anexo II – Modelo Credenciamento;

Anexo III – Modelo de Declaração referente à habilitação (em atendimento ao inciso VII do art. 4º da Lei nº 10.520/2002);

Anexo IV – Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;

Anexo V - Modelo de Declaração em atendimento ao ART. 27, INCISO V, DA LEI Nº 8.666/93 E ART. 7º, INCISO XXXIII, DA CF.

Anexo VI –. Modelo de DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ARTIGO 30, III DA LEI Nº 8.666/93.

Anexo VII – Modelo Proposta Comercial;

Anexo VIII – Minuta da Ata de Registro de Preços;

Anexo IX – Minuta do Contrato

22.18 – Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será competente o foro da Comarca de Coração de Jesus/MG.

Coração de Jesus – MG, 23 de Março de 2021.

_________________________________

Ricardo Silva Barbosa

Responsável técnico

R.S.BARBOSA – Assessoria e consultoria

CNPJ: 13.669.177/0001-27

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

PREGÃO PRESENCIAL PARA RP – Nº 014/2021

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2021

- - OBJETO: Este Termo de Referência tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS DESTINADOS A ESTA MUNICIPALIDADE.

- – ESPECIFICAÇÃO:

| Item | Unid | Qtde | Descrição do Material/Serviço |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PCT | 200 | ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA PCT 100 UND. |
| 2 | UND | 30 | ACIDO ACETICO 5% LIQUIDO FRASCO 1000ML |
| 3 | UND | 30 | ADAPTADOR DE AGULHA P COLETA DE SANGUE A VACUO |
| 4 | UND | 3000 | ADAPTADOR DE AGULHA PARA COLETA DE SANGUE A VACUO 25 X 0.70 MM |
| 5 | CAIXA | 25 | AGUA DESTILADA PARA INJEÇÃO 10ML C/ 200 AMP AGUA PARA INJEÇÃO 10ML. ESTERIL E APIROGENICA, SEU USO OBJETIVA A DILUIÇÃO E SOLUBILIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS. INDICAÇÃO COMO MEIO DE DILUIÇÃO PARA MEDICAMENTOS |
| 6 | UND | 12000 | AGULHA 25X070 MM |
| 7 | CX | 1200 | AGULHA 25X080 MM COM 100 UND HIPODÉRMICA INDICADA PARA ACESSO INTRAMUSCULAR, INTRAVASCULAR, INFUSÃO DE MEDICAMENTOS E EXTRAÇÃO DE SANGUE. |
| 8 | LT | 500 | ALCOOL 70% - 1000 ML |
| 9 | ROLO | 50 | ALGODÃO 500 GRAMAS |
| 10 | UND | 800 | ALGODAO HIDROFILO 500 GRAMAS, COMPOSTO POR FIBRAS NATURAIS, 100% PURO. |
| 11 | UND | 1000 | ALMOTOLIA TRANSLUCIDA 125 ML BICO RETO |
| 12 | UND | 15 | AMBU COMPLETO COM RESERVATORIO - ADULTO |
| 13 | UND | 15 | AMBU COMPLETO COM RESERVATORIO - INFANTIL |
| 14 | UND | 70 | APARELHO DE AFERIR PRESSAO KIT COM BRAÇADEIRA PRETA FECHO METAL COM ESTETOSCOPIO DUPLO PRETO COMPOSTO DE APARELHO DE PRESSÃO MECANISMO COM MOSTRADOR GRADUADO E MANOMETRO RESISTENTE, BRAÇADEIRA PRETA EM NYLON COM FECHO EM METAL, PERA COM VALVULA EM METAL REFORÇADO, AFERIDO PELO INMETRO/DIMEL E ESTETOSCOPIO: ESTETOSCOPIO DUPLO PRETO COM SISTEMA DOTADO DE ALTA SENSIBILIDADE PARA AUSCULTA DE SONS CARDIO-PULMONARES, CABEÇOTE CONFECCIONADO COM MATERIAL EM SUPER RESISTENTE, HASTES FLEXIVEIS COM OLIVAS MACIAS. ACOMPANHA BOLSA EM NYLON COM ZIPER. TEM QUE TER O REQUISITO DE OTIMA QUALIDADE. |
| 15 | PCT | 500 | ATADURA CREPOM 10 CM 9 FIOS, 100% ALGODAO, ELATICAS E POROSAS, TRANSFORMADA EM ROLO DE MANTA UNIFORME, POSSUIR LATERAL COM CORTE SINUOSO PARA EVITAR DESFIAMENTO. SENDO INDICADA PARA QUALQUER TIPO E TAMANHO DE IMOBILIZAÇAO, ONDE A FIXAÇAO RAPIDA E FUNDAMENTAL, COMO POR EXEMPLO: FRATURAS OSSEAS, LESOES MUSCULARES, CORREÇOES TERAPIAS E OUTROS USOS. SENDO EXCELENTE PARA TRABALHAR COM GRANDE ECONOMIA DE MATERIAL E TEMPO, PROPORCIONANDO MAIOR RENTABILIDADE PCT. C/ 12 UND ( OBS: NAO ACEITAMOS A MARCA PEROLA E POLAR FIX ) |
| 16 | PCT | 500 | ATADURA CREPOM 15 CM 9 FIOS, 100% ALGODAO, ELATICAS E POROSAS, TRANSFORMADA EM ROLO DE MANTA UNIFORME, POSSUIR LATERAL COM CORTE SINUOSO PARA EVITAR DESFIAMENTO. SENDO INDICADA PARA QUALQUER TIPO E TAMANHO DE IMOBILIZAÇAO, ONDE A FIXAÇAO RAPIDA E FUNDAMENTAL, COMO POR EXEMPLO: FRATURAS OSSEAS, LESOES MUSCULARES, CORREÇOES TERAPIAS E OUTROS USOS. SENDO EXCELENTE PARA TRABALHAR COM GRANDE ECONOMIA DE MATERIAL E TEMPO, PROPORCIONANDO MAIOR RENTABILIDADE – PCT. C/ 12 UND |
| 17 | PC | 500 | ATADURA CREPOM 20 CM 9 FIOS, 100% ALGODAO, ELATICAS E POROSAS, TRANSFORMADA EM ROLO DE MANTA UNIFORME, POSSUIR LATERAL COM CORTE SINUOSO PARA EVITAR DESFIAMENTO. SENDO INDICADA PARA QUALQUER TIPO E TAMANHO DE IMOBILIZAÇAO, ONDE A FIXAÇAO RAPIDA E FUNDAMENTAL, COMO POR EXEMPLO: FRATURAS OSSEAS, LESOES MUSCULARES, CORREÇOES TERAPIAS E OUTROS USOS. SENDO EXCELENTE PARA TRABALHAR COM GRANDE ECONOMIA DE MATERIAL E TEMPO, PROPORCIONANDO MAIOR RENTABILIDADE - PCT. C/ 12 UND |
| 18 | UND | 20 | BALANCA DIGITAL INFANTIL 15KG AFERIDA PELO IPEM E HOMOLOGADA INMETRO, BIVOLT, CPACIDADE PARA 15KG, COM PESO DE 5700G, ALTURA 0,30CM, LARGURA 0,42CM E COMPRIMENTO 0,56CM. |
| 19 | CAIXA | 80 | BANDAGEM BLOOD STOP KIDS, CAIXA COM 500 UNIDADES CADA |
| 20 | CAIXA | 110 | BANDAGEM BLOOD STOP, CAIXA COM 500 UNIDADES |
| 21 | UND | 28 | BANDEJA AÇO INOX |
| 22 | UND | 10 | BOLA CRAVO PARA FISIOTERAPIA (PUNHOS, MÃOS E DEDOS). |
| 23 | UND | 10 | BOLA DE GINASTICA, CAPACIDADE:250 KG, COR: VERMELHO, DIÂMETRO: A PARTIR DE 45 CM |
| 24 | UND | 10 | BOLSA DE AGUA QUENTE EM BORRACHA SINTETICA ESPECIAL DE ALTA RESISTENCIA E DURABILIDADE, GARANTINDO A VEDAÇAO COM RETENÇAO PERFEITA DE AGUA , CAPACIDADE 1LITRO |
| 25 | UND | 28 | CABO DE BISTURÍ |
| 26 | UND | 20 | CAIXA TÉRMICA 15 LITROS COM TERMÔMETRO DIGITAL . DIMENSÕES INTERNAS EM CM ( H X L X C ) 24,0 X 21,7 X 31,5 DIMENSÕES EXTERNAS EM CM ( H X L X C ) 29,5 X 26,0 X 38,5 ALÇA EM PP (POLIPROPILENO) PAREDE INTERNA EM PS (POLIESTIRENO) PAREDE EXTERNA EM PAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) ENTRE PAREDES DE PU (POLIURETANO) ACABAMENTO DOBRADIÇAS NA TAMPA PESO 2,10KG |
| 27 | UND | 10 | CANELEIRA COM PESO 02KG |
| 28 | UND | 10 | CANELEIRA COM PESO 03KG |
| 29 | UND | 10 | CANELEIRA COM PESO DE 1KG |
| 30 | PC | 50 | CATÉTER SONDA NASAL PARA OXIGÊNIO Nº06 COMPOSIÇAO: CIRCUITO DE TUBOS DE PVC COM UM INDUTOR NASAL POR ONDE FLUI O OXIGENIO OU AR. ADAPTAVEL ATRAS DOS PAVILHOES AURICULARES E CONECTA-SE A LINHA DE OXIGENIO DE AR - PCT C/10 UND |
| 31 | PCT | 200 | CATETER SONDA NASAL PARA OXIGÊNIO Nº08 COMPOSIÇAO: CIRCUITO DE TUBOS DE PVC COM UM INDUTOR NASAL POR ONDE FLUI O OXIGENIO OU AR. ADAPTAVEL ATRAS DOS PAVILHOES AURICULARES E CONECTA-SE A LINHA DE OXIGENIO DE AR - PCT C/10 UND |
| 32 | PCT | 50 | CATETER SONDA NASAL PARA OXIGENIO Nº10 COMPOSIÇAO: CIRCUITO DE TUBOS DE PVC COM UM INDUTOR NASAL POR ONDE FLUI O OXIGENIO OU AR. ADAPTAVEL ATRAS DOS PAVILHOES AURICULARES E CONECTA-SE A LINHA DE OXIGENIO DE AR - PCT C/10 UND |
| 33 | PCT | 50 | CATETER SONDA NASAL PARA OXIGENIO Nº12 COMPOSIÇAO: CIRCUITO DE TUBOS DE PVC COM UM INDUTOR NASAL POR ONDE FLUI O OXIGENIO OU AR. ADAPTAVEL ATRAS DOS PAVILHOES AURICULARES E CONECTA-SE A LINHA DE OXIGENIO DE AR - PCT C/10 UND |
| 34 | UND | 2000 | CATETER SONDA NASAL PARA OXIGENIO TIPO OCULOS ADULTO DISPOSITIVO PARA INSUFLAR OXIGÊNIO OU AR COMPRIMIDO ATRAVÉS DE INDUTORES NASAIS DO PACIENTE. COMPÕEM-SE DE CIRCUITO DE TUBOS DE PVC COM UM INDUTOR NASAL POR ONDE FLUI O OXIGENIO OU O AR. ADAPTA-SE ATRAS DOS PAVILHOES AURICULARES COM BASTES DE OCULOS E CONECTA-SE A LINHA DE OXIGENIO DE AR - ADULTO. |
| 35 | UND | 200 | CATETER SONDA NASAL PARA OXIGENIO TIPO OCULOS INFANTIL DISPOSITIVO PARA INSUFLAR OXIGÊNIO OU AR COMPRIMIDO ATRAVÉS DE INDUTORES NASAIS DO PACIENTE. COMPÕEM-SE DE CIRCUITO DE TUBOS DE PVC COM UM INDUTOR NASAL POR ONDE FLUI O OXIGENIO OU O AR. ADAPTA-SE ATRÁS DOS PAVILHOES AURICULARES COM BASTES DE OCULOS E CONECTA-SE A LINHA DE OXIGENIO DE AR INFANTIL |
| 36 | UND | 2500 | CATETER TIPO JELCO INTRAVENOSO CALIGRE 18 G PERIFERICO UTILIZADO EM TERAPIAS INTRAVENOSAS PERIFERICAS, INDICADO PARA INFUSOES DE MEDIA DURAÇAO EM TODO TIPO DE PACIENTE - NEONATOS, PEDIATRICOS E ADULTOS, AGULHA SILICONIZADA, COM BISEL TRIFACETADO, CANULA EM FLUOROETILENOPROPILENO, PARA MAIOR CONFORTO DO PACIENTE E MINIMIZAÇAO DA OCORRENCIA DE FLEBITES, VISUALIZAÇAO DO REFLUXO SANGUINEO. |
| 37 | UND | 800 | CATETER TIPO JELCO INTRAVENOSO CALIGRE 20 G PERIFERICO UTILIZADO EM TERAPIAS INTRAVENOSAS PERIFERICAS, INDICADO PARA INFUSOES DE MEDIA DURAÇAO EM TODO TIPO DE PACIENTE - NEONATOS, PEDIATRICOS E ADULTOS, AGULHA SILICONIZADA, COM BISEL TRIFACETADO, CANULA EM FLUOROETILENOPROPILENO, PARA MAIOR CONFORTO DO PACIENTE E MINIMIZAÇAO DA OCORRENCIA DE FLEBITES, VISUALIZAÇAO DO REFLUXO SANGUINEO. |
| 38 | UND | 800 | CATETER TIPO JELCO INTRAVENOSO CALIGRE 22 G PERIFERICO UTILIZADO EM TERAPIAS INTRAVENOSAS PERIFERICAS, INDICADO PARA INFUSOES DE MEDIA DURAÇAO EM TODO TIPO DE PACIENTE - NEONATOS, PEDIATRICOS E ADULTOS, AGULHA SILICONIZADA, COM BISEL TRIFACETADO, CANULA EM FLUOROETILENOPROPILENO, PARA MAIOR CONFORTO DO PACIENTE E MINIMIZAÇAO DA OCORRENCIA DE FLEBITES, VISUALIZAÇAO DO REFLUXO SANGUINEO. |
| 39 | CX | 80 | COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE 20 LT COMPOSTO DE PAPELÃO DURO COM ALÇA, PROTEÇÃO INTERNA DE PAPELÃO – 20 LITROS – CX C/20 UND |
| 40 | PCT | 80 | COLETOR DE URINA PARA INCOTINENCIA URINARIA COM TUBO EM PVC CONECTADO A UM PRESERVATIVO DE LATEX, ATOXICO, ESTERIL, ESTERELIZADO A OXIDO DE ETILENO,PRODUTO DE USO UNICO –PCT 10 UND |
| 41 | UND | 6000 | COLETOR UNIVERSAL EM PVC CONTEUDO 80 ML COM TAMPA DE ROSCA |
| 42 | UND | 10 | COMADRE EM PVC RIGIDO NAO FLEXIVEL A PRESSAO ALTA RESISTENCIA E DURABILIDADE |
| 43 | PCT | 8000 | COMPRESA CIRURGICA DE GASE HIDROFILA 10 UND - 09FIOS/CM² FIOS - 5 DOBRAS - 8 CAMADAS - DE COR BRANCA, CONFECCIONADA EM TECIDO 100% ALGODAO MACIO E NEUTRO, ALTAMENTE ABSORVENTE. ISENTAS DE IMPUREZAS, NAO PROPORCIONAR MEIO DE CULTURA MICROBIOLOGICA, NAO INTERFERIR NO PROCESSO DE CICATRIAZAÇAO. NAO REAGEM COM MEDICAMENTOS 7,5CMX7,5CM - PCTE C/10UND - ESTERIL |
| 44 | PCT | 2000 | COMPRESA CIRURGICA DE GASE HIDROFILA 500 UND 09FIOS/CM² FIOS - 5 DOBRAS - 8 CAMADAS - DE COR BRANCA, CONFECCIONADA EM TECIDO 100% ALGODAO MACIO E NEUTRO, ALTAMENTE ABSORVENTE. ISENTAS DE IMPUREZAS, NAO PROPORCIONAR MEIO DE CULTURA MICROBIOLOGICA, NAO INTERFERIR NO PROCESSO DE CICATRIAZAÇAO. NAO REAGEM COM MEDICAMENTOS 7,5CMX7,5CM - PCTE C/ 500UND -NAO ESTERIL |
| 45 | PCT | 70 | COMPRESSA CIRURGICA (CAMPO OPERATORIO) 45X50CM 100% ALGODAO EM TECIDO QUADRUPLO, COM FIO RADIOPACO, TER ENTRELAÇAMENTO DAS QUATRO CAMADAS DO TECIDO QUE A COMPOEM. POSSUIR UM CADARÇO DUPLO EM FORMA DE ALÇA. NAO SOLTAR FIAPO, POSSUIR UMA COSTURA LATERAL PARA UMA MAIOR SEGURANÇA. POSSUIR ALTA CAPACIDADE DE RETER LIQUIDO COM 50 UND (OBS: SÓ ACEITAMOS COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE) |
| 46 | UND | 130 | CONJUNTO PAR NEBULIZAÇAO ADULTO MICRO NEBULIZADOR PAR INALAÇAO , USO INDIVIDUAL, DESMONTAVEL, ATOXICO,COMPOSTO POR MASCARA PLASTICA+CABEÇOTE+RECIPIENTE+UNIDADE NEBULIZADORA I-205+CONECTOR 9/16+EXTENSAO) |
| 47 | UND | 130 | CONJUNTO PAR NEBULIZAÇAO INFANTIL MICRO NEBULIZADOR PAR INALAÇAO , USO INDIVIDUAL, DESMONTAVEL, ATOXICO,COMPOSTO POR MASCARA PLASTICA+CABEÇOTE+RECIPIENTE+UNIDADE NEBULIZADORA I-205+CONECTOR 9/16+EXTENSAO |
| 48 | UND | 42 | CUBA RIM AÇO INOX |
| 49 | und | 50 | CUBA RIM DE INOX PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL, UTILIZADO PARA ARMAZENAMENTO DE QUALQUER TIPO DE LÍQUIDO, CAPACIDADE DE 700ML. |
| 50 | UND | 15 | DETECTOR FETAL DIGITAL PORTATIL (SONAR) CARACTERISTICAS TECNICAS: PORTATIL E DIGITAL, TRANSDUTOR CONECTADO POR CABO ESPIRAL EXTENSIVEL, ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO, BOTAO LIGA/DESLIGA, 2 MODOS DE OPERAÇAO / AJUSTE DE VOLUME / AJUSTE DE ALARME, DESLIGA AUTOMATICAMENTE APOS 2 MINUTOS SEM UTILIZAÇAO, TRANSDUTOR RESISTENTE A PENETRAÇAO NOCIVA DE AGUA IPX1 – PODE TER CONTATO COM GEL E SER HIGIENIZADO, OPERA COM 3 PILHAS AA - ALCALINA OU RECARREGAVEL, DE 1,5 V CADA, TEMPO CONTINUO DE OPERAÇÃO: 8~12 HORAS (O TEMPO MÁXIMO DE OPERAÇÃO VARIA DE ACORDO COM VOLUME EM OPERAÇÃO E O DESEMPENHO DAS PILHAS), FREQUÊNCIA DE EMISSÃO 2.5 MHZ , POTENCIA DE EMISSAO ULTRASSONICA: 5 MW, POTENCIA DE SAIDA DE AUDIO: > 1 W |
| 51 | UND | 3000 | EQUIPO COM APLICADOR PARA SOLUCOES ENTERAIS ATÓXICO, APIROGÊNICO - PRODUTO DE USO ÚNICO, DESCRIÇÃO: DISPOSITIVO PARA CONTROLE DE FLUXO E DOSAGEM |
| 52 | UND | 1800 | EQUIPO MACROGOTAS EM PVC, COMPRIMENTO DE 1,35M COM INJETOR COM BICO PERFURO CORTANTE E TAMPA DE PROTEÇAO. (OBS: NAO ACEITAMOS A MARCA SOLIDOR ) |
| 53 | UND | 20 | ESCOVA CERVICAL DESCARTAVEL PARA COLETA DO MATERIAL ENDOCERVICAL, NAO ESTERIL. EMBALAGEM PLASTICA COM ABA AUTOCOLANTE. COMPOSTA DE HASTE PLASTICA CILINDRICA COM 16 CM E CERDAS DE NYLON COM FORMATO LEVEMENTE CONICO COM 2 CM DE COMPRIMENTO, NO TOTAL 18 CM. AS CERDAS SAO DISPOSTAS EM APROXIMADAMENTE 13 NIVEIS PARALELOS DA BASE AO APICE, TENDO DIAMETRO MAIOR, DETERMINADO PELAS CERDAS DA BASE DO CONE, DE 0,7 CM E O DIAMETRO MENOR, CORRESPONDENTE AS CERDAS DO APICE DO CONE, DE 0,5 CM.PACOTE COM 100 UNIDADES |
| 54 | UND | 100 | ESFIGNOMANOMETRO DE ALTA PRECISAO COM BLINDAGEM PROTETORA CONTRA DESREGULAGENS E/OU CHOQUES. BRAÇADEIRA EM TECIDO ANTIALERGICO, RESISTENTE E FLEXIVEL, COM FECHO DE METAL. PERA E VALVULA COM PERFEITO CONTROLE DE ENCHIMENTO E ESVAZIAMANTO DE AR COMPRIMIDO NO MANGUITO PARA LEITURA CORRETA DE PRESSAO ARTERIAL. MANGUITO EM BORRACHA SINTETICA ESPECIAL DE ALTA RESISTENCIA E DURABILIDADE, GARANTINDO A VEDAÇAO DE RETENÇAO PERFEITA DO AR COMPRIMIDO.UNIDADE.(DE 3 A 5 ANOS DE GARANTIA) – TEM QUE TER O REQUISITO DE OTIMA QUALIDADE |
| 55 | CX | 70 | ESPARADRAPO IMPERMEAVEL EXTRA FLEXIVEL. 10CMX4,5M. COMPOSIÇAO: TECIDO 100% ALGODAO COM TRATAMENTO ACRILICO ADESIVO A BASE DE OXIDO DE ZINCO, BORRACHA NATURAL E RESINAS. CX C/ 24 UND |
| 56 | UND | 30 | ESPATULA DE AYRES DE MADEIRA DE REFLORESTAMENTO MATERIAL NAO ESTERIL, DE USO MEDICO, DESCARTAVEL E USO ÚNICO. PACOTE CONTENDO 100UNIDADES |
| 57 | UND | 10 | ESTADIOMETRO DE PAREDE SECA PERMITE VERIFICAR A ALTURA DE ADULTOS E CRIANÇAS, FACIL DE USAR, PRECISO E SEGURO, BLOQUEADOR DE MEDIÇAO, AMPLO INTERVALO DE MEDIÇAO, RESOLUÇAO EM MILIMETROS, (1 MM) E NUMERAÇAO A CADA CENTIMETRO, IDEAL PARA CLINICAS, CONSULTORIOS, ACADEMIAS, RESIDENCIAS, UNIVERSIDADES, ESCOLAS, FIXO EM PAREDE, MEDIÇAO NA POSIÇAO ERETA E VERTICAL, CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE E DURAVEL, AMPLO VISOR DE LEITURA, RESISTENTE E LEVE, DE FACIL HIGIENIZAÇAO, DIMENSOES: 12 X 150 X 21,7 CM. |
| 58 | UND | 40 | ESTETOSCOPIO ADULTO COM HASTE Y, ANEL DE FIXAÇAO E CAMPANULA DO AUSCUTADOR EM AÇO INOXIDAVEL, ACABAMENTO SEM REBARBAS, AUSCUTADOR DUO-SOM COM DIAFRAGMA RESISTENTE E DE ALTA SENSIBILIDADE, NOTA 1,COM JOGO DE OLIVA RESERVA |
| 59 | UND | 30 | ESTETOSCOPIO INFANTIL COM HASTE Y ANEL DE FIXAÇAO E CAMPANULA DO AUSCUTADOR EM AÇO INOXIDAVEL, ACABAMENTO SEM REBARBAS, AUSCUTADOR DUO-SOM COM DIAFRAGMA RESISTENTE E DE ALTA SENSIBILIDADE, NOTA 1: COM JOGO DE OLIVA RESERVA |
| 60 | UND | 3000 | ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇAO DE AMOSTRA |
| 61 | CX | 120 | FIO NYLON 3.0 COM AGULHA- 3/8 - 3,0 CM - 45 CM- CX C/24 UNID (BOA QUALIDADE) |
| 62 | CX | 120 | FIO NYLON 4.0 COM AGULHA 3/8 - 3,0 CM - TRIANG.CX C/24 UNID. (BOA QUALIDADE) |
| 63 | CX | 80 | FIO NYLON 5.0 45 CM - 01 AG. CURVA 1/2 CIRC.TRIANG. 2,5 CM- CX C/24 UNID. (BOA QUALIDADE) |
| 64 | CX | 200 | FITA ADESIVA CIRURGICA MICROPOROSA 5CMX10M HIPOALERGENICA.COMPOSIÇAO: PAPEL(NAO TECIDO), A BASE DE VISCOSE, PERMEAVEL AO AR E VAPOR,RECOBERTO DE MASSA ADESIVA ACRILICA DE ALTA TOLERANCIA CUTANEA QUE NAO DEIXA RESÍDUOS.CX C/24 UND |
| 65 | CX | 400 | FITA ADESIVA CIRURGICA MICROPOROSA 25MMX10M 25MMX10M.HIPOALERGENICA.COMPOSIÇAO: PAPEL(NAO TECIDO), A BASE DE VISCOSE,PERMEAVEL AO AR E VAPOR,RECOBERTO DE MASSA ADESIVA ACRILICA DE ALTA TOLERANCIA CUTANEA QUE NAO DEIXA RESIDUOS. CX C/24 UND |
| 66 | UND | 500 | FITA ADESIVA HOSPITALAR ROLO DE 19MMX50M.UNIDADE. DESCRIÇAO: CONFECCIONADA COM DORSO DE PAPEL CREPADO TRATADO COM LATICES DE ESTIRENO BUTADIENO. QUE RECEBA EM UMA DE SUAS FACES, MASSA ADESIVA A BASE DE BORRACHA NATURAL E RESINA E, NA OUTRA FACE, UMA FINA CAMADA IMPERMEABILIZANTE DE RESINAS ACRILICAS QUE PROPORCIONEM UMA EXCELENTE ADESIVIDADE. QUE ACEITE BEM, SEM BORRAR, A ESCRITA COM LAPIS OU TINTA. |
| 67 | UND | 1000 | FITA AUTOCLAVE PARA PROCESSO DE ESTERILIZACAO A VAPOR 19 MM X 30 M - ROLO.UNIDADE. DESCRICAO: QUE SEJA CONFECCIONADA COM DORSO DE PAPEL CREPADO A BASE DE CELULOSE. COM UMA DE SUAS FACES COM MASSA ADESIVA A BASE DE BORRACHA NATURAL, OXIDO DE ZINCO E RESINAS E A OUTRA FACE, UMA FINA CAMADA IMPERMEABILIZANTE DE RESINA ACRILICA, QUE FUNCIONE COM INDICADORA DE ESTERILIZACAO, JA QUE DEVERA POSSUIR LISTRAS DIAGONAIS DE TINTA TERMOREATIVA QUE, QUANDO SUBMETIDA A ESTERILIZACAO, MUDEM SUA COLORACAO DE BRANCO PARA PRETO. |
| 68 | CAIXA | 2000 | FITA PARA DETERMINAR GLICEMIA, CAIXA COM 50 FITAS FITA REAGENTE PARA GLICOSIMETRO. CAIXA COM 50 FITAS |
| 69 | UND | 300 | FIXADOR CELULAR FORMULA PARA FIXAR O ESFREGAÇO EM LAMINA. DE APLICAÇAO SIMPLES, FRASCO DE ALUMINIO – 100 ML- SISTEMA DE AEROSOL. |
| 70 | UND | 500 | FIXADOR PARA CANULA DE TRAQUEOSTOMIA ADULTO PROMOVE UMA FIXACAO ADEQUADA, ADULTO: 53CM, ABERTO, INDICADO PARA A FIXACAO DE TUBOS ENDOTRAQUEAIS OU CANULAS DE TRAQUEOSTOMIA; EXTERNO: 100% POLIESTER; MEDIANA: 100% POLIURETANO; FORRO: 100% POLIPROPILENO; CONFECCIONADO EM ESPUMA ATOALHADA E AVELUDADA, COSTURADA COM FIO DE NYLON; FECHAMENTO EM VELCRO, EM AMBAS AS ABAS. |
| 71 | UND | 500 | FIXADOR PARA CANULA DE TRAQUEOSTOMIA INFANTIL PROMOVE UMA FIXACAO ADEQUADA, INFANTIL: 33CM, ABERTO (DISPOSICAO EM DUAS ABAS DE 17,5CM),INDICADO PARA A FIXACAO DE TUBOS ENDOTRAQUEAIS OU CANULAS DE TRAQUEOSTOMIA; EXTERNO: 100% POLIESTER; MEDIANA: 100% POLIURETANO; FORRO: 100% POLIPROPILENO; CONFECCIONADO EM ESPUMA ATOALHADA E AVELUDADA, COSTURADA COM FIO DE NYLON; FECHAMENTO EM VELCRO, EM AMBAS AS ABAS. |
| 72 | UND | 200 | FIXADOR PARA LÂMINA DE PAPANICOLAU |
| 73 | UND | 60 | FRASCO PARA ALMOLTOLIA 125ML TRANSPARENTE BICO RETO COM TAMPA. |
| 74 | UND | 60 | FRASCO PARA ALMOLTOLIA 250ML AMBAR BICO RETO COM TAMPA. |
| 75 | UND | 200 | FRASCO PARA ALMOLTOLIA 250ML TRANSPARENTE BICO RETO COM TAMPA |
| 76 | UND | 3500 | FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL 300ML EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXIC |
| 77 | UND | 50 | GARROTE ADULTO |
| 78 | UND | 50 | GEL PARA ULTRASSOM EMBALAGEM PLASTICA 5 LITROS |
| 79 | Litro | 10 | HIPOCLORITO DE SODIO |
| 80 | UND | 500 | HIPOCLORITO DE SODIO 1% 5 LITROS DESINFETANTE HOSPITALAR DE NIVEL INTERMEDIARIO, SUA FORMULA CONTEM HIPOCLORITO DE SODIO COM 1% DE CLORO ATIVO ESTABILIZADO, QUE ATUA COMO ELEMENTO OXIDATIVO EM CADEIAS PROTEICAS DE MICROORGANISMOS. PRODUTO INDICADO PARA DESINFECÇÃO DE SUPERFICIES FIXAS EM AMBIENTE HOSPITALAR, BEM COMO INDICADO PARA DESINFECÇÃO DE ARTIGOS PARA INALOTERAPIA E OXIGENOTERAPIA.. DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFICIES FIXAS, À BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO 1% DE CLORO ATIVO ESTABILIZADO (10.000 PPM). POSSUI AÇÃO BACTERICIDA, ATUANDO COMO ELEMENTO OXIDATIVO EM CADEIAS PROTEICAS DE MICROORGANISMOS. POSSUIEFICACIA COMPROVADA CONTRA CANDIDA ALBICANS, TRICHOPHYTON MENTAGROPHYTES, PSEUDOMONAS AERUGINOSA, ESCHERICHIA COLI, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, SALMONELLA CHOLERAESUIS, MYCBACTERIUM SMEGMATIS E MYCOBACTERIUM BOVIS. |
| 81 | UND | 15 | INALADOR HOSPITALAR 2 SAIDAS E CARRO DE SUPORTE,COM 4 RODÍZIOS DE 3, SUPORTE DE MÁSCARAS E KIT DE NEBULIZAÇÃO, COMPRESSOR ISENTO DE OLEO,REGUA COM VALVULA DE IMPACTO, OTENCIA DE 1/3 OU 1/4 HP 50/60 HZ,R OTAÇAO 1750 RPM, 40 OU 80 LIBRAS, PROTETOR TERMICO, COM METODO DE INALAÇAO DE AR COMPRIMIDO. |
| 82 | UND | 30 | INALADOR HOSPITALAR 3 SAIDAS POSSUI PROTETOR TERMICO (SISTEMA QUE DESLIGA O APARELHO AUTOMATICO COM SUPERAQUECIMENTO OU DESCARGA ELETRICA). SUPORTE PARA MASCARAS. KIT DE NEBULIZAÇÃO. COMPRESSOR ISENTO DE OLEO. REGUA COM VALVULA DE IMPACTO. POTENCIA DE 1/3 OU 1/4 HP 50/60 HZ. ROTAÇÃO 1750 RPM 40 OU 80 LIBRAS. |
| 83 | UND | 15 | INALADOR RESIDENCIAL COM 01 SAIDA, CONTEM 01 APARELHO COMPRESSOR DE AR, 01 CONJUNTO NEBULIZADOR EM SACO PLASTICO CONTENDO TUBO ATOXICO E COPO DOSADOR, 02 MASCARAS EM PVC ANATOMICAS E ATOXICAS (01 ADULTO E 01 INFANTIL), COM MOTOR: 1/30 HP, CONSUMO DE ENERGIA, 70 / 80 W, VOLTAGEM: 110 E 220 VOLTS (60 HZ), COMPRESSAO, 40 LIBRAS (MAXIMO), VAZAO DE AR LIVRE, 15 LITROS / MIN, VAZAO DE AR COM NEBULIZADOR, 7,5 LITROS / MIN. |
| 84 | UND | 5 | KIT DE CORANTE PANOTICO COLORACAO DE TRIPANOSSOMA, COLORACAO RAPIDA, CORANTE PANOTICO PARA A COLORACAO DIFERENCIAL DOS ELEMENTOS FIGURADOS DO SANGUE REAGENTES- PANOTICO RAPIDO N 1: COMPOE-SE POR UMA SOLUCAO DE TRIARILMETANO A 0,1%, PANOTICO RAPIDO N 2: COMPOE-SE POR UMA SOLUCAO DE XANTENOS A 0,1%, PANOTICO RÁPIDO N 3: COMPOE-SE POR UMA SOLUCAO DE TIAZINAS A 0,1% |
| 85 | UND | 15 | KIT ESTESIOMETRO PARA TESTE DE SENSIBILIDADE COMPOSTO POR UM CONJUNTO DE 07 MONOFILAMENTOS , DE COMPRIMENTOS IGUAIS, CORES E DIAMETROS DIFERENTES, MONOFILAMENTOS, VERDE 0,05 G, AZUL: 0,2 G, VIOLETA 2,0 G, VERMELHO 4,0 G, LARANJA 10,0 G, ROSA 300,0 G. |
| 86 | UND | 5 | KIT OXIGENIO PORTATIL 3 LITROS ALUMINIO COM CARRINHO SEM CARGA, COM A FUNCAO DE REALIZAR A OXIGENOTERAPIA, CONTEM 01 CILINDRO DE OXIGENIO (SEM CARGA), 01 VALVULA REGULADORA COM FLUXOMETRO A BILHA, 01 UMIDIFICADOR DE AR, 01 MANGUEIRA DE CONEXAO, 01 MASCARA, 01 CONJUNTO DE CANULA DE GUEDEL N° 0, 1, 2, 3, 4, 5, 01 CARRINHO PARA TRANSPORTAR O CILINDRO. |
| 87 | UND | 800 | KIT PAPANICOLAU GRANDE COMPOSICAO: 01 ESPECULO VAGINAL GRANDE+01 ESCOVA CERVICAL+01 ESPATULA DE MADEIRA MODELO 1YRE+01 LUVA PLASTICA E.V.A.+01 ESTOJO PORTA LAMINAS +01 LAMINA DE VIDRO, PRODUTO NAO ESTERIL E DE USO UNICO |
| 88 | UND | 1500 | KIT PAPANICOLAU MEDIO. COMPOSICAO: 01 ESPECULO VAGINAL GRANDE+01 ESCOVA CERVICAL+01 ESPATULA DE MADEIRA MODELO 1YRE+01 LUVA PLASTICA E.V.A.+01 ESTOJO PORTA LAMINAS +01 LAMINA DE VIDRO, PRODUTO NAO ESTERIL E DE USO UNICO |
| 89 | UND | 800 | KIT PAPANICOLAU PEQUENO. COMPOSICAO: 01 ESPECULO VAGINAL GRANDE+01 ESCOVA CERVICAL+01 ESPATULA DE MADEIRA MODELO 1YRE+01 LUVA PLASTICA E.V.A.+01 ESTOJO PORTA LAMINAS +01 LAMINA DE VIDRO, PRODUTO NAO ESTERIL E DE USO UNICO |
| 90 | CX | 20 | LAMINA CIRURGICA ACO CARBONO BISTURI N 15 QUE APRESENTE GRANDE RESISTENCIA CONTRA FRATURAS, CORROSAO E PERDA DE AFICCAO. ESTERELIZADA EM RAIO GAMA, EMBALADAS INDIVIDUAL COM MATERIAL ALUMINIZADO COM ABSORVENTE DE UMIDADE NA PARTE INTERNA - CX C/100 LAMINAS. (BOA QUALIDADE) |
| 91 | CX | 15 | LAMINA CIRURGICA ACO CARBONO BISTURI N 24 QUE APRESENTE GRANDE RESISTENCIA CONTRA FRATURAS, CORROSAO E PERDA DE AFICCAO. ESTERELIZADA EM RAIO GAMA, EMBALADAS INDIVIDUAL COM MATERIAL ALUMINIZADO COM ABSORVENTE DE UMIDADE NA PARTE INTERNA - CX C/100 LAMINAS. (BOA QUALIDADE) |
| 92 | CX | 15 | LAMINA CIRURGICA ACO CARBONO BISTURI N11 QUE APRESENTE GRANDE RESISTENCIA CONTRA FRATURAS, CORROSAO E PERDA DE AFICCAO. ESTERELIZADA EM RAIO GAMA, EMBALADAS INDIVIDUAL COM MATERIAL ALUMINIZADO COM ABSORVENTE DE UMIDADE NA PARTE INTERNA - CX C/100 LAMINAS. (BOA QUALIDADE) |
| 93 | UND | 20 | LAMINAS PARA MICROSCOPIA DE VIDRO, 26X76MM, COM PONTA FOSCA, NÃO LAPIDADA, CAIXA COM 50 UNIDADES |
| 94 | CX | 100 | LAMINAS PARA MICROSCOPIO DE VIDRO |
| 95 | CX | 1300 | LANCETAS PARA GLICEMIA CAPILAR ESPESSURA ULTRA FINA, COM PONTA TRIANGULAR PAR PUNCAO INDOLOR, PENETRACAO CONSISTENTE, FORMATO UNIVERSAL PARA A MAIORIA DOS LANCETADORES EXISTENTES.PRODUTO ESTERELIZADO POR RADIACAO GAMA - CX COM 100UND |
| 96 | UND | 15 | LANTERNA CLINICA LED DE ALTA PERFORMANCE COM ILUMINACAO LED 3V, CONFECCIONADA EM METAL LEVE DE ALTA QUALIDADE, ACABAMENTO ANODIZADO, MAIOR DURABILIDADE E RESISTENCIA, LED DE ALTA POTENCIA COM VIDA UTIL DE 10.000 HORAS, CLIP DE BOLSO, DURACAO DA BATERIA: 10.000 HORAS, 02 PILHAS AAA (JA INCLUSAS), GARANTIADE NO MINIMO 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO. |
| 97 | UND | 1000 | LENCOL DESCARTAVEL 70 CM X 50 M BRANCO , FABRICADO A PARTIR DE 100% CELULOSE VIRGEM DE ALTA QUALIDADE PRODUZIDO SEM O USO DE PRODUTOS QUIMICOS AGRESSIVOS E TEXTURA TIPO CREPE QUE O TORNE MAIS MACIO, FLEXIVEL E RESISTENTE |
| 98 | UND | 40 | LIQUIDO CONSERVANTE MIF - 1000 ML CADA |
| 99 | CX | 2000 | LUVA PARA PROCEDIMENTOS TAMANHO MEDIO HIPOALERGENICA, CX. C/ 100 UNID, INDICADA PARA PROCEDIMENTOS QUE EXIJAM SENSIBILIDADE AO TOQUE. PRODUTO LUBRIFICADO COM FINISSIMO PO BIOABSORVIVEL, AMBIDESTRA, DEVE POSSUIR ESPESSURA MINIMA DE 0,17MM E COMPRIMENTO MINIMO DE 280MM. APRESENTAR BAIXO TEOR DE PROTEÍNA SENDO INFERIOR A 100MG POR PAR. |
| 100 | CX | 800 | LUVA PARA PROCEDIMENTOS TAMANHO PEQUENO HIPOALERGENICA CX. C/ 100 UNID, INDICADA PARA PROCEDIMENTOS QUE EXIJAM SENSIBILIDADE AO TOQUE. PRODUTO LUBRIFICADO COM FINISSIMO PO BIOABSORVIVEL, AMBIDESTRA, DEVE POSSUIR ESPESSURA MINIMA DE 0,17MM E COMPRIMENTO MINIMO DE 280MM APRESENTAR BAIXO TEOR DE PROTEINA SENDO INFERIOR A 100MG POR PAR |
| 101 | PCT | 800 | LUVA PLASTICA ESTERIL DESCARTAVEL PRODUZIDO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, ESTERELIZADA PELO PROCESSO DE RADIACAO GAMA INDIVIDUALMENTE, PRODUTO DE USO UNICO. EMBALAGEM COM 100UND. |
| 102 | CX | 15 | LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO P |
| 103 | UND | 20 | MARRECO DE PLASTICO EM PVC RIGIDO NAO FLEXIVEL A PRESSAO ALTA RESISTENCIA E DURABILIDADE. |
| 104 | CX | 50 | MASCARA DE PROTECAO Nº95 CAIXA C/20 UNIDADES |
| 105 | UND | 200 | MASCARA PLASTICA PARA NEBULIZACAO ADULTO IDEAL PARA UNIDADE DE NEBULIZACAO I-205, ATOXICA E DE FACIL ESTERILIZACAO |
| 106 | UND | 200 | MASCARA PLASTICA PARA NEBULIZACAO INFANTIL IDEAL PARA UNIDADE DE NEBULIZACAO I-205, ATOXICA E DE FACIL ESTERILIZACAO. |
| 107 | UND | 70 | NEW SHAKER - TERAPIA VIBRATÓRIA EXPIEATÓRIA PARA MOBILIZAÇÃO DE SECREÇÕES NEW SHAKER E UM APARELHO PARA FISIOTERAPIA RESPIRATORIA, NÃO DESCARTAVEL, PARA USO INDIVIDUAL. COMO NÃO DEVE SER UTILIZADO POR MAIS DE UM PACIENTE RECOMENDA-SE QUE SEJA RECUSADO O APARELHO CUJA A EMBALAGEM INTERNA ( ENVELOPE DE PLASTICO) TENHA SIDO VIOLADO. É INDICADO PARA SITUAÇÕES EM QUE HÁ ACUMULO DE SECREÇÕES BRONQUICAS, COMO BRONQUITES AGUDAS E CRÔNICAS DE QUALQUER NATUREZA (ASMATICAS, TABAGICAS, ETC), PENEUMONIAS, ATELECTASIAS PULMONARES SECUNDARIAS A OBSTRUÇÃO BRONQUICA POR SECREÇÕES, ENFISEMAS PULMONAR E BRONQUIECTASIA. |
| 108 | UND | 100 | OCULOS PARA PROTECAO OCULOS CIRURGICO COM FINALIDADE DE PROTECAO OCULAR, COMPOSICAODE POLICARBONATO |
| 109 | UND | 3 | OFTALMOSCOPIO DIRETO NUMERO DE LENTES DE 19 DIOPTRIAS, ABERTURAS 5, FILTRO VERDE, LAMPADA: LED, VIDA UTIL DO LED: 50.000 HORAS, TEMPERATURA DE COR DO LED: 5.500K, MATERIAL DA CABEÇA EM ABS, CABO EM METAL, ACABAMENTO DO CABO EM TERMOPLASTICO, TENSAO DE 2.5V, ALIMENTADO POR 2 PILHAS AA, POSSUI BOTAO LIGA/DESLIGA E CLIP DE BOLSO, COMPRIMENTO TOTAL170CM, PESO TOTAL 65G, NAO CONTEM LATEX. KIT SOBRESSALENTE QUE ACOMPANHAM O PRODUTO GARANTIA DE NO MINIMO DO EQUIPAMENTO 1 ANO |
| 110 | UND | 5 | OTOSCOPIO COM 5 ESPECULOS EM METAL CROMADO INOXIDAVEL ALTA DURABILIDADE E LAMPADA INCANDESCENTE PROPORCIONANDO LUZ NITIDA DE ALTA PERFORMANCE, COM CABO EM METAL CROMADO PARA DUAS PILHAS MEDIAS COMUNS, RECOBERTO POR CAPINHA ANTIDERRAPANTE DE PUNHO NA COR PRETA. CABECOTE COM LAMPADA, REGULADOR DE ALTA E BAIXA LUMINOSIDADE,VISOR MOVEL, LAMPADA INCANDESCENTE REF. L-07 DE 2,5 V, 05 ESPECULOS AURICULARES SEM ENCAIXE METALICO, REUTILIZAVEL NOS SEGUINTES CALIBRES E QUANTIDADES: 01 ESPÉCULO DE DIAMETRO 2,5 MM Nº 1 SEM REFORCO METALICO-01 ESPECULO DE DIAMETRO 4,0 MM Nº 2 SEM REFORCO METALICO-01 ESPECULO DE DIAMETRO 5,0 MM Nº 3 SEM REFORCO METALICO-01 ESPECULO DE DIAMETRO 7,0 MM Nº 4 SEM REFORCO METALICO-01 ESPECULO DE DIAMETRO 9,0 MM N° 5 SEM REFORCO METALICO-ACONDICIONADO EM ESTOJO. GARANTIA DE NO MINIMO 01 ANO. |
| 111 | und | 150 | PAPEL GRAU PARA ESTERILIZACAO 15CM X 100M EMBALAGEM TUBULAR 15 CM X 100M, EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS DA NORMA ABNT NBR 14990-2, FILME PLASTICO COMPOSTO DE DUAS CAMADAS POLIETILENO/POLIPROPILENO (GRAMATURA MINIMA 54 G/M2) UNIDAS COM ADESIVO ATOXICO, PERMEAVEL AO VAPOR E AO AR, IMPERMEÁVEL A MICROORGANISMOS, RESISTENTES AO CALOR, LIVRE DE NUTRIENTES MICROBIANOS E RESIDUOS TOXICOS, ALTA TRANSPARENCIA DO FILME NA VISUALIZACAO DO MATERIAL EMBALADO, CONTEM INDICADOR QUIMICO DE PROCESSO, EM AREA IMPRESSA COM TINTA ESPECIAL, SENSIVEL AO PROCESSO DE ESTERILIZACAO ESPECIFICO PARA VAPOR QUE INDICA ATRAVES DA MUDANÇA DE COR QUE O MATERIAL FOI SUBMETIDO A ESSE PROCESSO, SELAGEM MULTILINEA TRIPLA QUE PROPORCIONA MAIOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO, COM LARGURA DE SELAGEM MÍNIMA DE 6 MM, CONFORME REQUISITOS DA NORMA ABNT NBR 14990-9 (ANEXO C), INDICADOR DE SENTIDO DE ABERTURA NA EMBALAGEM. |
| 112 | UND | 50 | PAPEL GRAU PARA ESTERILIZACAO 30CM X 100M EMBALAGEM TUBULAR 30 CM X 100M, EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS DA NORMA ABNT NBR 14990-2, FILME PLASTICO COMPOSTO DE DUAS CAMADAS POLIETILENO/POLIPROPILENO (GRAMATURA MINIMA 54 G/M2) UNIDAS COM ADESIVO ATOXICO, PERMEAVEL AO VAPOR E AO AR, IMPERMEÁVEL A MICROORGANISMOS, RESISTENTES AO CALOR, LIVRE DE NUTRIENTES MICROBIANOS E RESIDUOS TOXICOS, ALTA TRANSPARENCIA DO FILME NA VISUALIZACAO DO MATERIAL EMBALADO, CONTEM INDICADOR QUIMICO DE PROCESSO, EM AREA IMPRESSA COM TINTA ESPECIAL, SENSIVEL AO PROCESSO DE ESTERILIZACAO ESPECIFICO PARA VAPOR QUE INDICA ATRAVES DA MUDANÇA DE COR QUE O MATERIAL FOI SUBMETIDO A ESSE PROCESSO, SELAGEM MULTILINEA TRIPLA QUE PROPORCIONA MAIOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO, COM LARGURA DE SELAGEM MÍNIMA DE 6 MM, CONFORME REQUISITOS DA NORMA ABNT NBR 14990-9 (ANEXO C), INDICADOR DE SENTIDO DE ABERTURA NA EMBALAGEM. |
| 113 | UND | 20 | PINÇA CHERON ESTERIL FABRICADA EM POLIESTIRENO NA COR BRANCA, POSSUI SISTEMA DE TRAVA DE FECHAMENTO POR CREMALHEIRA, DISCRETO DESVIO CAUDAL DA EXTREMIDADE PROXIMAL E PONTA SEMI AGUDA. COMPRIMENTO TOTAL: 24,5 CM, ESTÉRIL POR ÓXIDO ETILENO (ETO), EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME DE POLIETILENO/POLIPROPILENO. EMBALAGEM COM 100UND |
| 114 | UND | 80 | PINÇA KELLY 14CM RETA, PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDAVEL, PONTA RETA, COM SERRILHA, TAMANHO 14CM, EMBALAGEM: PLASTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇAO, PROCEDENCIA E RASTREABILIDADE, FABRICADO DE ACORDO COM PADROES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT |
| 115 | PCT | 10 | PONTEIRA TIPO GILSON VOL. 0- 200 UL - AMARELA 1000 UN PACOTE DEVERA CONTER MINIMO DE MIL UNIDADES |
| 116 | PCT | 10 | PONTEIRA TIPO GILSON VOL. 200 - 1000UL - AZUL COM 500 UN PACOTE DEVERA CONTER MINIMO DE MIL UNIDADES |
| 117 | UND | 360 | PVPI DEGERMANTE FRASCO ESCURO 1000ML |
| 118 | UND | 120 | PVPI TOPICO FRASCO ESCURO 1000ML |
| 119 | UND | 15 | REGUA ANTROPOMETRICA PEDATRIATRICA DE MADEIRA 1 METRO ESCALA DE 100 CM GRADUAÇAO EM MILÍMETROS NUMERADAS A CADA CENTIMETRO, POSSUI MARCADOR REMOVIVEL, EMBALADA EM EMBALAGEM PLASTICA. |
| 120 | UND | 30 | RESPIRON - INSPIRÔMETRO DE INCENTIVO - EXERCITADOR RESPIRATORIO PULMONAS REGUL INSPIROMETRO DE INCENTIVO AS COMPLICAÇÕES PULMONARES SÃO FREQUENTES EM PACIENTES SUBMETIDOS A CIRURGIAS DE QUALQUER NATUREZA, ATINGIDO PRINCIPALMENTE AQUELES MAIS SENSIVEIS OU FORÇADOS A PERMANENCIA PROLONGADA NO LEITO. E UM APARELHO DE BAIXO CUSTO, DE FACIL UTILIZAÇÃO E E EFICACIA CIENTIFICAMENTE COMPROVADA, IGUAL OU SUPERIOR A DE EQUIPAMENTOS MUITO MAIS CAROS E SOFISTICADOS. NÃO É PROPRIAMENTE DESCARTAVEL, POIS PODE SER USADO MUITAS VEZES, MAS É DE USO INDIVIDUAL, ISTO É, NÃO DEVE SER UTILIZADO POR MAIS DE UM PACIENTE. EM CASO DE CIRURGIA, INCLUSIVE, RECOMENDA-SE QUE O PACIENTE LEVE O APARELHO AO DEIXAR O HOSPITAL PARA PROSSEGUIR EM CASA COM OS EXERCÍICOS RESPIRATÓRIOS. PARA PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE ATELECTASIAS POS-OPERATÓRIAS.- PARA PREVENÇÃO DE INFECÇÕES PULMONARES EM IDOSOS, ACAMADOS OU EM OUTRAS SITUAÇÕES SEGUNDO ORIENTAÇÃO ESPECIALIZADAS, - INCENTIVA A INSPIRAÇÃO PROFUNDA, - EXPANDE OS ALVÉOLOS PULMONARES, - ECERCITA OS MUSCULOS RESPIRATÓRIAS, - AUXILIA A PREVENÇÃO DE DOENÇAS BRONCO-PULMONARES. |
| 121 | CX | 30 | SCALP 21G DISPOSITIVO PARA INFUSAO INTRAVENOSA COM TUBO SILICONIZADO DE 30 CM, CAIXA COM 100UNIDADES (BOA QUALIDADE). |
| 122 | CX | 50 | SCALP 23G DISPOSITIVO PARA INFUSAO INTRAVENOSA COM TUBO SILICONIZADO DE 30 CM, CAIXA COM 100UNIDADES (BOA QUALIDADE). |
| 123 | CX | 30 | SCALP 25G DISPOSITIVO PARA INFUSAO INTRAVENOSA COM TUBO SILICONIZADO DE 30 CM, CAIXA COM 100UNIDADES (BOA QUALIDADE). |
| 124 | CX | 30 | SCALP 27G DISPOSITIVO PARA INFUSAO INTRAVENOSA COM TUBO SILICONIZADO DE 30 CM, CAIXA COM 100UNIDADES (BOA QUALIDADE). |
| 125 | UND | 20000 | SERINGA 5 ML |
| 126 | UND | 10000 | SERINGA 10 ML |
| 127 | UND | 7000 | SERINGA 3ML |
| 128 | PCT | 3000 | SERINGA DE INSULINA 1,0ML ESCALA COM GRADUAÇAO DE 2 EM 2 UNIDADES, REGISTRA COM PRECISAO DOSES PARES DE INSULINA, SERINGA RESIDUO ZERO, AGULHA FIXA, COMPRIMENTO 8MM (5/16"), CALIBRE 0,30 (30G), SEM LATEX, INTERIOR DA SERINGA E ESTERIL ENQUANTO ESTIVER COM OS PROTETORES, ATÓXICO, NÃO PIROGÊNICO,PRODUTO DE USO ÚNICO, ESCALA COM MARCAÇÃO ÚNICA, NÍTIDA, COM TRAÇOS FIRMES. ASSEGURAO FACIL LEITURA E PRECISAO NAS DOSAGENS, EMBOLO DE CORTE RETO COM BORRACHA DE AJUSTE E VEDAÇAO, PERMITE ALINHAMENTO EXATO COM A ESCALA, NAO POSSUI ESPAÇO MORTO, INTEGRALMENTE SILICONIZADA, DESLIZE SUAVE E CONTINUO. EMBALAGEM PACOTE COM 10 UNIDADES. |
| 129 | UND | 5000 | SERINGA DESCARTAVEL 01ML EM POLIPROPILENO,ESTERIL,ESTERIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, COM AGULHA 13X 0,45, CORPO GRADUADO, EMBOLO APRESENTANDO PONTEIRA DE BORRACHA SILICONIZADA COM ADAPTAÇAO EXATA AO CORPO DA SERINGA,PARA ASPIRAÇAO E ADMINISTRAÇAO DE SOLUÇOES E MEDICAMENTOS |
| 130 | UND | 20000 | SERINGA DESCARTAVEL 10 ML EM POLIPROPILENO, ESTERIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, COM AGULHA 25X 7, CORPO GRADUADO, EMBOLO APRESENTANDO PONTEIRA DE BORRACHA SILICONIZADA COM ADAPTAÇAO EXATA AO CORPO DA SERINGA,PARA ASPIRAÇAO E ADMINISTRAÇAO DE SOLUÇOES E MEDICAMENTOS. |
| 131 | UND | 20000 | SERINGA DESCARTAVEL 20ML EM POLIPROPILENO, ESTERIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, COM AGULHA 25X 7, CORPO GRADUADO, EMBOLO APRESENTANDO PONTEIRA DE BORRACHA SILICONIZADA COM ADAPTAÇAO EXATA AO CORPO DA SERINGA,PARA ASPIRAÇAO E ADMINISTRAÇAO DE SOLUÇOES E MEDICAMENTOS. |
| 132 | UND | 70 | SHAKER - APARELHO PARA TERAPIA VIBRATORIA EXPIRATORIA PARA MOBILIZAÇÃO DE SEC O SHAKER É UM APARELHO PARA FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA, NÃO DESCATAVEL, PARA USO INDIVIDUAL. COMO NÃO DEVE SER UTILIZADO POR MAIS DE UM PACIENTE. A EXPIRAÇÃO ATRAVES DESSE PRODUTO GERA PRESSÃO POSITIVA OSCILANTE.ELE É INDICADO PARA SITUAÕES EM QUE HÁ ACUMULO DE SECREÇÕES BRONQUICAS, COMO BRONQUITES AGUDAS E CRONICAS DE QUALQUER NATUREZA (ASMATICA, TABAGICAS, ETC.), PNEUMONIAS, ATELECTASIAS PULMONARES SECUNDARIAS A OBSTRUÇÃO BRÔNQUICA POR SECREÇÕES, ENFISEMA PULMONAR E BRONQUIECTASIAS. E TAMBEM IMPORTANTE AUXILIAR NA FISIOTERAPIA PRÉ E POS -OPERATÓRIA. BENEFICIOS E AÇÕES: PRODUZ VIBRAÇÕES NA CAIXA TORÁCICA, MOBILIZA AS SECREÇÕES, FACILITA A EXPECTORAÇÃO, TAMBEM INDICADO PARA QUADROS DE HIPERSECREÇÃO ASSSOCIADOS A INFECÇÕES PULMONARES, ASMA, BRONQUITES, ENFISEMA E BRONQUIECTASIAS, REDUZ A DISPNÉIA ( FALTA DE AR) E PREVINE INFECÇÃES RESPIRATORIAS, RESULTADO IMEDIATO. |
| 133 | UND | 1000 | SOLUÇAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% EMBALAGEM COM 100ML EMBALAGEM COM 100ML, SISTEMA FECHADO, DESTINADAS A APLICAÇAO PARENTERAL, ACONDICIONADO EM FRASCOS PLASTICOS TRANSPARENTES, SOLUÇAO ESTÉRIL E APIROGENICA. |
| 134 | CX | 24 | SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% EMBALAGEM COM 10ML DESTINADAS A APLICAÇAO PARENTERAL, ACONDICIONADO EM FRASCOS PLASTICOS TRANSPARENTES, SOLUÇAO ESTERIL E APIROGENICA, CAIXA COM 300UND |
| 135 | UND | 1000 | SOLUÇAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% EMBALAGEM COM 250ML SISTEMA FECHADO, DESTINADAS A APLICAÇAO PARENTERAL, ACONDICIONADO EM FRASCOS PLASTICOS TRANSPARENTES, SOLUÇAO ESTERIL E APIROGENICA |
| 136 | UND | 1000 | SOLUÇAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% EMBALAGEM COM 500ML SISTEMA FECHADO, DESTINADAS A APLICAÇAO PARENTERAL, ACONDICIONADO EM FRASCOS PLASTICOS TRANSPARENTES, SOLUÇAO ESTERIL E APIROGENICA. |
| 137 | UND | 15 | SOLUÇAO DE LUGOL A 2% DE UM LITRO |
| 138 | UND | 20 | SOLUÇAO DE SHILER LIQUIDO FRASCO 1000ML |
| 139 | UND | 3000 | SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N° 06 TUBO EM PVC ATOXICO SILICONIZADO DOTADO DE ORIFICIO NA PORÇAO DISTAL, COM EXTREMIDADE ARREDONDADA E DE CONEXAO PLASTICA NA PORÇAO PROXIMAL, EM DIAMETRO PADRAO PARA CONEXAO E EXTENSAO DE BORRACHA OU SILICONE,ESTERIL, APIROGENICO.ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO OU RADIAÇAO GAMA,PRODUTO DE USO UNICO. |
| 140 | UND | 5000 | SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N° 08 TUBO EM PVC ATOXICO SILICONIZADO DOTADO DE ORIFICIO NA PORÇAO DISTAL, COM EXTREMIDADE ARREDONDADA E DE CONEXAO PLASTICA NA PORÇAO PROXIMAL, EM DIAMETRO PADRAO PARA CONEXAO E EXTENSAO DE BORRACHA OU SILICONE,ESTERIL, APIROGENICO.ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO OU RADIAÇAO GAMA.PRODUTO DE USO UNICO. |
| 141 | UND | 1500 | SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N° 10 TUBO EM PVC ATOXICO SILICONIZADO DOTADO DE ORIFICIO NA PORÇAO DISTAL, COM EXTREMIDADE ARREDONDADA E DE CONEXAO PLASTICA NA PORÇAO PROXIMAL, EM DIAMETRO PADRAO PARA CONEXAO E EXTENSAO DE BORRACHA OU SILICONE,ESTERIL, APIROGENICO.ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO OU RADIAÇAO GAMA.PRODUTO DE USO ÚNICO. |
| 142 | UND | 8000 | SONDA URETAL Nª 12 |
| 143 | UNID | 8000 | SONDA URETRAL N°10 |
| 144 | UNID | 3000 | SONDA URETRAL N°14 |
| 145 | UND | 4000 | SONDA URETRAL N°8 |
| 146 | UND | 50 | TERMOMETRO CLINICO DIGITAL, VISOR DECIMAL, MEDIÇAO EM ºC, A PROVA DAGUA,INDICADOR SONORO , ALERTAS DIFERENCIADOS PARA TEMPERATURA NORMAL E FEBRIL, MEMORIZA ULTIMA TEMPERATURA. |
| 147 | UND | 30 | TERMOMETRO DIGITAL PARA MAXIMA E MINIMA INT / EXT. COM ALARME, DEVE SER UM INSTRUMENTO QUE PERMITE A MONITORAÇAO SIMULTANEA DE DUAS TEMPERATURAS, POSSUIR FUNÇAO DE MEMORIZAR AS LEITURAS MAXIMAS E MINIMAS, INTERNAS E EXTERNAS DA TEMPERATURA, EM UM PERIODO DE TEMPO, ALARME SONORO. ATENDE AS PORTARIAS, RDC 21/2004 PARA SERVIÇO DE ALIMENTAÇAO RDC 44/2009. TEMPERATURA AMBIENTE (INTERNA) - FAIXA DAS MEDIÇOES: -10°C A +50°C, RESOLUÇOES: ± 0,1 °C, PRECISAO DAS MEDIDAS: ± 1,0 °C (NA FAIXA DE 0°C A +50°C) / ± 2,0 °C (FORA DA FAIXA DE 0°C A +50°C), FAIXA DE UTILIZAÇAO: -10°C A +50°C, TEMPERATURA EXTERNA - FAIXA DAS MEDIÇOES: -50°C A +70°C, RESOLUÇOES: ±0,1°C, PRECISAO DAS MEDIDAS: ± 1,0 °C (NA FAIXA DE 0°C A +50°C) / ± 2,0 °C (FORA DA FAIXA DE 0°C A +50°C); ALIMENTAÇAO: 1 PILHA DE 1,5V – AAA, COMPRIMENTO DO CABO DO SENSOR: APROXIMADAMENTE 2M. |
| 148 | UND | 42 | TESOURA PARA RETIRADA DE PONTO |
| 149 | UND | 80 | TESOURA SPENCER RETA 11CM INSTRUMENTO CIRURGICO ARTICULADO CORTANTE, PRODUZIDO EM AÇO INOXIDAVEL, INSTRUMENTAL PADRAO COM ALTA QUALIDADE E ACABAMENTO IMPECAVEL UTILIZADA PARA REMOÇAO DE SUTURA EM DIVERSAS ESPECIALIDADES. |
| 150 | CAIXA | 15 | TESTE BIOLOGICO PARA AUTOCLAVE |
| 151 | UND | 15000 | TUBO DE COLETA DE SANGUE A VÁCUO EDTA - 4ML |
| 152 | CAIXA | 30 | TUBO DE COLETA DE SANGUE A VACUO CITRATO- 4ML |
| 153 | UND | 5000 | TUBO DE COLETA DE SANGUE A VÁCUO PRA SORO/SILICONIZADO COM GEL SEPARADOR - 10 ML |
| 154 | CX | 15 | TUBO DE ENSAIO 12X75MM |
| 155 | CAIXA | 8 | TUBO DE ENSAIO DE VIDRO 10 ml. |
| 156 | UND | 10000 | TUBO VACUO EDTA 4ML |
| 157 | UND | 6000 | TUBO VACUO FLUORETO 4 ML |
| 158 | UND | 15000 | TUBO VACUO SILICONIZADO - SORO 4 ML |

3 – DA JUSTIFICATIVA

3.1 - A aquisição dos materiais, produtos médico hospitalares é necessária para a prestação dos serviços realizados pela secretaria municipal de saúde em todas as suas áreas de atuação.

4. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA:

4.1 - PRAZO: Os itens licitados deverão ser entregues, em até 2 (dois) dias úteis, após o recebimento da OF. (Ordem de Fornecimento), conforme a solicitação da Secretaria solicitante.

4.2 - LOCAL DE ENTREGA: Os produtos deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Saúde, a depender da requisição.

4.3 - RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO: A responsabilidade pelo recebimento dos produtos ficará a cargo do secretário solicitante.

5. OBRIGAÇÕES DAS PARTES

5.1 - DA ADJUDICATÁRIA

a) Garantir a excelente qualidade dos itens fornecidos;

b) Fornecer os itens de acordo com as especificações exigidas no Instrumento Convocatório e na Proposta. Os itens que não estiverem dentro das especificações licitadas serão devolvidos ao fornecedor para substituição imediata, sem ônus para a Prefeitura Municipal de Coração de Jesus/MG, sob pena de aplicação de penalidades;

c) Cumprir os prazos de entrega pactuados;

d) Permitir e facilitar, durante a entrega dos itens, a fiscalização, supervisão e inspeção dos mesmos, pelo ADJUDICANTE, devendo prestar todos os esclarecimentos necessários quando solicitado;

e) Responsabilizar-se pelo transporte dos itens de seu estabelecimento até o local determinado pelo ADJUDICANTE, bem como pelo seu descarregamento, e também pelo ônus decorrente de despesas com transporte, extravios e danos acidentais no trajeto;

f) Informar ao ADJUDICANTE, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, a ocorrência de qualquer fato ou condição que possa atrasar ou impedir a entrega dos itens, no todo ou em parte, indicando medidas para corrigir a situação;

g) Em caso de ausência de força maior, ficará sob responsabilidade da ADJUDICATÁRIA a substituição dos itens de igual ou melhor qualidade, para dar continuidade ao fornecimento, sem prejuízo de ônus a ADJUDICANTE;

h) Responsabilizar-se por todas as despesas envolvidas no fornecimento dos itens licitados;

i) Comunicar à Secretaria Municipal de Administração toda e qualquer alteração de dados cadastrais para atualização;

j) Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução da Ata de Registro de Preços;

k) Cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, as obrigações assumidas, bem como manter em dia as obrigações sociais e salariais dos empregados;

l) Manter, durante o fornecimento dos itens, atualizadas as condições de habilitação, ou seja, prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviços (FGTS) e de regularidade com o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS);

5.2 - O MUNICÍPIO OBRIGA-SE A:

a) Prestar informações necessárias, com clareza, à ADJUDICATÁRIA, para entrega dos itens avençados;

b) Fiscalizar o fornecimento dos itens, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade da ADJUDICATÁRIA pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas;

c) Comunicar à ADJUDICATÁRIA qualquer irregularidade encontrada na entrega dos itens, fixando-lhe, quando não pactuado, prazo para corrigi-la;

d) Notificar a ADJUDICATÁRIA para ajustar imediatamente os procedimentos e/ou métodos na entrega dos itens que porventura venham a ser considerados prejudiciais, por servidores da Prefeitura de Coração de Jesus, verificando inclusive a qualidade do fornecimento;

e) Decidir acerca das questões que se apresentarem durante o fornecimento dos itens;

f) Notificar, por escrito, a ADJUDICATÁRIA da aplicação de qualquer sanção;

g) Credenciar perante a ADJUDICATÁRIA, mediante documento hábil, servidores autorizados a emitir as requisições de fornecimento, fiscalizando e atestando as notas fiscais apresentadas pela ADJUDICATÁRIA para o pagamento dos itens entregues;

h) Efetuar o pagamento conforme estabelecido na cláusula de pagamento.

ANEXO II

(MODELO)

CREDENCIAMENTO

Por este instrumento particular de Procuração, a (Razão Social da empresa), com sede (endereço completo da matriz), inscrita no CNPJ sob o n° ............................ e Inscrição Estadual sob o n° ..........................., representada neste ato por seu(s) (qualificação(ões) d(os) outragante(s)) Sr(a) ......................................., portador(a) da Cédula de Identidade RG n°........................ e CPF n° ......................,nomeia(m) e constitui(em) seu bastante procurador(a) o(a) Sr(a) ....................................., portador(a) da cédula de Identidade RG n° ......................... e CPF n° ........................, a quem confere(irmos) amplos poderes para representar a (razão Social da Empresa) perante à PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE JESUS/MG, no que se referir ao presente PREGÃO PRESENCIAL n° ___/___, com poderes para tomar qualquer decisão durante todas as fase do PREGÃO, inclusive apresentar DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, os envelopes PROPOSTA DE PREÇOS e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO em nome da Outorgante, formular verbalmente lances ou ofertas na(s) etapa(s) de lances, desistir verbalmente de formular lances ou ofertas na(s) etapa(s) de lance(s), negociar a redução de preço, desistir expressamente da intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, manifestar-se imediata e motivadamente sobre a intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, assinar a ata da sessão, prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo PREGOEIRO, enfim, praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da Outorgante.

Local e data.

___________________________________________

Assinatura do Representante Legal

(firma reconhecida como pessoa jurídica)

Observações: - se o reconhecimento de firma for em nome da pessoa física, o instrumento deve estar acompanhado do ato constitutivo da empresa (Estatuto/Contrato Social), que comprove a legitimidade do outorgante;

- o representante deverá, obrigatoriamente, apresentar o reconhecimento de firma em nome de pessoa física ou jurídica (empresa licitante) ATUALIZADO, pois, caso o outorgante não faça mais parte da sociedade, a empresa será inabilitada na fase de “Habilitação”.

- caso o Contrato Social ou o Estatuto determinem que mais de uma pessoa deva assinar a procuração (pública ou particular) ou o documento de credenciamento (Anexo II), a falta de qualquer uma delas invalida o documento para os fins deste Pregão, sendo a empresa inabilitada na fase de “Habilitação”.

ANEXO III

(MODELO)

DECLARAÇÃO REFERENTE À HABILITAÇÃO (EM ATENDIMENTO AO INCISO

VII DO ART. 4º DA LEI Nº 10.520/2002)

A empresa _______________________________, inscrita no CNPJ sob o nº_______________________, sediada __________________________, DECLARA, que cumpre plenamente os requisitos exigidos para sua habilitação, conforme prescreve o inciso VII, do artigo 4º, da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, referente ao PREGÃO PRESENCIAL Nº ___/2020, estando ciente das penalidades aplicáveis nos casos de descumprimento.

Local e data.

______________________________________________

Assinatura do Representante Legal.

OBS.:

- ESTE DOCUMENTO, TAMBÉM, DEVERÁ SER ENTREGUE NO ATO DO CREDENCIAMENTO, OU SEJA, FORA DOS ENVELOPES.

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a empresa __________________________________(denominação da pessoa jurídica), CNPJ n° _________________ é micro empresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório no Pregão Presencial n° ___/___, realizado pela Prefeitura Municipal de Coração de Jesus – MG.

Local e data

________________________

Assinatura do representante

ANEXO V

(MODELO)

DECLARAÇÃO EM ATENDIMENTO AO ART. 27, INCISO V, DA LEI Nº 8.666/93 E ART. 7º, INCISO XXXIII, DA CF.

A empresa ____________________________, inscrita no CNPJ sob o nº______________________, sediada ___________________________, por intermédio do seu representante legal o(a) Sr(a) ______________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº __________ SSP/____ e CPF nº ______________________, DECLARA para fins do disposto no inciso V, do art. 27, da Lei 8.666/93, acrescido pela Lei 9.854/99, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega menor de 16 (dezesseis).

*Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz ( ).

Local e data.

_______________________________________________

Assinatura do Representante Legal

OBS.:

- ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ ESTAR CONTIDA NO ENVELOPE Nº 2 – DOCUMENTAÇÃO.

- OBSERVAÇÃO: EM CASO AFIRMATIVO, ASSINALAR A RESSALVA ACIMA.

ANEXO VI

(MODELO)

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ARTIGO 30, III DA LEI Nº 8.666/93

(em papel timbrado da licitante)

A empresa________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº _______________________, declara, sob as penas da lei, para fins do disposto no art. 30, III da Lei nº 8.666/93, por intermédio do seu representante legal abaixo assinado, para fins de participação no PREGÃO PRESENCIAL Nº ____/2021 da PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE JESUS/MG que:

- os documentos que compõem o Edital foram colocados à disposição e tomamos conhecimento de todas as informações, condições locais e grau de dificuldade do objeto a ser entregue,

- não nos encontramos declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal;

- inexiste fato superveniente impeditivo de habilitação.

Local e data.

____________________________________________

(Assinatura, nome, cargo, RG do representante legal e carimbo da empresa).

OBS:

- ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ SER APRESENTADA EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA;

- ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ ESTAR CONTIDA NO ENVELOPE Nº 2 – DOCUMENTAÇÃO.

ANEXO VII

PROPOSTA DE PREÇOS

(MODELO)

Sr°. Pregoeiro,

Seguindo os ditames editalícios, apresento a V. Sa. a nossa proposta de preços para o Pregão Presencial nº ___/2020, conforme item a seguir relacionado, especificado nos termos do Anexo I deste edital:

| ITEM | QTDE | UND | ESPECIFICAÇÃO | MARCA | VLR UND | VLR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 |  |  |  |  | R$ | R$ |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |

1. Declaramos que a validade da proposta é de 60 (sessenta) dias;

2. Declaramos expressamente que nos preços ofertados estão inclusos todos os custos indiretos, tais como impostos, taxas, fretes;

CNPJ:

ENDEREÇO:

E-mail:

Telefone / fac símile:

Representante: Nome:

Identificação

Local e data.

____________________________________________

(Assinatura, nome, cargo, RG do representante legal e carimbo da empresa).

Obs: Preencher e apresentar no momento da sessão o arquivo à

parte (planilha em Excel disponível no site do município), denominada PLANILHA PARA IMPORTAÇÃO, em forma digital (Pen drive) para importação dos dados  da proposta.

ANEXO VIII

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2021

PREGÃO PRESENCIAL PARA RP Nº 014/2021

MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° ____/2021

Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE CORAÇÃO DE JESUS/MG com endereço na Praça Dr. Samuel Barreto, s/nº, Centro, nesta Cidade, inscrito no CNPJ nº 22.680.672/0001-28, a seguir denominado MUNICÍPIO, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, o Exm°. Sr. ROBSON ADALBERTO MOTA DIAS , considerando o julgamento da licitação na modalidade PREGÃO, na sua forma PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, para formalização de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP, para futura e eventual REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS DESTINADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, RESOLVE Registrar os Preços da empresa _______________, CNPJ nº _____, com endereço na _________, representada pela ___________, RG nº _____________, CPF ________________,de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s), por item, na quantidade cotada, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes do art. 15 da Lei Federal 8.666, de 21/06/1993, com as alterações nela inseridas pela Lei Federal 8.883, de 09/06/1994 e das demais normas legais aplicáveis, e ainda regido o presente certame pela Lei Federal nº. 10.520, de 17/07/2002, Decreto Federal nº. 3.931, de 19/09/2001, Decreto Municipal nº 031, de 19/12/2006, a qual apresenta sequência de classificação observadas as condições enunciadas nas cláusulas que se segue:

1 - DO OBJETO

1.1 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS DESTINADOS A ESTA MUNICIPALIDADE.

2 - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura.

2.2. Nos termos do § 4º do art. 15 da Lei Federal nº 8.666/93, durante o prazo de validade desta ata de registro de preços, o município de Coração de Jesus não será obrigado a efetuar a aquisição, exclusivamente por seu intermédio, os produtos referidos na cláusula primeira, podendo utilizar para tanto, outros meios, desde que permitidos por lei, sem que de fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa detentora.

3 - DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1 O gerenciamento deste instrumento caberá ao Município de Coração de Jesus, através da Secretaria Municipal de Saúde no seu aspecto operacional e à Assessoria Jurídica de Licitações, nas questões legais.

4 - DA ESPECIFICAÇÃO, QUANTIDADE E PREÇO

4.1 O item, as especificações, unidades, as quantidades, marcas e os preços unitários estão registrados nessa Ata de Registro de Preços, encontram-se indicados na tabela abaixo:

| Item | Qtde estimada | Descrição | Marca | Preço Und. | Preço total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.2. Os valores acima poderão eventualmente sofrer revisão (aumento ou decréscimos) nas seguintes hipóteses:

a) Para mais, visando restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial desta Ata, na hipótese de sobrevir fatos supervenientes imprevisíveis, ou previsíveis, porém, de conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior caso fortuito, fato do príncipe e fato da administração, nos termos do art. 65, II, “d” e § 5º da Lei 8.666/93;

b) Para menos, na hipótese do valor contratado ficar muito superior ao valor do mercado, ou, ainda, quando ocorrer o fato do príncipe previsto no art. 65, § 5º da Lei 8.666/93.

4.3. A revisão de preços será feita com fundamento em planilhas de composição de custos e/ou preço de mercado;

4.4. Nos preços supracitados estão incluídas todas as despesas relativas ao objeto contratado (tributos, seguros, encargos sociais, etc.).

5 - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

5.1. Comparecer quando convocado no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da convocação formal, para assinatura da Ata de Registro de Preços, sob pena de multa de 2% (dois por cento) ao dia, sobre o valor a ela adjudicado.

5.2. Retirar a Nota de Empenho no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento da convocação formal.

5.3. Se o licitante vencedor recusar-se a assinar a ata de registro de preços injustificadamente será aplicada à regra seguinte: quando o proponente vencedor não apresentar situação regular, no ato da assinatura da ata, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, para celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis na Lei 8.666/93, 10.520/02 e demais disposições vigentes.

5.4. No caso de descumprimento (não assinatura), o município de Coração de Jesus se reserva no direito de convocar outro licitante, observada a ordem de classificação, para assinar a ata, sendo este o novo detentor.

5.5. Na ata de Registro de Preço constarão todas as obrigações, direitos e deveres estabelecidos no edital.

5.6. É vedado reajustes de preços antes de decorrido 12 (doze) meses de vigência da Ata de Registro de Preços.

5.6.1. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da Ata de Registro de Preços, admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento a partir de determinação estatal, cabendo-lhe no máximo o repasse do percentual determinado.

5.7. A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes situações:

5.7.1. Quando o fornecedor/consignatário não cumprir as obrigações constantes no Edital e da Ata de Registro de Preços;

5.7.2. Quando o fornecedor/consignatário der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII, XVII e XVIII, do art. 78 da Lei 8.666/93;

5.7.3. Em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial da Nota de Empenho decorrente deste Registro;

5.7.4. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;

5.7.5. Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas.

5.8. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por correspondência, a qual será juntada ao processo administrativo da Ata de Registro de Preços.

5.9. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.

5.10. A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pelo Órgão/Entidade, facultando-se a este neste caso, a aplicação das penalidades previstas em Edital.

5.11. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do FORNECEDOR relativas ao fornecimento de itens, permanecendo mantido o compromisso da garantia e assistência técnica dos equipamentos entregues anteriormente ao cancelamento.

5.12. Caso o município de Coração de Jesus não se utilize da prerrogativa de cancelar a Ata de Registro de Preços, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o Fornecedor cumpra integralmente a condição contratual infringida.

5.13. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo a ata de registro de preços.

5.14. É vedado caucionar ou utilizar a ata decorrente do registro de preços para qualquer operação financeira sem a prévia e expressa autorização da Prefeitura Municipal de Coração de Jesus.

6 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6.1. As despesas decorrentes da contratação do objeto deste Pregão correrão à conta dos recursos específicos consignados no orçamento da PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE JESUS, constantes da Nota de Empenho especifica/contrato ou outro instrumento hábil.

7 - DO PAGAMENTO

7.1. O pagamento será efetuado mensalmente, conforme quantitativo entregue, e efetivado em até 30 (trinta) dias após a entrega do objeto, mediante apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo fiscal do contratante.

7.2. A Contratada deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura, descrição e quantitativo dos materiais.

7.3. Deverá apresentar a Nota Fiscal de entrada do produto no ato da liquidação, procedimento de conferência, de acordo com o que determina a Lei 4.320/64, art. 3º, § 2º, I.

7.4. Caso constatado alguma irregularidade nas Notas Fiscais/Faturas, estas serão devolvidas a contratada, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação.

7.5. A omissão de qualquer despesa necessária à entrega dos materiais será interpretada como não existente ou já incluída nos preços, não podendo a licitante pleitear acréscimo após a entrega das Propostas.

7.6. Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR/CONTRATADA das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento.

7.7. Não serão efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendência de liquidação de obrigações, em virtude de penalidades impostas à CONTRATADA, ou inadimplência contratual.

7.8. A partir de 1º de dezembro de 2010, as operações de vendas destinadas a Órgão Público da Administração Federal,Estadual e Municipal, deverão ser acobertadas por Nota Fiscal Eletrônica, conforme Protocolo ICMS42/2009, recepcionado pelo Artigo 198-A-5-2 do RICMS. Informações através do site www.sefaz.mt.gov.br/nfe.

8 - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes situações:

a) Quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes nesta Ata de Registro de Preços, no Edital e seus anexos;

b) Quando o fornecedor der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93;

c) Em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial da Nota de Empenho decorrente deste Registro;

d) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;

e) Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas;

9 - DAS PENALIDADES

9.1. O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos do Edital e da Ata de Registro de Preços sujeita a CONTRATADA, a juízo da administração, garantida a prévia e ampla defesa, à multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento), sobre o valor contratado, consoante o caput e §§ do art. 86 da Lei 8.666/93.

9.1.1. A multa prevista no item acima será descontada dos créditos que a contratada possuir com o Órgão/Entidade e pode cumular com as demais sanções administrativas, inclusive com as multas previstas no Edital.

9.2. Se a adjudicatária recusar-se a assinar a Ata de Registro de Preços e retirar a nota de empenho injustificadamente ou se não apresentar situação regular no ato da feitura da mesma, garantida a prévia e ampla defesa, sujeita-se às seguintes penalidades:

a) Advertência por escrito;

b) Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado;

c) Suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública por prazo de até 05 (cinco) anos, e;

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

9.3. A licitante, adjudicatária ou CONTRATADA que deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal,

garantida prévia e ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com o Município pelo prazo de até cinco anos e, se for o caso, será descredenciada do Cadastro Geral de Fornecedores por igual período, sem prejuízo da ação penal correspondente na forma da lei.

9.4. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de (05) cinco dias úteis, a contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo devidamente informado para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo.

9.5. Serão publicadas no Diário Oficial do Ente as sanções administrativas previstas nesta seção, inclusive a reabilitação perante a Administração Pública.

9.6. As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar ao ÓRGÃO.

9.7. De acordo com o estabelecido em lei, poderão ser acrescidas sanções administrativas previstas em instrumento convocatório e no contrato.

10 - DISPOSIÇÕES FINAIS

10.1. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:

I Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo a presente Ata de Registro de Preços.

II Vinculam-se a esta Ata, para fins de análise técnica, jurídica e decisão superior o Edital de Pregão nº. 014/2021 e seus anexos e as propostas das classificadas.

III É vedado caucionar ou utilizar esta Ata decorrente do presente registro para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização da secretaria municipal de administração.

11 - DO FORO

11.1. As partes contratantes elegem o foro de Coração de Jesus - MG como competente para dirimir quaisquer questões oriundas da presente Ata de Registro de Preço, inclusive os casos omissos, que não puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Coração de Jesus (MG),......... de .................................................. de 2020.

________________________________                  _________________________________

CONTRATANTE                                                          CONTRATADO (A)

Prefeitura Municipal de Coração de Jesus             Empresa.....................

Robson Adalberto Mota Dias                                Rep. Legal: ............................................

CPF: ............................................

TESTEMUNHAS:

1________________________________

RG.

2________________________________

RG.

ANEXO IX

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2021

PREGÃO PRESENCIAL PARA RP Nº 014/2021

MINUTA DE CONTRATO N° ____/2021

Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE CORAÇÃO DE JESUS/MG com endereço na Praça Dr. Samuel Barreto, s/nº, Centro, nesta Cidade, inscrito no CNPJ nº 22.680.672/0001-28, a seguir denominado MUNICÍPIO, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, o Exm°. Sr. ROBSON ADALBERTO MOTA DIAS , considerando o julgamento da licitação na modalidade PREGÃO, na sua forma PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, para formalização de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP, para futura e eventual REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS DESTINADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, tendo como CONTRATADA 	a empresa _______________, CNPJ nº _____, com endereço na _________, representada pela ___________, RG nº _____________, CPF ________________,de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s), por item, na quantidade cotada, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes neste contrato, sujeitando-se as partes às normas constantes do art. 15 da Lei Federal 8.666, de 21/06/1993, com as alterações nela inseridas pela Lei Federal 8.883, de 09/06/1994 e das demais normas legais aplicáveis, e ainda regido o presente certame pela Lei Federal nº. 10.520, de 17/07/2002, Decreto Federal nº. 3.931, de 19/09/2001, Decreto Municipal nº 031, de 19/12/2006, a qual apresenta sequência de classificação observadas as condições enunciadas nas cláusulas que se segue:

1 - DO OBJETO

1.1 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS DESTINADOS A ESTA MUNICIPALIDADE.

2 - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1. O prazo de validade do contrato será de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura.

2.2. Nos termos do § 4º do art. 15 da Lei Federal nº 8.666/93, durante o prazo de validade desta ata de registro de preços, o município de Coração de Jesus não será obrigado a efetuar a aquisição, exclusivamente por seu intermédio, os produtos referidos na cláusula primeira, podendo utilizar para tanto, outros meios, desde que permitidos por lei, sem que de fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa detentora.

3 - DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1 O gerenciamento deste instrumento caberá ao Município de Coração de Jesus, através da Secretaria Municipal de Saúde no seu aspecto operacional e à Assessoria Jurídica de Licitações, nas questões legais.

4 - DA ESPECIFICAÇÃO, QUANTIDADE E PREÇO

4.1 O item, as especificações, unidades, as quantidades, marcas e os preços unitários, encontram-se indicados na tabela abaixo:

| Item | Qtde estimada | Descrição | Marca | Preço Und. | Preço total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.2. Os valores acima poderão eventualmente sofrer revisão (aumento ou decréscimos) nas seguintes hipóteses:

a) Para mais, visando restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial desta Ata, na hipótese de sobrevir fatos supervenientes imprevisíveis, ou previsíveis, porém, de conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior caso fortuito, fato do príncipe e fato da administração, nos termos do art. 65, II, “d” e § 5º da Lei 8.666/93;

b) Para menos, na hipótese do valor contratado ficar muito superior ao valor do mercado, ou, ainda, quando ocorrer o fato do príncipe previsto no art. 65, § 5º da Lei 8.666/93.

4.3. A revisão de preços será feita com fundamento em planilhas de composição de custos e/ou preço de mercado;

4.4. Nos preços supracitados estão incluídas todas as despesas relativas ao objeto contratado (tributos, seguros, encargos sociais, etc.).

5 – DO CONTRATO

5.1. Comparecer quando convocado no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da convocação formal, para assinatura do mesmo, sob pena de multa de 2% (dois por cento) ao dia, sobre o valor a ela adjudicado.

5.2. Retirar a Nota de Empenho no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento da convocação formal.

5.3. Se o licitante vencedor recusar-se a assinar o contrato injustificadamente será aplicada à regra seguinte: quando o proponente vencedor não apresentar situação regular, no ato da assinatura da ata, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, para celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis na Lei 8.666/93, 10.520/02 e demais disposições vigentes.

5.4. No caso de descumprimento (não assinatura), o município de Coração de Jesus se reserva no direito de convocar outro licitante, observada a ordem de classificação, para assinar do mesmo, sendo este o novo detentor.

5.5. Neste contrato constarão todas as obrigações, direitos e deveres estabelecidos no edital.

5.6. É vedado reajustes de preços antes de decorrido 12 (doze) meses de vigência do contrato, salvo em casos que houver o aumento comprovado pela contratante.

5.6.1. Os preços contratados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência do mesmo, admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento a partir de determinação estatal, cabendo-lhe no máximo o repasse do percentual determinado.

5.7. o contrato poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes situações:

5.7.1. Quando o fornecedor/consignatário não cumprir as obrigações constantes no Edital e do contrato;

5.7.2. Quando o fornecedor/consignatário der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente deste contrato, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII, XVII e XVIII, do art. 78 da Lei 8.666/93;

5.7.3. Em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial da Nota de Empenho decorrente deste contrato;

5.7.4. Os preços contratados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;

5.7.5. Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas.

5.8. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por correspondência, a qual será juntada ao processo administrativo do contrato.

5.9. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o contrato a partir da última publicação.

5.10. A solicitação do Fornecedor para cancelamento do contrato poderá não ser aceita pelo Órgão/Entidade, facultando-se a este neste caso, a aplicação das penalidades previstas em Edital.

5.11. Havendo o cancelamento do preço contratado, cessarão todas as atividades do FORNECEDOR relativas ao fornecimento de itens, permanecendo mantido o compromisso da garantia e assistência técnica dos equipamentos entregues anteriormente ao cancelamento.

5.12. Caso o município de Coração de Jesus não se utilize da prerrogativa de cancelar o contrato, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o Fornecedor cumpra integralmente a condição contratual infringida.

5.13. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo ao contrato.

5.14. É vedado caucionar ou utilizar a ata decorrente do registro de preços para qualquer operação financeira sem a prévia e expressa autorização da Prefeitura Municipal de Coração de Jesus.

6 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6.1. As despesas decorrentes da contratação do objeto deste Pregão correrão à conta dos recursos específicos consignados no orçamento da PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE JESUS, constantes da Nota de Empenho especifica/contrato ou outro instrumento hábil.

7 - DO PAGAMENTO

7.1. O pagamento será efetuado mensalmente, conforme quantitativo entregue, e efetivado em até 30 (trinta) dias após a entrega do objeto, mediante apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo fiscal do contratante.

7.2. A Contratada deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura, descrição e quantitativo dos materiais.

7.3. Deverá apresentar a Nota Fiscal de entrada do produto no ato da liquidação, procedimento de conferência, de acordo com o que determina a Lei 4.320/64, art. 3º, § 2º, I.

7.4. Caso constatado alguma irregularidade nas Notas Fiscais/Faturas, estas serão devolvidas a contratada, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação.

7.5. A omissão de qualquer despesa necessária à entrega dos materiais será interpretada como não existente ou já incluída nos preços, não podendo a licitante pleitear acréscimo após a entrega das Propostas.

7.6. Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR/CONTRATADA das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento.

7.7. Não serão efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendência de liquidação de obrigações, em virtude de penalidades impostas à CONTRATADA, ou inadimplência contratual.

7.8. A partir de 1º de dezembro de 2010, as operações de vendas destinadas a Órgão Público da Administração Federal, Estadual e Municipal, deverão ser acobertadas por Nota Fiscal Eletrônica, conforme Protocolo ICMS42/2009, recepcionado pelo Artigo 198-A-5-2 do RICMS. Informações através do site www.sefaz.mt.gov.br/nfe.

8 - DO CANCELAMENTO DO CONTRATO

8.1. A presente CONTRATO poderá ser cancelado de pleno direito, nas seguintes situações:

a) Quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes neste contrato, no Edital e seus anexos;

b) Quando o fornecedor der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente deste contratos, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93;

c) Em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial da Nota de Empenho decorrente deste Registro;

d) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;

e) Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas;

9 - DAS PENALIDADES

9.1. O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos do Edital e do contrato sujeita a CONTRATADA, a juízo da administração, garantida a prévia e ampla defesa, à multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento), sobre o valor contratado, consoante o caput e §§ do art. 86 da Lei 8.666/93.

9.1.1. A multa prevista no item acima será descontada dos créditos que a contratada possuir com o Órgão/Entidade e pode cumular com as demais sanções administrativas, inclusive com as multas previstas no Edital.

9.2. Se a adjudicatária recusar-se a assinar o contrato e retirar a nota de empenho injustificadamente ou se não apresentar situação regular no ato da feitura da mesma, garantida a prévia e ampla defesa, sujeita-se às seguintes penalidades:

a) Advertência por escrito;

b) Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado;

c) Suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública por prazo de até 05 (cinco) anos, e;

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

9.3. A licitante, adjudicatária ou CONTRATADA que deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal,

garantida prévia e ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com o Município pelo prazo de até cinco anos e, se for o caso, será descredenciada do Cadastro Geral de Fornecedores por igual período, sem prejuízo da ação penal correspondente na forma da lei.

9.4. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de (05) cinco dias úteis, a contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo devidamente informado para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo.

9.5. Serão publicadas no Diário Oficial do Ente as sanções administrativas previstas nesta seção, inclusive a reabilitação perante a Administração Pública.

9.6. As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar ao ÓRGÃO.

9.7. De acordo com o estabelecido em lei, poderão ser acrescidas sanções administrativas previstas em instrumento convocatório e no contrato.

10 - DISPOSIÇÕES FINAIS

10.1. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:

I Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo ao presente contrato.

II Vinculam-se a este contrato, para fins de análise técnica, jurídica e decisão superior o Edital de Pregão nº. 014/2021 e seus anexos e as propostas das classificadas.

III É vedado caucionar ou utilizar esta Ata decorrente do presente registro para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização da secretaria municipal de administração.

11 - DO FORO

11.1. As partes contratantes elegem o foro de Coração de Jesus - MG como competente para dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato, inclusive os casos omissos, que não puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Coração de Jesus (MG),......... de .................................................. de 2021.

________________________________                  _________________________________

CONTRATANTE                                                          CONTRATADO (A)

Prefeitura Municipal de Coração de Jesus             Empresa.....................

Robson Adalberto Mota Dias                                Rep. Legal: ............................................

CPF: ............................................

TESTEMUNHAS:

1________________________________

RG.

2________________________________

RG.