EDITAL DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 029/2022

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º 015/2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I DESTE EDITAL.

ABERTURA DA SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL:

Dia: 04/04/2022 às 07h30min.

Não havendo expediente na data supracitada, a data limite para encaminhamento das Propostas Comerciais, bem como a data para a sessão do Pregão ficarão prorrogadas para o primeiro dia útil subsequente, nos mesmos horários.

LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Prefeitura Municipal de Coração de Jesus – MG, situada à Praça Dr. Samuel Barreto, s/nº - Centro – CEP 39340-000 – Coração de Jesus/MG, após recebimento dos envelopes e documentos exigidos no certame.

CONSULTAS AO EDITAL E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES: à disposição dos interessados no Setor de Licitações, situado na Praça Dr. Samuel Barreto, s/nº - Centro – Coração de Jesus/MG, onde poderão retirá-lo, mediante identificação, endereço, número de telefone, fac-símile e/ou e-mail e CNPJ ou CPF. No telefone: (38) 3228-2282 e pelo email: licitacoracao@yahoo.com.br.

AVISO ÀS EMPRESAS INTERESSADAS EM PARTICIPAR DA LICITAÇÃO

Visando comunicação futura entre a Comissão Permanente de Licitação, Pregoeiro e as empresas interessadas, relativa aos pedidos de esclarecimentos e de outras situações que possam implicar, inclusive alterações das condições editalícias, solicito de Vossa Senhoria que envie preenchido o recibo a seguir. A falta de preenchimento desse Recibo e seu respectivo envio, EXIME a Comissão Permanente de Licitação e Pregoeiro da PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE JESUS, de comunicar diretamente à sua empresa, eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais.

JOSÉ CARLOS MOTA – SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022

Razão Social

CNPJ n°

Endereço:

E - mail:

Cidade: Estado:

Telefone: Fax:

Pessoa para contato:

Recebemos, através do e-mail licitacoracao@yahoo.com.br nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada.

Local: ______________, _____, de _____________ de 2022.

________________________________

Assinatura

Senhor Licitante,

Visando a comunicação futura entre a Prefeitura de CORAÇÃO DE JESUS e essa empresa, solicitamos de Vossa Senhoria preencher o recibo de entrega do edital e remeter ao Setor de Licitação por meio do Fone/Fax (38) 3228-2282 e-mail: licitacoracao@yahoo.com.br .

A não remessa do presente recibo ao Departamento de Licitação implicará o não envio à Vossa Senhoria, de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório bem como quaisquer informações adicionais.

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL

Processo Licitatório n° 029/2022

Modalidade: Pregão Presencial para Registro de Preços n°015/2022

Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM

Data: 04/04/2022

Horário de início do credenciamento: 07h30min

Horário de Abertura: 07h30min

Local: Sala de Reuniões da Comissão Permanente de Licitações – Praça Dr. Samuel Barreto, s/nº – Centro – Coração de Jesus-MG.

O Município de Coração de Jesus - MG, mediante o Secretário Municipal de Administração e Finanças, José Carlos Mota, torna público para conhecimento dos interessados, que na data, horário e local acima indicados, fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo menor preço por item, para registro de preços, conforme especificações constantes do Anexo I, nas condições estabelecidas neste Edital e nos seus Anexos. O certame deverá ser processado e julgado em conformidade com as Leis Federais nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Complementar n° 123/06, Decreto Federal n. 8538/2015 e demais normas complementares e disposições deste instrumento.

O PREGÃO será conduzido pelo PREGOEIRO, auxiliado pela EQUIPE DE APOIO, conforme designação contida nos autos do processo.

# 1 – INFORMAÇÕES

1.1 - As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexos, que dele fazem parte integrante.

1.2 - Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos na sessão pública de processamento do Pregão, após o credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do certame.

1.3 - A sessão de processamento do pregão será realizada após o credenciamento que será na Sala de Reuniões da Comissão Permanente de Licitações – Praça Dr. Samuel Barreto, s/nº – Centro – Coração de Jesus-MG, iniciando-se no dia 04 de Abril de 2022, às 07:30 horas e será conduzido pelo Pregoeiro com o auxílio da Equipe de Apoio, designado nos autos do processo em epígrafe.

2- DO OBJETO

2.1 – Constitui objeto da presente licitaçãoo REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS DO MUNICIPIO, conforme Termo de Referência, anexo I deste Edital.

3 - DA PARTICIPAÇÃO

3.1 - Poderão participar desta licitação empresas do ramo pertinente ao objeto licitado, que cumpram plenamente os requisitos de habilitação, a teor do art. 4º, VII da Lei Federal nº 10.520/02, sob pena de responsabilização nos termos da lei.

3.1.1 - Os licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação e suas propostas.

3.2 - Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:

3.2.1 - Concordatárias ou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;

3.2.2 - Que estejam com o direito suspenso de licitar e contratar com a Administração Pública, ou que por esta tenham sido declaradas inidôneas;

3.2.3 - Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si, ou ainda, qualquer que seja sua forma de constituição;

3.2.4 - Estrangeiras que não funcionem no País;

3.2.5 - cujo objeto social não seja compatível com o objeto desta licitação

4 – DA DISPONIBILIDADE E AQUISIÇÃO DO EDITAL

4.1. Cópia deste edital encontra-se disponível na internet, no site www.coracaodejesus.mg.gov.br e pelo email: licitacoracao@yahoo.com.br ou, ainda, poderá ser obtida junto ao setor de licitação, localizado na Sala da Comissão Permanente de Licitações – Praça Dr. Samuel Barreto, s/nº – Centro – Coração de Jesus-MG. Telefone: (38) 3228-2282, no horário das 07:00 às 11:00 horas e das 13:00 horas às 17:00 horas.

4.2 - As empresas e/ou representantes que tiverem interesse em participar do certame obrigam-se a acompanhar as publicações referentes ao processo no site www.coracaodejesus.mg.gov.br, bem como as publicações no Diário Oficial do Ente, com vista a possíveis alterações e avisos.

4.2.1 - O licitante que desejar receber informações ou esclarecimentos sobre o processo licitatório deverá, ao para retirar o edital no site www.coracaodejesus.mg.gov.br, informar sua razão social e seu e-mail através do recibo de retirada de edital, enviado ao email licitacoracao@yahoo.com.br.

4.3 - Os pedidos de esclarecimentos sobre o edital poderão ser encaminhados para o e-mail licitacoracao@yahoo.com.br até 02 (dois) dias úteis antes da data marcada para abertura das propostas.

4.3.1 - As respostas do Pregoeiro às solicitações de esclarecimentos serão encaminhadas por e-mail, fax, ou disponibilizadas no site www.coracaodejesus.mg.gov.br, ficando acessíveis a todos os interessados.

5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

5.1 No dia, horário e local estabelecidos no preâmbulo deste edital, o representante legal da licitante deverá apresentar-se ao Pregoeiro para efetuar o seu credenciamento como participante deste Pregão, munido da carteira de identidade, ou de qualquer outro documento oficial de identificação (com foto), e do documento que lhe dê poderes para manifestar-se durante a reunião de abertura dos envelopes de “Proposta de Preços” e de “Documentação” relativos a este Pregão.

5.1.1 Até o término do credenciamento será permitido o ingresso de proponentes, desde que a sessão ainda não tenha se iniciado.

5.1.2 Somente poderá participar da fase de lances verbais o representante legal da licitante devidamente credenciado.

5.2 Considera-se como representante legal qualquer pessoa habilitada pela licitante, mediante estatuto/contrato social, ou instrumento público ou particular de procuração, ou documento equivalente.

5.2.1 Entende-se por documento credencial:

a) estatuto/contrato social, quando a pessoa credenciada for sócia, proprietária, dirigente ou assemelhada da empresa licitante, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;

b) procuração ou documento equivalente da licitante com poderes para que a pessoa credenciada possa manifestar-se em seu nome em qualquer fase deste Pregão.

Observação: Os instrumentos previstos nas alíneas “a” e “b” do item 5.2.1 poderão ser substituídos por Carta de Representação, podendo ser utilizado o modelo constante do Anexo II deste Edital.

5.2.2 O documento credencial deverá dar plenos poderes ao credenciado para formular ofertas e lances verbais, negociar preços, declarar a intenção de interpor recurso, renunciar ao direito de interposição de recursos, enfim, para praticar em nome da licitante todos os atos pertinentes a este Pregão.

5.2.3 Cada credenciado poderá representar apenas uma licitante.

5.2.4 O licitante que não pretenda credenciar representante para praticar atos presenciais, poderá encaminhar os envelopes “proposta” e “documentação” e, um terceiro envelope, devidamente identificado (ou avulsos), a DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO (ANEXO III), DA DECLARAÇÃO DE ME/EPP, se for o caso, por correio ou diretamente no protocolo da Divisão de Licitações, até o prazo e atendidas as condições estabelecidas neste edital.

5.2.4.1 O licitante que não se credenciar perante o Pregoeiro ficará impedido de participar da fase de lances verbais, de negociação de preços, de declarar a intenção de interpor recurso, de renunciar ao direito de interposição de recursos, enfim, para representar a licitante durante a reunião de abertura dos envelopes “Proposta de Preços” ou “Documentação” relativos a este Pregão.

SOMENTE SERÁ APROVEITADA A SUA PROPOSTA ESCRITA.

5.3. Os documentos referidos nas alíneas “a” e “b” do subitem 5.2.1, deverão ser apresentados em separado dos envelopes referidos no item 10, durante o ato específico para o credenciamento e/ou representação, e em forma de cópias autenticadas ou acompanhadas dos originais, estes para fins de conferência, sendo que as primeiras farão, posteriormente, parte dos autos.

5.4 - O credenciamento é a condição obrigatória para a participação dos licitantes neste PREGÃO PRESENCIAL (Art. 11, inc. IV do Decreto nº 3.555 de 08/08/2000).

5.5.Após finalizado o credenciamento do representante, deverão ser entregues ao Pregoeiro os seguintes documentos:

5.5.1. Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, conforme modelo constante no Anexo III;

5.5.2. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte que optar pela fruição dos benefícios da Lei Complementar Federal n° 123/06:

- Comprovante da opção pelo SIMPLES obtido no sítio da Secretaria da Receita Federal;e/ou

- CERTIDÃO expedida pela Junta Comercial (Conforme Instrução Normativa nº103, art. 8º do Departamento Nacional de Registro do Comércio, de 30/04/2007, publicada no DOU de 22/05/2007) ou Declaração de Enquadramento validada pela Junta Comercial.

* A participação nas condições previstas nesta alínea, implica no reconhecimento de não se encontrar em nenhuma das situações previstas no parágrafo quarto, do art. 3°, da Lei Complementar n° 123/06, conforme MODELO DECLARAÇÃO - Anexo IV.

6. DAS SITUAÇÕES ESPECIAIS NO ATO DO CREDENCIAMENTO

6.1. Na hipótese dos documentos que comprovam a regularidade da outorga de credenciamento (estatuto, contrato social etc.), a declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, Certidão ou Declaração de ME/EPP ou qualquer outro documento referente à fase de credenciamento, que por equívoco esteja dentro dos envelopes de “Proposta” ou de “Habilitação”, poderão ser retirados dos respectivos envelopes, pelo próprio representante, que procederá a novo lacramento do envelope.

6.2. Na fase de credenciamento será permitido ao representante da licitante tirar as cópias de documentos necessários, porventura retirados dos envelopes de proposta e/ou de habilitação.

6.3. O Pregoeiro ou a Equipe de Apoio poderão autenticar os documentos referentes ao credenciamento antes da abertura da sessão.

7 - DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTAÇÃO

7.1 - A Documentação de Habilitação e a Proposta Comercial deverão ser apresentadas, em envelopes distintos, colados e indevassáveis, sob pena de desqualificação, contendo em sua parte externa, as seguintes informações:

ENVELOPE A - PROPOSTA DE PREÇOS

PREGÃO PRESENCIAL PARA RP Nº015/2022

PROCESSO N° 029/2022

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE

CNPJ Nº

ENVELOPE B - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL PARA RP Nº 015/2022

PROCESSO N° 029/2022

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE

CNPJ Nº

7.2 – DA PROPOSTA DE PREÇOS

Na Proposta de Preços deverá:

7.2.1 - A Proposta de Preços deverá ser preenchida em língua portuguesa e estar datilografada ou digitalizada com clareza, em 1 (uma) via, sem emendas, rasuras, borrões, acréscimos ou entrelinhas, em papel timbrado da licitante ou impressa por processo eletrônico com indicação do número do pregão, contendo a razão social, inscrição, CNPJ e endereço completo da proponente, devidamente assinada pelo representante legal da empresa, informando:

a) descrição detalhada dos bens ofertados em cada item, com indicação da marca;

b) os preços unitários e totais de cada item, cotados em moeda corrente nacional e apresentados em CIF (produtoposto no local de entrega);

c) na formulação da proposta, a licitante deverá computar todos os custos relacionados com o fornecimento, ficando vedada qualquer alegação posterior que vise ressarcimento de custos não considerados nos preços cotados;

d) prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias consecutivos da apresentação da mesma, observando a possibilidade de prorrogação do prazo por igual período.

e) condições de pagamento, prazo de validade da proposta, prazo de entrega, garantia dos produtos/materiais/serviços ofertados (quando for o caso). A não apresentação destas condições na propostaentender-se-á que a empresa concorda com todas as cláusulas e condições contidas no Edital e em seus anexos.

f) No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de eventuais erros, tomando-se como corretos os preços unitários. As correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta.

7.2.2- Não serão consideradas propostas com oferta de vantagem não prevista neste edital.

7.2.3. Para efeito do pagamento das faturas, a proponente deverá indicar o número da conta corrente e o endereço da agência bancária onde deseja que sejam efetuados os créditos correspondentes.

7.3 - O licitante poderá apresentar proposta referente ao(s) ITEM(S) que for(em) de seu interesse, devendo esta(s) e os lances referirem-se à integralidade de seu objeto, não se admitindo propostas para fornecimento parcial do objeto.

7.4 - O licitante classificado detentor da proposta de menor preço poderá, se solicitado, encaminhar ao Pregoeiro, via e-mail e em original, se for o caso:

7.4.1 - Proposta Comercial, ajustada ao preço final, conforme Modelo do Anexo VII, ou em modelo próprio, desde que contenha todas as informações ali previstas, identificação da empresa proponente, n.º do CNPJ, endereço, números de telefone e-mail e assinatura do seu representante legal ou credenciado, devidamente identificado e qualificado, sem emendas, borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissões, salvo se, inequivocamente, tais falhas não acarretarem lesões ao direito dos demais licitantes, prejuízo à administração ou não impedirem a exata compreensão de seu conteúdo, constando:

7.4.1.1 - número do item arrematado, descrição completa do objeto, conforme especificações constantes do Anexo I;

7.4.1.2 - preço unitário e preço total dos itens, expressos em numeral.

7.5 - Decorridos 60 (sessenta) dias da data do recebimento das propostas, sem convocação para a contratação, os licitantes ficam liberados dos compromissos assumidos.

7.5.1 - Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de validade das propostas, ou seja, 60 (sessenta) dias, poderá ser solicitada prorrogação de sua validade a todos os licitantes classificados, por igual prazo, no mínimo, caso persista o interesse desta PREFEITURA MUNICIPAL.

7.5.2 - A prorrogação da validade das propostas, caso solicitada, nos termos do subitem anterior, dependerá do consentimento dos licitantes quanto à respectiva proposta.

7.6 - Toda a especificação estabelecida para o objeto será tacitamente aceita pelo licitante, no ato da entrega de sua Proposta Comercial.

8 – DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES

8.1 - A reunião para recebimento e para abertura dos envelopes contendo a Proposta de Preços de interesse do licitante e os documentos que a instruírem, será pública, dirigida por um Pregoeiro e realizada de acordo com o Decreto nº 3.555/2000, e em conformidade com este Edital e seus Anexos, no local e horário já determinados.

8.2 - No local e hora marcados, antes do início da sessão, os interessados ou os representantes legais deverão comprovar, por meio de instrumento próprio, se for o caso, que possuem os necessários poderes para formulação de propostas e para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame, nos termos do inciso IV, artigo 11, do Decreto nº 3.555/2000, para a prática dos demais atos do certame, conforme item 5deste Edital.

8.3 - Declarada a abertura da sessão pelo Pregoeiro, não mais serão admitidos novos proponentes, dando-se início ao recebimento dos envelopes.

8.4 - Serão abertos os envelopes contendo as PROPOSTAS DE PREÇOS, sendo feita a sua conferência e posterior rubrica.

8.5 - Não havendo tempo suficiente para a abertura dos envelopes "Proposta" e "Documentação" em uma única sessão, em face do exame da proposta/documentação com os requisitos do edital, ou, ainda, os trabalhos, tais como: (etapa competitiva de lances verbais) não puderem ser concluídos e/ou surgirem dúvidas que não possam ser dirimidas de imediato, os motivos serão consignados em ata e a continuação dar-se-á em sessão a ser convocada posteriormente.

8.5.1 - A interrupção dos trabalhos de que trata o item 8.5, somente dar-se-á, em qualquer hipótese, após comunicação aos licitantes presentes;

8.5.2 - os envelopes não abertos, já rubricados no fecho, obrigatoriamente, pelo Pregoeiro e pelos representantes legais das licitantes presentes, ficarão em poder do Pregoeiro e sob sua guarda até nova reunião oportunamente marcada para prosseguimento dos trabalhos.

9 – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DOS LANCES

9.1- O julgamento da proposta será efetuado por menor preço por item. Será classificada pelo Pregoeiro a licitante que apresentar proposta com menor preço e as demais licitantes que apresentarem propostas com preços até 10% (dez por cento) superior àquela de menor preço.

9.1.1 - Caso não seja verificado, no mínimo, 3(três) propostas descritas nas condições do item 9.1, serão classificadas as melhores propostas subseqüentes, até o máximo de três propostas.

9.2 - Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos proponentes, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes.

9.2.1 – Os Lances deverão ser formulados a partir da menor proposta apresentada tomando-se por base o tópico “valor total do item”.

9.3 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes no item 17 deste Edital.

9.4 - O pregoeiro convidará individualmente as licitantes classificadas, de forma seqüencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais, em ordem decrescente de valor.

9.5 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará exclusão da licitante da etapa competitiva de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pela licitante, para efeito de ordenação das propostas.

9.6 - Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação.

9.7 - Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.

9.8 - Para fins de julgamento das propostas, o Pregoeiro e sua Equipe de Apoio levarão em conta o critério de menor preço por item (sendo vencedor aquele que apresentar, após os procedimentos previstos neste Edital, o menor preço sobre a menor proposta formulada antes da fase de formulação dos lances, na forma da planilha do Anexo I).

9.10- Será desclassificada a Proposta Comercial que:

9.10.1 - não se refira à integralidade do objeto;

9.10.2 - não atenda às exigências estabelecidas no Edital ou em diligência;

9.10.3 - apresente preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do licitante, para os quais ele renuncie à parcela ou à totalidade da remuneração; ou superestimados ou manifestamente inexequíveis, assim considerados nos termos do disposto no art. 44, § 3º e art. 48, II da Lei nº 8.666/93.

9.10.3.1 - Se oPregoeiro entender que há indícios de inexequibilidade do preço, fixará prazo para que o licitante demonstre a formação do seu preço, por meio de planilha de custos, justificativas e demais documentos comprobatórios.

9.10.3.2 - Não havendo a comprovação da exequibilidade do preço a proposta será desclassificada, sujeitando-se o licitante às sanções legais;

9.11 – No caso de desclassificação de todas as propostas apresentadas, o Pregoeiro convocará todas as licitantes para, no prazo de 3 (três) dias úteis, apresentarem novas propostas escoimadas das causas de sua desclassificação.

9.12 - Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital e seus Anexos.

9.13 - Nas situações previstas nos itens 9.6, 9.7 e 9.9, o pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor.

9.14. Após a fase de lances e da negociação, se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por Microempresa-ME ou Empresa de Pequeno Porte-EPP e houver proposta apresentada por ME ou EPP até 5% (cinco por cento) superior à melhor proposta, estará configurado o empate previsto no art. 44, §2º da Lei Complementar nº 123/2006.

9.14.1. Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:

9.14.1.1A Microempresa-ME ou a Empresa de Pequeno Porte-EPP mais bem classificada será convocada para, no prazo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, apresente nova proposta de preço inferior àquela considerada classificada em 1º lugar no certame, sob pena de preclusão do exercício do direito de desempate;

9.14.1.2Não sendo vencedora a ME ou EPP mais bem classificada, na forma do subitem anterior, serão convocadas as demais ME’s ou EPP’s remanescentes cujas propostas estejam dentro do limite estabelecido no caput desta condição, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.

9.14.2.No caso de equivalência dos valores apresentados pelas ME’s e EPP’s que se encontrem no limite estabelecido no caput desta condição, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

9.15.Na hipótese da não contratação nos termos previstos na condição anterior, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta classificada em 1º lugar na etapa de lances.

9.16.Verificado que a proposta de MENOR PREÇO atende às exigências fixadas neste Edital quanto à “proposta” e à “habilitação”, será a respectiva licitante declarada vencedora observada as disposições da Lei Complementar nº 123/2006.

9.17 - Da reunião lavrar-se-á ata, com o registro das ocorrências relevantes, a qual será, obrigatoriamente, assinada pelo Pregoeiro, licitante vendedor e componentes da equipe de apoio;

9.18 – O Pregoeiro poderá estipular o valor mínimo do lance e o tempo.

10 - DA HABILITAÇÃO – ENVELOPE B – DOCUMENTAÇÃO

10.1 - O envelope “B” (DOCUMENTAÇÃO) deverá conter:

10.1.1 - Declaração de que: encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal; e, inexiste fato superveniente impeditivo de sua habilitação, em cumprimento do disposto no art. 30, III da Lei nº 8.666/93, conforme modelo constante no Anexo VI deste Edital;

10.1.2–Declaração de que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988 (Lei nº 9.854/99), conforme modelo constante no Anexo V deste edital.

10.2– Habilitação Jurídica:

10.2.1 registro comercial, no caso de empresa individual;

10.2.2 ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

10.2.3 inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

10.2.4 decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

10.3– Regularidade Fiscal e trabalhista

10.3.1 - prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

10.3.2 - Prova de regularidade de débito para com a Receita Federal (Certidão Negativa de Quitação de Tributos e Contribuições Federais) e a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (Certidão Negativa quanto a Dívida Ativa da União);

10.3.3. – Prova de regularidade de débito com a Fazenda Estadual da sede da licitante ou outra prova equivalente, na forma da lei;

10.3.4 - Prova de regularidade de débito para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante;

10.3.5 - prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei;

10.3.6 – prova de regularidade relativa ao Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS;

10.3.7 – certidão negativa de débitos trabalhistas emitida pela Justiça do Trabalho (CNDT);

10.4– Qualificação Econômica - Financeira.

10.4.1 - certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física;

10.4.1.1 Não serão aceitas certidões passadas com mais de 60 (sessenta) dias contados da efetiva pesquisa do Cartório em relação à data da realização da licitação.

10.5 - Disposições Gerais da Habilitação

10.5.1 - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.

10.5.2 - Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, salvo se original a ser substituído por copia reprográfica autenticada ou tratar-se dos envelopes de licitantes desqualificadas;

10.5.3 - Se a licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a oferta subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação da proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto do certame.

10.5.4 - Os documentos exigidos deverão estar com prazo vigente e poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia, autenticada por tabelião de Notas ou publicação em Órgão da Imprensa Oficial, pelos membros da Comissão Permanente de Licitação ou Pregoeiro, à vista dos originais. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração aceitará como válidas as expedidas até 60 (sessenta) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas.

10.5.5 - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação, poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, inclusive mediante:

- substituição e apresentação de documentos, ou

- verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.

10.5.6 - A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada.

10.5.7 - A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos de informações, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada.

10.5.8 - Após a fase de habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão.

10.5.9 - Para efeito do item (10.6.8) considera-se vencida a fase de habilitação com a divulgação de seu resultado.

10.5.10 As ME’s e EPP’s deverão apresentar toda a documentação exigida para a habilitação, inclusive os documentos comprobatórios da regularidade fiscal, mesmo que estes apresentem alguma restrição.

10.5.11 Havendo restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente apresentar preço inferior ao menor preço ofertado na etapa de lances, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

10.5.12 A prorrogação do prazo para a regularização fiscal dependerá de requerimento, devidamente fundamentado, a ser dirigido ao Pregoeiro.

10.5.13 Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado dentro dos 05 (cinco) dias úteis inicialmente concedidos.

10.5.14 A não regularização da documentação, no prazo previsto neste item, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções cabíveis.

10.5.15 - Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em nome do licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço respectivo, observando-se que:

10.5.15.1 - se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;

10.5.15.2 - se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial;

10.5.15.3 - se o licitante for matriz, e o executor do contrato for filial, deverão ser apresentados tanto os documentos da matriz quanto os da filial;

10.5.15.4 serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

10.5.16 Na ausência de documentos constantes do item 10, o Pregoeiro e Equipe de Apoio poderão consultar os sites dos órgãos emissores para sua emissão, juntando-os aos autos.

10.5.17 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE JESUS não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos, hipótese em que, em face do não saneamento das falhas constatadas, o licitante será inabilitado.

11 - DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

11.1 - Impugnações aos termos do Edital poderão ser interpostas por qualquer pessoa, protocolizadas na Comissão Permanente de Licitação à Praça Dr. Samuel Barreto, s/nº – Centro – Coração de Jesus-MG, a partir da publicação do aviso do edital até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura das propostas, dirigidas ao Pregoeiro, que deverá decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

11.2 - A Prefeitura Municipal de Coração de Jesus/MG não se responsabilizará por impugnações endereçadas via postal ou por outras formas, entregues em locais diversos do mencionado no item acima, e que, por isso, não sejam protocolizadas no prazo legal.

11.3 - A decisão do Pregoeiro será enviada ao impugnante via fac-símile ou e-mail, e será divulgada no site deste Município para conhecimento de todos os interessados.

12 - DOS RECURSOS

12.1 - No final da sessão, o licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias para apresentação de memoriais, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

12.2-A falta de manifestação, imediata e motivada do Licitante, importará em decadência do direito de recurso e adjudicação do objeto pelo Pregoeiro ao vencedor e o encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação.

12.3 – Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente informando à autoridade competente.

12.4 – O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

12.5 – Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento.

12.6- A adjudicação será feita do item do objeto.

12.7-Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no Setor de Licitação, à Praça Dr. Samuel Barreto, s/nº – Centro – Coração de Jesus-MG, nos dias úteis no horário de 7h00 às 11 horas e das 13:00 horas até as 17:00 horas. Não serão reconhecidos os recursos interpostos por fax e aqueles com os respectivos prazos legais vencidos.

13 – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

13.1. Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação ao licitante vencedor, com a posterior homologação do resultado pela Autoridade Competente.

13.2. Decididos os recursos por ventura interpostos, e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a Autoridade Competente adjudicará o objeto ao licitante vencedor e homologará o procedimento licitatório.

14 – DA ATA E VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

14.1 - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e o número de fornecedores a terem seus preços registrados, a Prefeitura de Coração de Jesus convocará os adjudicatários para assinarem a ARP, observado o prazo de validade da proposta, sob pena de decair do direito a ter seu preço registrado, na forma do art. 81 da Lei 8.666/93.

14.2 - Se os licitantes adjudicatários, convocados dentro do prazo de validade de suas propostas, deixarem de assinar a ARP, não tendo solicitado prorrogação de prazo com justificativa aceita, o(a) Pregoeiro(a), examinará as propostas subsequentes e a habilitação dos licitantes, segundo a ordem de classificação, até a apuração da proposta que atenda ao Edital, podendo ainda, negociar o preço.

14.3 - A ARP terá validade de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura.

14.4 - A ARP não obriga o Município de Coração de Jesus a efetivar as contratações, podendo realizar licitação específica para aquisição de um ou mais itens, obedecida a legislação pertinente, hipótese em que, em igualdade de condições, os beneficiários do registro terão preferência.

14.5 - A critério do Município de Coração de Jesus, obedecida a ordem de classificação, os fornecedores, cujo(s) preço(s) tenha(m) sido registrado(s) na ARP, será(ão) convocado(s) pela Secretaria de Administração, mediante Ordem de Fornecimento, para disponibilizar o objeto na forma e prazos previstos, estando as obrigações assumidas vinculadas à proposta, ao Edital e a Ata.

14.6 – O Setor de Compras e Licitações avaliará o mercado constantemente, promovendo, se necessário, as negociações ao ajustamento dos preços, publicando, trimestralmente, os preços registrados.

14.7 - Se o preço inicialmente registrado tornar-se superior ao praticado no mercado, o Setor de Compras e Licitações negociará com o fornecedor sua redução, caso contrário, o signatário da Ata poderá requerer, por escrito, o cancelamento do registro do seu preço, devendo anexar ao requerimento documentação comprobatória.

14.8 - Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar preço registrado em razão de incompatibilidade desse com o preço vigente no mercado, mediante petição a ser protocolizada no Setor de Licitações e compras, Praça Dr. Samuel Barreto, s/nº – Centro – Coração de Jesus-MG.

14.9 - O fornecedor, antes de ser convocado para a retirada da Nota de Empenho, poderá requerer ao Setor de Licitações e Compras, por escrito, o cancelamento do registro, se o preço de mercado tornar-se superior ao registrado ou por outro motivo superveniente, devendo apresentar documentação comprobatória do fato alegado, ressalvada a possibilidade de reequilíbrio econômico-financeiro, nos termos da alínea “d”, do inciso II, do artigo 65, da Lei nº 8.666/93.

14.9.1 - Nessa hipótese, ocorrendo o cancelamento, o fornecedor ficará exonerado da aplicação de penalidade.

14.10 - Cancelados os registros, o Setor de Compras e Licitações poderá convocar os demais fornecedores, na ordem de classificação, visando igual oportunidade de negociação.

14.10.1 - Não havendo êxito nas negociações, e não existindo mais preços registrados, o Município de Coração de Jesus procederá à revogação da ARP, relativamente ao item que restar frustrado.

14.11 - A Setor de Licitações e compras deverá realizar o controle do objeto recebido, qualitativa e quantitativamente, visando, inclusive, que não se exceda o limite estimado para aquisição.

14.13 - Os fornecedores que tiverem seus preços registrados deverão designar um membro efetivo de seu quadro permanente de empregados como responsável pela ARP junto ao Município de Coração de Jesus.

14.14 – O Setor de Licitações e compras poderá, a qualquer momento, solicitar aos fornecedores que tiverem seus preços registrados a substituição do responsável, caso o mesmo não conduza de forma satisfatória a administração da ARP e das contratações dela decorrentes.

14.15 - A Contratada é obrigada a assegurar e facilitar o acompanhamento e a fiscalização do contrato pelo Setor de Compras e Licitações, bem como permitir o acesso a informações consideradas necessárias.

14.16 - O Município de Coração de Jesus não se responsabilizará por contatos realizados com setores ou pessoas não autorizados, salvo nas hipóteses previstas, expressamente, na Ata ou Termo de Referência.

14.17 - O acompanhamento e a fiscalização do Setor de Compras e Licitações não excluem nem reduzem a responsabilidade da Contratada pelo correto cumprimento das obrigações decorrentes da contratação.

15 – FISCALIZAÇÃO

15.1 - O setor competente para receber, autorizar, conferir e fiscalizar os objetos desta licitação será a Secretaria Municipal de Administração e Finanças conjuntamente com a secretaria solicitante dos materiais, observado o artigo 67, da Lei Federal n° 8.666/93.

16 – DA ENTREGA E RECEBIMENTO

16.1. O objeto deverá ser entregue de acordo com asespecificações e demais condições estipuladas no Anexo I deste Edital.

16.2. O fornecimento/entregado objeto se dará no PRAZO MAXIMO DE 2 (dois) DIAS UTEIS após a emissão da ORDEM DE FORNECIMENTOconforme a necessidade e demanda das secretarias solicitante. Caso não ocorra dentro do prazo sem aviso prévio, será notificada e posteriormente aplicado todas as penalidades das sanções administrativas citado no item 17 deste edital.

17 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

17.1. O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos do Edital e da Ata de Registro de Preços sujeita a CONTRATADA, a juízo da administração, garantida a prévia e ampla defesa, à multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento), sobre o valor contratado, consoante o caput e §§ do art. 86 da Lei 8.666/93.

17.1.1. A multa prevista no item acima será descontada dos créditos que a contratada possuir com o Órgão/Entidade e pode cumular com as demais sanções administrativas, inclusive com as multas previstas no Edital.

17.2. Se a adjudicatária recusar-se a assinar a Ata de Registro de Preços e retirar a nota de empenho injustificadamente ou se não apresentar situação regular no ato da feitura da mesma, garantida a prévia e ampla defesa, sujeita-se às seguintes penalidades:

a) Advertência por escrito;

b) Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado;

c) Suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública por prazo de até 05 (cinco) anos, e;

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

17.3. A licitante, adjudicatária ou CONTRATADA que deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal,garantida prévia e ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com o Município pelo prazo de até cinco anos e, se for o caso, será descredenciada do Cadastro Geral de Fornecedores por igual período, sem prejuízo da ação penal correspondente na forma da lei.

17.4. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de (05) cinco dias úteis, a contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo devidamente informado para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo.

17.5. Serão publicadas no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais as sanções administrativas previstas nesta seção, inclusive a reabilitação perante a Administração Pública.

17.6. As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar ao ÓRGÃO.

17.7. De acordo com o estabelecido em lei, poderão ser acrescidas sanções administrativas previstas em instrumento convocatório e no contrato.

18 – DO PAGAMENTO

18.1 - O pagamento será efetuado em até 30(trinta) dias após o recebimento definitivo (formal e objetivo do objeto), devidamente atestado pela unidade, mediante apresentação da respectiva fatura acompanhado dos demais documentos fiscais, inclusive comprovantes da seguridade social (INSS e FGTS).

18.2 - A Contratada deverá encaminhar junto a Nota Fiscal ou Fatura, documento em papel timbrado da empresa informando a Agencia Bancária e o numero da Conta a ser depositado o pagamento. Não será aceita a emissão de boletos bancários para efetuar o pagamento das Notas Fiscais e/ou Faturas.

18.3 – Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo para o pagamento passará a fluir após a sua reapresentação.

18.4 A critério da contratante, poderão ser utilizados créditos da contratada para cobrir dívidas de responsabilidades para com ela, relativos a multas que lhe tenham sido aplicadas em decorrência da irregular execução contratual.

18.5 A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como da Nota de Empenho, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs.

18.6 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, por culpa do Contratante, o valor devido será acrescido de encargos moratórios calculados desde a data final do período de adimplemento até a data do efetivo pagamento, o valor original deverá ser atualizado pelo IGPM-DI da FGV, acrescido de 0,5% (meio por cento) de juros de mora por mês ou fração.

18.7 O pagamento ficará condicionado à comprovação pela Contratada, da regularidade fiscal e trabalhista, perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal; regularidade de recolhimento de contribuições previdenciárias, perante o INSS e do FGTS perante a Caixa Econômica Federal e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT que somente serão aceitos dentro do prazo de validade neles assinaladas.

19 – A – DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO:

19- As despesas decorrentes da contratação do objeto deste Pregão correrão à conta dos recursos específicos consignados no orçamento da PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE JESUS, constantes da Nota de Empenho especifica/contrato ou outro instrumento hábil.

20 - DA CONTRATAÇÃO

20.1 – O objeto deste PREGÃO será registrado em Ata de Registro de Preços e contratados consoante às regras próprias do Sistema.

20.1.1 – As contratações decorrentes do registro poderão se dar por “termo de contrato” ou “nota de empenho e/ou instrumentos equivalente”, conforme o caso, nos termos dispostos no artigo 62, parágrafo quart6o, da Lei 8.666/93.

20.2A proponente adjudicatária deverá comparecer para assinatura da Ata de Registro de Preços no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da convocação expedida pelo Setor de Licitações e Contratos, sito à Praça Dr. Samuel Barreto, s/nº, centro, Coração de Jesus/MG.

20.3 A convocação referida pode ser formalizada por qualquer meio de comunicação que comprove a data do correspondente recebimento.

20.4 O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado durante seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado, aceito pela LICITANTE. Não havendo decisão, a assinatura da Ata de Registro de Preços deverá ser formalizada até o 5º (quinto) dia útil, contado da data da convocação.

20.5 Para a assinatura da Ata de Registro de Preço, a LICTANTE poderá verificar, por meio da internet, a regularidade com a Seguridade Social (INSS), Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS) ou Situação de Regularidade do Empregador, Secretaria da Receita Federal e Procuradoria da Fazenda Nacional.

20.6 Também para assinatura da Ata de Registro de Preços e para o(s) contrato(s) dela decorrente ou para retirada da(s) Nota(s) de Empenho, a proponente adjudicatária deverá indicar o representante legal ou procurador constituído para tanto, acompanhado dos documentos correspondentes.

20.7 A recusa injustificada de assinar a Ata de Registro de Preços ou os contratos ou aceitar /retirar o instrumento equivalente dela decorrente, observado o prazo estabelecido, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida por parte da proponente adjudicatária, às apenações previstas no item 17.

21. DOS REAJUSTES

21.1 É vedado qualquer reajustamento de preços durante a vigência do contrato, contados a partir da data-limite da assinatura do Contrato.

21.2. Havendo qualquer fato devidamente comprovado e alheio à vontade das partes, que altere o equilíbrio econômico financeiro inicial do Contrato, o mesmo poderá ser revisto e restabelecido em igual proporção, mediante requerimento da parta interessada, mantida a mesma margem de lucro inicial da proposta.

22 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

21.1 - Fica assegurado à Prefeitura Municipal o direito de, no interesse da Administração, anular ou revogar, qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente.

22.2 – As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, respeitada à igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.

22.3 - O Pregoeiro, e sua Equipe de Apoio, no interesse público, poderão relevar omissões puramente formais, desde que não reste infringido o princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

22.4 - É facultado à licitante formular protestos, consignando em atas dos trabalhos, para prevenir responsabilidade, prover a conservação ou ressalva de seus direitos ou para simplesmente manifestar qualquer intenção de modo formal;

22.5 - É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública;

22.6 - Não serão conhecidos os pedidos de esclarecimentos ou impugnações, vencidos os respectivos prazos legais;

22.7 - Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Prefeitura Municipal não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório;

22.8 - Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação;

22.9 - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário;

22.10 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente da Prefeitura Municipal de Coração de Jesus/MG.

22.11 - A apresentação da proposta implicará pleno conhecimento e aceitação, por parte do licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos;

22.12 - As eventuais dúvidas dos interessados poderão ser dirigidas à Comissão de Licitação através do fax n.º (38) 3228-2282;

22.13 - As dúvidas a serem dirimidas por telefone serão somente aquelas de ordem estritamente informal;

22.14 - Os envelopes “Documentação e Proposta”, não abertos, ficarão à disposição das licitantes pelo período de 30 (trinta) dias úteis, contado do encerramento da licitação (transcorrido o prazo regulamentar para interposição de recurso contra o resultado da licitação ou, se for o caso, denegados os recursos interpostos), após o que serão destruídos;

22.15 -A contratada obriga-se a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial Contratado;

22.16-Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes na Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 3.555/2000, e na Lei nº 8666/1993;

22.17 – Fazem parte complementar e inseparável deste edital os anexos:

Anexo I – Termo de Referência;

Anexo II – Modelo Credenciamento;

Anexo III –Modelo de Declaração referente à habilitação (em atendimento ao inciso VII do art. 4º da Lei nº 10.520/2002);

Anexo IV– Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;

Anexo V - Modelo de Declaração em atendimento ao ART. 27, INCISO V, DA LEI Nº 8.666/93 E ART. 7º, INCISO XXXIII, DA CF.

Anexo VI –.Modelo de DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ARTIGO 30, III DA LEI Nº 8.666/93.

Anexo VII – Modelo Proposta Comercial;

Anexo VIII – Minuta da Ata de Registro de Preços;

22.18 – Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será competente o foro da Comarca de Coração de Jesus/MG.

Coração de Jesus – MG, 28 de Fevereiro de 2022

_________________________________

Ricardo Silva Barbosa

Responsável técnico

R.S.BARBOSA – Assessoria e consultoria

CNPJ: 13.669.177/0001-27

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

PREGÃO PRESENCIAL PARA RP – Nº 015/2022

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/2022

(ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS)

- – OBJETO: Este Termo de Referência tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS DO MUNICIPIO.

- – ESPECIFICAÇÃO:

| Item | Unid. | Qtde | Descrição do Material/Serviço | Estimado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UND | 20 | ABRAÇADEIRA EM AÇO GALVANIZADO, TIPO U, DIÂMENTRO DE 2 POLEGADAS | 2,25 |
| 2 | UND | 200 | ABRAÇADEIRA GALVANIZADA TIPO CUNHA 3/4 | 1,95 |
| 3 | UND | 120 | ACABAMENTO FORRO PLASTICO SIMPLES,PVC NA BRANCA | 6,97 |
| 4 | UND | 400 | ADAPTADOR ELETRICO BENJAMIN 3 SAIDAS | 5,90 |
| 5 | UND | 800 | ADAPTADOR ELETRICO TOMADA BENJAMIN REFORÇADO | 5,85 |
| 6 | UND | 150 | ADAPTADOR INTERNO 11/2 | 7,05 |
| 7 | UND | 100 | ADAPTADOR PARA CAIXA D'ÁGUA COM REGISTRO 25MM | 36,10 |
| 8 | UND | 100 | ADAPTADOR PARA CAIXA D'ÁGUA COM REGISTRO 32MM | 54,45 |
| 9 | UND | 100 | ADAPTADOR PARA CAIXA D'ÁGUA COM REGISTRO 50MM | 86,50 |
| 10 | UND | 20 | ADAPTADOR PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO 100MM | 7,65 |
| 11 | UND | 50 | ADAPTADOR SOLDÁVEL COM ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA 32MM | 28,73 |
| 12 | UND | 200 | ADAPTADOR SOLDÁVEL COM ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA 50MM | 38,38 |
| 13 | UND | 100 | ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D’ÁGUA 32X1" | 16,86 |
| 14 | UND | 100 | ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D’ÁGUA 50X1 1/2" | 38,38 |
| 15 | UND | 50 | ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 20X1/2" | 5,36 |
| 16 | UND | 100 | ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" | 1,43 |
| 17 | UND | 100 | ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1" | 3,11 |
| 18 | UND | 100 | ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 40X1 1/2" | 1,22 |
| 19 | UND | 100 | ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 50X1 1/2" | 6,56 |
| 20 | UND | 100 | ADAPTADOR SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D’ÁGUA 32X1" | 28,73 |
| 21 | UND | 150 | ADAPTADOR SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D’ÁGUA 50X1,5" | 39,10 |
| 22 | UND | 20 | ADUELAS P/JANELA MADEIRA MISTA,1,10X80X14 PAR | 205,00 |
| 23 | UND | 20 | ADUELAS P/PORTAS,MADEIRA DE LEI 2,10X80X14 PAR | 225,25 |
| 24 | UND | 60 | ALISAGEM,P/PORTA,MADEIRA DE LEI,JOGO COM SEIS PEÇAS,DIMENSÕES LATERAIS COM 2,50E DIMENSÕES SUPERIOR COM 4,5 CM,JOGO | 116,30 |
| 25 | KG | 300 | ARAME EM AÇO 1,24 TRANÇADO ROLO C/01 KG | 27,50 |
| 26 | UND | 20 | ARCO DE SERRA,LAMINA SERRA PADRÃO 12 POLEGADAS,MATERIAL CABO POLIPROPILENO,TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO,TIPO REGULAVEL NO TAMANHO | 43,80 |
| 27 | M³ | 500 | AREIA DE REBOCO | 87,12 |
| 28 | M³ | 8000 | AREIA LAVADA E ISENTA DE MATERIAL ORGÂNICO | 152,50 |
| 29 | UND | 100 | ARMAÇÃO DE 1 REX GALVANIZADA 1 LINHA | 23,66 |
| 30 | UND | 20 | ARRUELA EM AÇO 32MM PACOTE 1 KG | 70,00 |
| 31 | UND | 60 | ASSENTO SANITARIO EM MATERIAL PLASTICO DE ALTA RESISTÊNCIA,ALMOFADADO,TAMANHO PADRÃO,COR BRANCA AÇÃO | 141,70 |
| 32 | UND | 30 | ASSENTO SANITÁRIO PARA VASO INFANTIL, ALMOFADADO, COR BRANCA | 95,00 |
| 33 | UND | 50 | BARRA ROSCADA DE 1M POLIDA DE 1/2 | 18,25 |
| 34 | UND | 50 | BARRA ROSCADA DE 1M POLIDA DE 3/8 | 11,20 |
| 35 | METROS | 600 | BARROTE,EM MADEIRA DE LEI,SERRADO DIMENSÕES 7X7 | 28,00 |
| 36 | UND | 1000 | BARROTINHO EM MADEIRA AGRESTE SERRADA DIMENSÔES 5,5 X 3,5 | 25,00 |
| 37 | METROS | 1000 | BARROTINHO EM MADEIRA DE LEI, SERRADA, 6X4 | 26,00 |
| 38 | UND | 30 | BASCULANTE ALUMINIO 40X40 VIDRO CANELADO | 50,15 |
| 39 | UND | 30 | BASCULANTE ALUMINIO 50X50 VIDRO CANELADO | 68,80 |
| 40 | UND | 20 | BASCULANTE, EM ALUMÍNIO, VIDROS CANELADOS TRANSPARENTE, MEDINHO 60X60 | 120,00 |
| 41 | UND | 200 | BASE DE REGISTRO DE GAVETA 25 MM | 52,50 |
| 42 | UND | 100 | BASE PARA VALVULA DE DESCARGA HIDRA DE 1 1/2 | 136,93 |
| 43 | UND | 100 | BATENTE DE MADEIRA PARA PORTA DE 60X210 | 217,00 |
| 44 | UND | 150 | BATENTE DE MADEIRA PARA PORTA DE 70X210 | 217,00 |
| 45 | UND | 150 | BATENTE DE MADEIRA PARA PORTA DE 80X210 | 217,00 |
| 46 | MILHEIRO | 100 | BLOCO CERÂMICO DE 09X19X29 | 1.490,00 |
| 47 | MILHEIRO | 100 | BLOCO CERÂMICO DE 14X19X29 | 2.036,50 |
| 48 | UND | 5000 | BLOCO CONCRETO 010 | 2,95 |
| 49 | UND | 6000 | BLOCO CONCRETO 015 | 3,40 |
| 50 | UND | 5000 | BLOCO CONCRETO 020 | 3,70 |
| 51 | UND | 60 | BOCAL SOQUETE DE PORCELANA ROSCA E27 | 4,53 |
| 52 | UND | 60 | BOCAL SOQUETE DE PORCELANA ROSCA E40 | 20,50 |
| 53 | UND | 100 | BOIA PARA CAIXA D' ÁGUA DE 3/4 | 13,86 |
| 54 | UND | 500 | BOLSA DE LIGAÇÃO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1. 1/2 " (40MM) | 8,05 |
| 55 | UND | 20 | BOMBA SAPO EQUIVANTE 800 X 127 | 506,75 |
| 56 | PAR | 30 | BOTA DE BORRACHA CANO LONGO SEM FORRO | 68,00 |
| 57 | PAR | 30 | BOTA DE BORRACHA CANO MEDIO SEM FORRO | 48,00 |
| 58 | MT³ | 10000 | BRITA 0 | 155,50 |
| 59 | UND | 20 | BROCA DE AÇO-RÁPIDO PARA MADEIRA E FERRO Nº 1/2" | 38,15 |
| 60 | UND | 20 | BROCA DE AÇO-RÁPIDO PARA MADEIRA E FERRO Nº 1/4" | 11,20 |
| 61 | UND | 20 | BROCA DE WÍDIA N° 6 | 9,62 |
| 62 | UND | 20 | BROCA DE WÍDIA Nº 10 | 19,10 |
| 63 | UND | 20 | BROCA DE WÍDIA Nº 12 | 65,00 |
| 64 | UND | 20 | BROCA DE WÍDIA Nº 5 | 8,45 |
| 65 | UND | 20 | BROCA DE WÍDIA Nº 7 | 10,50 |
| 66 | UND | 20 | BROCA DE WÌDIA Nº 8 | 12,85 |
| 67 | UND | 15 | BROCA PARA CONCRETO 3/8 | 18,30 |
| 68 | UND | 15 | BROCA PARA CONCRETO 5/16 | 16,35 |
| 69 | UND | 200 | BUCHA COM PARAFUSO Nº 8 | 5,05 |
| 70 | UND | 1000 | BUCHA DE NYLON Nº 10, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA | 0,51 |
| 71 | UND | 500 | BUCHA DE NYLON Nº 12, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA | 0,40 |
| 72 | UND | 500 | BUCHA DE NYLON Nº 5, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA TRI-CIRCLE DE 20 MM | 0,22 |
| 73 | UND | 500 | BUCHA DE NYLON Nº 8, COM PARAFUSO | 0,58 |
| 74 | UND | 50 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA REDE DE ESGOTO 50x40 | 3,95 |
| 75 | UND | 50 | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 32X20 REDE HIDRAULICA | 5,55 |
| 76 | UND | 50 | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 40X20 REDE HIDRAULICA | 6,56 |
| 77 | UND | 50 | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 40X25 REDE HIDRAULICA | 6,38 |
| 78 | UND | 100 | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 60X25 REDE HIDRAULICA | 12,56 |
| 79 | UND | 100 | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 60X32 REDE HIDRAULICA | 13,30 |
| 80 | UND | 100 | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 60X40 REDE HIDRAULICA | 14,06 |
| 81 | UND | 100 | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 60X50 REDE HIDRAULICA | 15,23 |
| 82 | UND | 100 | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 75X50 REDE HIDRAULICA | 22,95 |
| 83 | UND | 100 | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 40X32 REDE HIDRAULICA | 6,18 |
| 84 | UND | 100 | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 60X50 REDE HIDRAULICA | 14,10 |
| 85 | UND | 100 | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 75X60 REDE HIDRAULICA | 29,95 |
| 86 | UND | 500 | BUCHAS DE ALUMINIO 1" X 3/4 | 4,00 |
| 87 | METRO | 10000 | CABO 1KV 35MM | 39,11 |
| 88 | METROS | 800 | CABO COAXIAL DE 75 OHMS | 2,42 |
| 89 | PACOTE | 500 | CABO DE ALIMENTAÇÃO PARA MANGUEIRA LED 2F 127V 11MM | 19,75 |
| 90 | Mt | 5000 | CABO duplex 16 mm | 6,71 |
| 91 | METRO | 5000 | CABO DUPLEX 25MM | 10,46 |
| 92 | METRO | 5000 | CABO DUPLEX 35MM | 13,44 |
| 93 | METRO | 400 | CABO DUPLEX DE ALUMINIO 35 MM | 13,44 |
| 94 | UND | 20 | CABO EM MADEIRA PARA PICARETA | 20,95 |
| 95 | UND | 10 | CABO EM MADEIRA, PARA MACHADO | 20,95 |
| 96 | Mt | 10000 | CABO FLEXIVEL 10,00 MM. | 11,43 |
| 97 | Mt | 10000 | CABO FLEXIVEL 16MM. | 17,21 |
| 98 | METRO | 10000 | CABO FLEXIVEL 25MM | 26,93 |
| 99 | METRO | 1000 | CABO FLEXIVEL 35MM | 39,00 |
| 100 | METRO | 1000 | CABO FLEXIVEL 50MM | 61,26 |
| 101 | METROS | 10000 | CABO FLEXÍVEL DE 1,0 MM² | 1,10 |
| 102 | METROS | 10000 | CABO FLEXÍVEL PARALELO 2 X 1,5MM² | 3,83 |
| 103 | METRO | 10000 | CABO FLEXIVEL PARARELO 2X2,5 MM | 5,96 |
| 104 | UND | 1000 | CABO FLEXIVEL PARARELO 2X4MM | 9,95 |
| 105 | METRO | 1500 | CABO PARALELO TORCIDO 2 X 2,5 MM | 5,75 |
| 106 | METRO | 400 | CABO PP 2,5 MM | 7,15 |
| 107 | METRO | 300 | CABO PP 4 MM | 10,85 |
| 108 | MTS | 4000 | CABO QUADRUPLEX 16 MM | 15,80 |
| 109 | MTS | 4000 | CABO QUADRUPLEX 25 MM | 22,12 |
| 110 | MTS | 4000 | CABO QUADRUPLEX 35 M.M | 30,75 |
| 111 | METRO | 1500 | CABO TORCIDO 2 X 4 MM | 9,90 |
| 112 | MTS | 1000 | CABO TRIPLEX 10 MM | 6,71 |
| 113 | MTS | 6000 | CABO TRIPLEX 16 MM | 11,10 |
| 114 | MTS | 5000 | CABO TRIPLEX 25 MM | 17,63 |
| 115 | METRO | 5000 | CABO TRIPLEX 35 MM. | 24,35 |
| 116 | METRO | 500 | CABO TRIPLEX DE ALUMINIO 35 MM | 24,35 |
| 117 | METRO | 500 | CABO TRIPLEX EM ALUMINIO 25 MM | 17,75 |
| 118 | UND | 60 | CADEADO 40 MM | 42,38 |
| 119 | UND | 50 | CADEADO CORPO EM LATÃO E TRAVA EM AÇO CROMADO TRI-CIRCLE DE 50 MM | 50,50 |
| 120 | UND | 50 | CADEADO CORPO EM LATÃO E TRVA EM AÇO CROMADO TRI-CIRCLE DE 32 MM | 29,50 |
| 121 | METROS | 4000 | CAIBRO LAVRADO COMUM 10x3,1/2 DIMENSÕES DE NÃO INFERIOR A 4 METROS | 88,95 |
| 122 | METRO | 8000 | CAIBRO LAVRADO COMUM 7 X 3,1/2 DIMENSÕES DE NÃO INFERIOR A 4 METROS | 61,00 |
| 123 | METROS | 6000 | CAIBRO LAVRADO COMUM 8x3,1/2 DIMENSÕES DE NÃO INFERIOR A 4 METROS | 77,00 |
| 124 | UND | 10 | CAIXA D'AGUA AGUA,POLIETILENO,REDONDA,COM TAMPA,5000L,ALTA RESISTÊNCIA | 3.027,55 |
| 125 | UND | 50 | CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO 2000 L | 1.277,10 |
| 126 | UND | 150 | CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO 310 L | 260,20 |
| 127 | UND | 150 | CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO 500 L | 284,25 |
| 128 | UND | 10 | CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO CAP. 10.000LT | 5.500,00 |
| 129 | UND | 200 | CAIXA DE AREIA 100 | 400,00 |
| 130 | UND | 200 | CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO PVC PARA 3 DISJUNTORES | 29,25 |
| 131 | UND | 200 | CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO PVC PARA 6 DISJUNTORES | 46,66 |
| 132 | UND | 160 | CAIXA DE GORDURA EM PVC DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM | 104,75 |
| 133 | UND | 200 | CAIXA DE INSPEÇÃO/INTERLIGAÇÃO 100 | 450,00 |
| 134 | UND | 5000 | CAIXA DE LUZ "4X2" RETANGULAR AMARELA | 1,93 |
| 135 | UND | 1000 | CAIXA DE LUZ "4X4" QUADRADA AMARELA | 3,35 |
| 136 | UND | 60 | CAIXA DE PASSAGEM, DE EMBUTIR DIMENSÕES 20 X 20 X 12 CM, EM CHAPA DE AÇO | 53,90 |
| 137 | UND | 50 | CAIXA INSPEÇÃO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM | 128,60 |
| 138 | UND | 10 | CAIXA PARA AGUA ,FIBRA DE VIDRO,REDONDO,COM TAMPA 1000 L.ALTA RESISTÊNCIA. | 480,00 |
| 139 | UND | 500 | CAIXA SIF GREL QUADRADA SIMPLES 150X150X75 | 59,30 |
| 140 | UND | 200 | CAIXA SIFONADA MONTADA C/ GRELHA E PORTA GRELHA DN 100X100X50 (COM 3 ENTRADAS) | 23,55 |
| 141 | UND | 200 | CAIXA SIFONADA MONTADA C/ GRELHA E PORTA GRELHA DN 150X150X50 (COM 7 ENTRADAS) | 57,96 |
| 142 | UND | 200 | CAIXA SIFONADA MONTADA C/ TAMPA BRANCA (COM 3 ENTRADAS) 250x172x50 | 77,40 |
| 143 | UND | 200 | CAIXA SIFONADA MONTADA C/ TAMPA BRANCA (COM 3 ENTRADAS) 250x230x75 | 79,50 |
| 144 | UND | 500 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS; | 19,45 |
| 145 | UND | 30 | CAMARA DE AR PARA CARRINHO DE MAO | 18,95 |
| 146 | UND | 500 | CANALETA BRANCA 40X15X2000MM EXTERNA | 8,95 |
| 147 | UND | 2000 | CANALETA CONCRETO 9 X 19 X 19 CM; | 3,65 |
| 148 | UND | 1500 | CANTO EXTERNO PARA FORRO | 7,12 |
| 149 | UND | 1500 | CANTO INTERNO PARA FORRO | 7,12 |
| 150 | UND | 1000 | CANTONEIRA DE PVC | 19,90 |
| 151 | UND | 50 | CAP DE USO DE REDE HIDRAULICA ,25 MM,EM,PVC,SOLDAVÉL. | 2,95 |
| 152 | UND | 50 | CAP DE USO REDE HIDRAULICA,EM PVC,40MM, | 5,73 |
| 153 | UND | 50 | CAP ESGOTO SECUNDARIO DN40 | 4,20 |
| 154 | UND | 200 | CAP REDE DE DRENAGEM 100MM | 13,20 |
| 155 | UND | 200 | CAP REDE DE DRENAGEM 150MM | 27,95 |
| 156 | UND | 100 | CAP REDE DE ESGOTO 100MM | 12,93 |
| 157 | UND | 100 | CAP REDE DE ESGOTO 150MM | 41,33 |
| 158 | UND | 100 | CAP REDE DE ESGOTO 40MM | 4,76 |
| 159 | UND | 100 | CAP REDE DE ESGOTO 50MM | 6,51 |
| 160 | UND | 100 | CAP REDE DE ESGOTO 75MM | 11,86 |
| 161 | UND | 50 | CAP USO HIDRAULICO EM PVC,100MMPARA ESGOTO. | 13,43 |
| 162 | UND | 50 | CAP USO REDE HIDRAULICA,EM PVC,50MM, | 11,93 |
| 163 | UND | 50 | CAP USO REDE HIDRAULICO,20MM,EM PVC,SOLDAVÉL | 1,90 |
| 164 | UND | 50 | CAP.USO DE REDE HIDRAULICA,32MM,PVC,SOLDAVÉL | 3,56 |
| 165 | UND | 40 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | 25,00 |
| 166 | UND | 50 | CAVADEIRA BOCA DE LOBO | 132,00 |
| 167 | UND | 30 | CAVADOR DUPLO, ARTICULADA, EM AÇO CARBONO, COM CABO EM MADEIRA DE 1,50 DE COMPRIMENTO | 121,72 |
| 168 | UND | 100 | CESTO DE LIMPEZA PARA CAIXA DE GORDURA | 25,00 |
| 169 | UND | 30 | CHAVE DE BOCA ALUSTÁVEL 8 (INGLESA) | 51,50 |
| 170 | UND | 20 | CHAVE DE FENDA DE 1/4 X 6 | 16,50 |
| 171 | UND | 20 | CHAVE DE FENDA DE 1/4 X 8 | 11,90 |
| 172 | UND | 20 | CHAVE DE FENDA DE 3/16" X 6 | 15,50 |
| 173 | UND | 20 | CHAVE DE FENDA DE 3/16" X 8 | 18,50 |
| 174 | UND | 10 | CHAVE DE FENDA DE 3/16" X 8" 16 DENTES | 18,50 |
| 175 | UND | 50 | CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W; | 72,10 |
| 176 | UND | 20 | COLA PARA MADEIRA, BRANCA, 500 GR | 21,20 |
| 177 | UND | 100 | COLA PARA PVC TUBO COM 850G | 55,37 |
| 178 | UND | 60 | COLA SUPER ADERENTE - ULTRA BONDE | 6,95 |
| 179 | UND | 10 | COLHER DE PEDREIRO 10" EM AÇO COM BASE CURVADA E CABO DE MADEIRA 07-02-0035 | 37,40 |
| 180 | UND | 300 | COLUNA ARMAÇÃO DE FERRO 1.0M | 32,00 |
| 181 | UND | 300 | COLUNA ARMAÇÃO DE FERRO 8.0M | 161,00 |
| 182 | UND | 50 | COLUNA PARA PIA. NA COR BRANCA ,CÊRAMICA | 129,95 |
| 183 | UND | 300 | COLUNA, ARMAÇÃO COM FERRO 6.3 M | 107,70 |
| 184 | ROLO | 120 | CONDUITE CORRUGADO 1/2 ROLO COM 50 MTS | 104,66 |
| 185 | ROLO | 120 | CONDUITE CORRUGADO 3/4 ROLO COM 50 MTS | 119,33 |
| 186 | UND | 500 | CONDULETE DE ALUMINIO MÚLTIPLO 1" | 18,85 |
| 187 | UND | 800 | CONDULETE DE ALUMINIO MULTIPLO 3/4 | 11,00 |
| 188 | UND | 1000 | CONECTOR DE PERFURAÇÃO 10MM | 13,50 |
| 189 | UND | 150 | CONECTOR DE PERFURAÇÃO 16/95 | 21,76 |
| 190 | UND | 1000 | CONECTOR DE PERFURAÇÃO 16MM | 21,76 |
| 191 | UND | 50 | CONECTOR PERFURANTE DE 25 MM | 59,90 |
| 192 | UND | 600 | CONJ 1S SIMPLES + TOMADA S/PLACA | 16,40 |
| 193 | UND | 50 | CONJ TOMADA 10A | 14,06 |
| 194 | UND | 400 | CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITARIA EM PLASTICO BRANCO COM TUBO, CANOPLA E ANEL DE EXPANSÃO (TUBO 1. 1/2" X 20CM) | 25,00 |
| 195 | UND | 25 | CORANTE,LIQUIDO COM PIGMENTOS APLICAÇÃO TINTA EM PO BISNAGA DE 50 ML CORES DIVERSAS | 4,35 |
| 196 | M | 150 | CORDA DE SEDA 3MM | 0,71 |
| 197 | UND | 100 | CORPO CAIXA SECA DN 100X100X40 | 11,55 |
| 198 | UND | 100 | CORPO CAIXA SIFONADA (COM 3 ENTRADAS) | 26,90 |
| 199 | UND | 100 | CORPO RALO QUADRADO 100x53x40 | 17,50 |
| 200 | UND | 100 | COTOVELO DE REDUÇÃO 3/4X1/2 GALVANIZADO | 8,45 |
| 201 | UND | 100 | CRUZETA SOLDÁVEL 25MM REDE HIDRAULICA | 24,75 |
| 202 | UND | 100 | CRUZETA SOLDÁVEL 50MM REDE HIDRAULICA | 45,45 |
| 203 | UND | 10 | CUBA INOX 41X32X11 CM | 160,00 |
| 204 | UND | 1500 | CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M; RESINADA | 5,80 |
| 205 | UND | 530 | CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 210 MM, COMPRIMENTO 1100 MM | 69,50 |
| 206 | UND | 300 | CURVA 45º LONGA REDE DE ESGOTO 100MM | 64,13 |
| 207 | UND | 300 | CURVA 45º LONGA REDE DE ESGOTO 150MM | 157,50 |
| 208 | UND | 300 | CURVA 45º LONGA REDE DE ESGOTO 50MM | 19,23 |
| 209 | UND | 100 | CURVA 45º LONGA REDE DE ESGOTO 75MM | 48,03 |
| 210 | UND | 200 | CURVA 45º SOLDÁVEL 25MM REDE HIDRAULICA | 7,20 |
| 211 | UND | 200 | CURVA 45º SOLDÁVEL 32MM REDE HIDRAULICA | 9,73 |
| 212 | UND | 100 | CURVA 45º SOLDÁVEL 40MM REDE HIDRAULICA | 16,61 |
| 213 | UND | 300 | CURVA 45º SOLDÁVEL 50MM REDE HIDRAULICA | 21,56 |
| 214 | UND | 500 | CURVA 45º SOLDÁVEL 60MM REDE HIDRAULICA | 44,06 |
| 215 | UND | 100 | CURVA 45º SOLDÁVEL 75MM REDE HIDRAULICA | 76,75 |
| 216 | UND | 50 | CURVA 90 ELETRODUTO ROSC 1 1/4 | 16,50 |
| 217 | UND | 100 | CURVA 90 ELETRODUTO ROSC 3/4 | 3,45 |
| 218 | UND | 200 | CURVA 90º CURTA REDE DE ESGOTO 100MM | 33,20 |
| 219 | UND | 100 | CURVA 90º CURTA REDE DE ESGOTO 40MM | 6,56 |
| 220 | UND | 100 | CURVA 90º CURTA REDE DE ESGOTO 50MM | 15,60 |
| 221 | UND | 100 | CURVA 90º CURTA REDE DE ESGOTO 75MM | 32,73 |
| 222 | UND | 100 | CURVA 90º LONGA REDE DE ESGOTO 100MM | 64,80 |
| 223 | UND | 50 | CURVA 90º LONGA REDE DE ESGOTO 150MM | 156,50 |
| 224 | UND | 100 | CURVA 90º LONGA REDE DE ESGOTO 40MM | 10,43 |
| 225 | UND | 200 | CURVA 90º LONGA REDE DE ESGOTO 50MM | 18,46 |
| 226 | UND | 100 | CURVA 90º LONGA REDE DE ESGOTO 75MM | 45,80 |
| 227 | UND | 100 | CURVA 90º SOLDÁVEL 25MM REDE HIDRAULICA | 6,16 |
| 228 | UND | 100 | CURVA 90º SOLDÁVEL 32MM REDE HIDRAULICA | 11,40 |
| 229 | UND | 200 | CURVA 90º SOLDÁVEL 40MM REDE HIDRAULICA | 17,26 |
| 230 | UND | 300 | CURVA 90º SOLDÁVEL 50MM REDE HIDRAULICA | 19,93 |
| 231 | UND | 200 | CURVA 90º SOLDÁVEL 60MM REDE HIDRAULICA | 36,81 |
| 232 | UND | 200 | CURVA 90º SOLDÁVEL 75MM REDE HIDRAULICA | 105,80 |
| 233 | UND | 100 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO SOLDÁVEL 25MM REDE HIDRAULICA | 12,45 |
| 234 | UND | 100 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO SOLDÁVEL 32MM REDE HIDRAULICA | 33,70 |
| 235 | UND | 100 | CURVA ELETRODUTO.PVC PRETA,90,GRAUS ,LONGA,11/4.POLEGADAS. | 5,00 |
| 236 | UND | 100 | CURVA PARA ELETRODUTO ZINCADO 1 POLEGADA | 5,30 |
| 237 | UND | 100 | CURVA PARA ELETRODUTO ZINCADO 3/4 POLEGADA | 3,70 |
| 238 | UND | 60 | CURVA,ELETRODUTO,PVC,PRETA,90,GRAUS,LONGA,1/2 POLEGADAS | 1,40 |
| 239 | UND | 200 | CURVAS PARA ELETRODUTO ZINCADO 1" | 5,30 |
| 240 | UND | 300 | CURVAS PARA ELETRODUTO ZINCADO 3/4 | 3,70 |
| 241 | UND | 2000 | CUUMEIRA DE ALVENARIA | 6,15 |
| 242 | UND | 30 | DESEMPENADEIRA DE ACO DENTADA 12 X *25* CM, DENTES 8 X 8 MM, CABO FECHADO DE MADEIRA | 13,70 |
| 243 | UND | 30 | DESEMPENADEIRA DE ACO LISA 12 X *25* CM COM CABO FECHADO DE MADEIRA | 8,15 |
| 244 | UND | 30 | DESENPENADEIRA PLÁSTICA 30X17 CM | 19,45 |
| 245 | UND | 20 | DISCO DE CORTE PARA AÇO INOX | 7,70 |
| 246 | UND | 20 | DISCO DIAMANTADO PARA MAKITA PORCELANATO | 98,52 |
| 247 | UND | 20 | DISCO PARA MAKITA PARA CORTA FERRO | 7,42 |
| 248 | UND | 10 | DISJUNOR TRIFÀSICO DE 50 AP | 83,00 |
| 249 | UND | 100 | DISJUNTOR BIPOLAR DIM 63 AMP | 54,27 |
| 250 | UND | 100 | DISJUNTOR DIM 1 X 10 | 12,47 |
| 251 | UND | 50 | DISJUNTOR DIM 1 X 20 | 12,50 |
| 252 | UND | 50 | DISJUNTOR DIM 1 X 63 | 23,46 |
| 253 | UND | 100 | DISJUNTOR DIM 2 X 63 PARA PADRÃO | 55,70 |
| 254 | UND | 100 | DISJUNTOR DIM 20 AMP | 12,47 |
| 255 | UND | 100 | DISJUNTOR DIM 30 AMP | 11,63 |
| 256 | UND | 300 | DISJUNTOR DIM BIPOLAR 30 AMP | 56,41 |
| 257 | UND | 300 | DISJUNTOR DIM BIPOLAR 35 AMP | 67,87 |
| 258 | UND | 400 | DISJUNTOR DIM BIPOLAR 40 AMP | 60,28 |
| 259 | UND | 100 | DISJUNTOR DIM TRIPOLAR 30 AMP | 78,80 |
| 260 | UND | 100 | DISJUNTOR DIM TRIPOLAR 40 AMP | 80,73 |
| 261 | UND | 100 | DISJUNTOR DIM TRIPOLAR 60 AMP | 95,71 |
| 262 | UND | 100 | DISJUNTOR DIM TRIPOLAR 70 AMP | 107,41 |
| 263 | UND | 100 | DISJUNTOR DIM TRIPOLAR 80 AMP | 136,81 |
| 264 | UND | 500 | DISJUNTOR DIM UNIPOLAR 15AMP | 12,48 |
| 265 | UND | 600 | DISJUNTOR DIM UNIPOLAR 30 AMP | 12,48 |
| 266 | UND | 600 | DISJUNTOR DIM UNIPOLAR 35 AMP | 22,30 |
| 267 | UND | 50 | DISJUNTOR K32A 1P 50A | 27,25 |
| 268 | UND | 20 | DISJUNTOR MONOPOLAR 10A PADRÃO ABNT/NEMA, FIXO, COM RELÊ TÉRMICO, CORRENTE NOMINAL DE DESARME 10A, MARCAS ELETROMAR, SIEMES OU GE OU SIMILAR | 15,33 |
| 269 | UND | 30 | DISJUNTOR MONOPOLAR 15A PADRÃO ABNT/NEMA, FIXO RELÊ TÉRMICO, CORRENTE NOMINAL DE DESARME 15A | 10,33 |
| 270 | UND | 30 | DISJUNTOR MONOPOLAR 20A PADRÃO ABNT/NEMA, FIXO RELÊ TÉRMICO, CORRENTE NOMINAL DE DESARME 20A | 16,25 |
| 271 | UND | 30 | DISJUNTOR MONOPOLAR 25A PADRÃO ABNT/NEMA, FIXO RELÊ TÉRMICO, CORRENTE NOMINAL DE DESARME 25A | 16,47 |
| 272 | UND | 30 | DISJUNTOR MONOPOLAR 30A PADRÃO ABNT/NEMA, FIXO RELÊ TÉRMICO, CORRENTE NOMINAL DE DESARME 30A | 16,47 |
| 273 | UND | 50 | DISJUNTOR MONOPOLAR 40A PADRÃO ABNT/NEMA, FIXO RELÊ TÉRMICO, CORRENTE NOMINAL DE DESARME 40A | 24,65 |
| 274 | UND | 20 | DISJUNTOR MONOPOLAR 50A PADRÃO ABNT/NEMA, FIXO RELÊ TÉRMICO, CORRENTE NOMINAL DE DESARME 50A | 26,37 |
| 275 | UND | 50 | DISJUNTOR NEMA 2 X 40 GE | 90,71 |
| 276 | UND | 50 | DISJUNTOR NEMA 2 X 60 GE | 108,76 |
| 277 | UND | 100 | DISJUNTOR NEMA BIPOLAR 70 AMP | 146,56 |
| 278 | UND | 100 | DISJUNTOR NEMA TRIPOLAR 150 AMP | 566,75 |
| 279 | UND | 50 | DISJUNTOR NEMA TRIPOLAR 40 AMP | 150,30 |
| 280 | UND | 100 | DISJUNTOR TRIPOLAR 90A PADRÃO ABNT/NEMA, FIXO COM RELÊ TÈRMICO, CORRENYTE NOMINAL DE DESARMW 90A | 132,50 |
| 281 | UND | 200 | DISJUNTOR UNIPOLAR DIM 20A | 12,22 |
| 282 | UND | 200 | DISJUNTOR UNIPOLAR DIM 40A | 16,47 |
| 283 | UND | 100 | DISJUNTOR UNIPOLAR DIM 10A | 12,22 |
| 284 | UND | 200 | DISJUNTOR UNIPOLAR DIM 25A | 12,25 |
| 285 | UND | 30 | DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM DOSADOR E ACIONAMENTO MANUAL PLASTICO | 49,90 |
| 286 | CARTELA | 100 | DOBRADIÇA PARA JANELA MATERIAL LATÃO COM 06 PARAFUSOS POLEGADAS 3,0 CARTELA COM 03 UNIDADES | 27,05 |
| 287 | CARTELA | 120 | DOBRADIÇA PARA JANELA, AÇO CARBONO ZINCADO, COM 04 PARAFUSSOS 2,5 CARTELA COM 02 UNIDADE | 4,10 |
| 288 | CARTELA | 120 | DOBRADIÇA PARA PORTA AÇO CARBONO CROMADO COM 06 PARAFUSOS POLEGADAS 3,5 CARTELA COM 03 UNIDADE | 7,55 |
| 289 | CARTELA | 120 | DOBRADIÇA PARA PORTA MATERIAL LETÃO COM 06 PARAFUSOS POLEGADA 3,5 CARTELA COM 03 UNIDADES | 37,97 |
| 290 | UND | 30 | DOBRADIÇA POLIDA NUMERO 2 | 25,00 |
| 291 | UND | 30 | DOBRADIÇA POLIDA NUMERO 3 | 13,25 |
| 292 | UND | 80 | DUCHA HIGIÊNICAS MANUAIS CROMADAS COM REGISTRO DERIVAÇÃO, 1,20 M DE COMPRIMENTO DO TUBO FLEXÍVEL, FRABRICAÇÃO DECA (REF. ACTIVA TARGA CÓDIGO 1877 C40 CR), DOCOL (REF. ITAPEMA BELLA 00442760) OU SIMILAR | 254,50 |
| 293 | UND | 400 | ELEMENTO VAZADO CERAMICO 9 X 20 X 20 CM; | 3,65 |
| 294 | UND | 500 | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 1 FURO *20 X 20 X 6,5* CM; | 3,65 |
| 295 | UND | 300 | ELETRODUTO ZINCADO 1" | 39,95 |
| 296 | UND | 300 | ELETRODUTO ZINCADO 3/4 | 33,90 |
| 297 | UND | 1000 | EMENDA PARA FORRO - 6 METROS | 73,90 |
| 298 | UND | 500 | ENGATE DE ALUMINIO 1/2 X 60 CM | 53,75 |
| 299 | UND | 110 | ENGATE DE PVC FLEXIVELCOMPLETO,30X1/2. | 8,96 |
| 300 | UND | 120 | ENGATE FLEXIVEL 50CM,X 1/2. | 8,90 |
| 301 | UND | 100 | ENGATE FLEXÍVEL ALUMÍNIO 1/2"X30CM | 42,50 |
| 302 | UND | 100 | ENGATE FLEXÍVEL ALUMÍNIO 1/2"X40CM | 39,00 |
| 303 | UND | 200 | ENGATE FLEXÍVEL DE PVC 1/2"X30CM | 6,33 |
| 304 | UND | 200 | ENGATE FLEXÍVEL DE PVC 1/2"X40CM | 7,21 |
| 305 | UND | 200 | ENGATE FLEXÍVEL DE PVC 1/2"X50CM | 8,53 |
| 306 | UND | 200 | ENGATE FLEXÍVEL DE PVC 1/2"X60CM | 10,80 |
| 307 | UND | 150 | ENGATE PARA LAVATORIO DE 50CM | 8,06 |
| 308 | Unid. | 120 | ENGATE, em PVC, flexivel, completo, dimensoes 40 cm x 1/2". | 7,08 |
| 309 | UND | 10 | ESCADA EXTENSIVA COM DEGRAUS | 596,50 |
| 310 | Pacote | 30 | ESPAÇADOR PARA PISO CERÂMICO 4MM - 100 UN BUMAX, CORTAG, MOLDIMPLAS OU SIMILAR | 2,75 |
| 311 | Pacote | 50 | ESPAÇADOR PARA PISO CERÂMICO 5MM - 100 UN BUMAX, CORTAG, MOLDIMPLAS OU SIMILAR | 2,75 |
| 312 | UND | 15 | ESPÁTULA RÍGIDA DE 6CM EM AÇO COM CABO DE MADEIRA | 6,00 |
| 313 | UND | 150 | ESPUDE PARA LIGAÇÃO DE VASO SANITARIO | 7,71 |
| 314 | UND | 20 | ESQUADRO DE ACO 12 " (300 MM), CABO DE ALUMINIO; | 24,95 |
| 315 | UND | 20 | ESTILETE LARGO 18 CM COM 6 LÂMINAS | 24,00 |
| 316 | PCT | 120 | ESTOPA TIPO TRAPO COLORIDA - PACOTE DE 1,0 KG | 7,52 |
| 317 | CX | 30 | ESTRIBO DE FERRO ,DIMENENÕES 7X27 CX.C.200 | 445,00 |
| 318 | CX | 30 | ESTRIBO DE FERRO,DIMENÕES 7X17 CM,CX.C/200 | 370,00 |
| 319 | UND | 20 | EXTENSÃO DE 4 TOMADAS - 10 METROS | 59,90 |
| 320 | UND | 1000 | EXTENSÃO DE CABO PP 10 MTS | 47,06 |
| 321 | UND | 10 | FACÃO COM CABO DE 16 | 29,45 |
| 322 | UND | 50 | FECHADURA INTERNA COMPLETA, CROMADA, ACABAMENTO SUPERFICIAL, TIPO TUBULAR (08-12-0003) | 68,95 |
| 323 | UND | 50 | FECHADURA DE SOBREPOR EM AÇO PARA PORTAS OU PORTÕES CHAVES PEQUENAS COM TAMBOR COM TRINCO | 68,95 |
| 324 | UND | 50 | FECHADURA DE SOBREPOR EM AÇO PARA PORTA NA COR PRETA CHAVE GRANDE 2 VOLTAS (COMUM) | 48,95 |
| 325 | UND | 50 | FECHADURA DE SOBREPOR PARA PORTÃO, MEDIDA 10MMX80MM, PUXADOR, TRINCO, LINGUETA EM ZAMC; CAIXA, TAMPA, CONTRA TESTA EM AÇO INOXIDAVEL; CILINDRO EM LATÃO ACABAMANETO EM INOX, ALIANÇA OU SIMILAR. (08-12-003) | 68,95 |
| 326 | UND | 50 | FECHADURA PARA PORTA ACABAMENTO COLONIL EMBUTIR EXTERNA MAÇANETA TIPO BOLA UM FIXO | 146,95 |
| 327 | UND | 50 | FECHADURA PARA PORTA ACABAMENTO CROMADO INTERNO MAÇANETA TIPO L | 81,00 |
| 328 | UND | 50 | FECHADURA PARA PORTA DE BANHEIRO EM MADEIRA, ACABAMENTO CROMADO INTERNO MAÇANETA TIPO BOLA COM CHAVE FIXA PARA FECHAMENTO | 106,00 |
| 329 | UND | 50 | FERROLHO EM AÇO GALVANIZADO TIPO TARIETA 4 POLEGADAS COM PARAFUSOS | 15,75 |
| 330 | UND | 50 | FERROLHO EM AÇO GALVANIZADO TIPO TARJETA 2,5 POLEGADAS COM PARAFUSOS | 9,95 |
| 331 | UND | 50 | FERROLHO EM AÇO GALVANIZADO TIPO TARJETA 3,0 POLEGADAS COM PARAFUSOS | 11,70 |
| 332 | UND | 50 | FERROLHO EM AÇO GALVANIZADO TIPO TARJETA 5 POLEGADAS COM PARAFUSOS | 19,95 |
| 333 | METROS | 120 | FILTRO DE LINHA COM 6 TOMADAS PADRÃO NOVO - ECD / JPG | 29,06 |
| 334 | UND | 60 | FITA ADESIVA TRANSPARENTE 50MM X 45M | 7,00 |
| 335 | UND | 60 | FITA ANTIDERRAPANTE - PEÇA DE 50MM X 5M | 61,75 |
| 336 | UND | 200 | FITA ISOLANTE DE ALTA FUSÃO 10 MT | 35,47 |
| 337 | UND | 50 | FITA ISOLANTE DE ALTA FUSÃO 20 WTS 10 METROS | 31,30 |
| 338 | ROLO | 50 | FITA ZEBRADA | 15,82 |
| 339 | UND | 200 | FLANGE DE 50MM | 40,05 |
| 340 | UND | 30 | FOICE | 67,95 |
| 341 | UND | 1000 | FORRO DE PVC 200MMX8MM X7MM | 43,65 |
| 342 | UND | 1000 | FORRO DE PVC 200MMX8MMX6MM | 52,75 |
| 343 | UND | 1000 | FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 10 MM, COMPRIMENTO 6 M | 53,95 |
| 344 | UND | 1000 | FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM, COMPRIMENTO 6 M | 53,95 |
| 345 | UND | 60 | FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA LATA COM 3,6 LITROS | 122,00 |
| 346 | UND | 10 | FURADEIRA DE IMPACTO- MADRIL COM CHAVES 5/8" - 16MM, 2 VELOCIDADES PARA TRABALHO PESADO, MOTOR DE POTÊNCIA NO MINIMO 1010 W DE ALTO RENDIMENTO, 110V COM MALETA. PARA UTILIZAÇÃO EM CONCRETO, AÇO E MADEIRA | 845,50 |
| 347 | UND | 5 | FURADEIRA VELOCIDADE VARIÁVEL REVERSÍVEL TIPO IMPACTO POTÊNCIA DE MOTOR 420 WATTS, FREQUÊNCIA 60 HZ, RPM 2100/2500 | 642,50 |
| 348 | UND | 50 | GANCHO CHATO EM FERRO GALVANIZADO, L = 110 MM, RECOBRIMENTO = 100MM, SECAO 1/8 X 1/2" (3 MM X 12 MM), PARA FIXAR TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA; PACOTE COM 100 | 205,00 |
| 349 | UND | 60 | GARFO PARA ROLO DE PINTURA DE 23 CM | 10,60 |
| 350 | UND | 50 | GRELHA QUADRADA CROMADA 100MM | 18,35 |
| 351 | UND | 50 | GRELHA QUADRADA CROMADA 150MM | 28,35 |
| 352 | UND | 50 | GRELHA QUADRADA INOX 100MM | 17,23 |
| 353 | UND | 50 | GRELHA QUADRADA INOX 150MM | 26,23 |
| 354 | UND | 50 | GRELHA REDONDA CROMADA 100MM | 21,00 |
| 355 | UND | 50 | GRELHA REDONDA CROMADA 150MM | 53,50 |
| 356 | UND | 100 | IMPERMEABILIZANTE - NEUTROL VEDACIT - 18 L | 67,70 |
| 357 | UND | 55 | INTERRUPTOR 3SS 2X4 | 20,83 |
| 358 | UND | 500 | INTERRUPTOR CONJ 2SS 2X4 | 15,90 |
| 359 | UND | 500 | INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM 2 SEÇÃO E TOMADA DE 10 AMP | 21,40 |
| 360 | UND | 500 | INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM TOMADA 20 AMP BRANCO | 19,16 |
| 361 | UND | 500 | INTERRUPTOR DE EMBUTIR DE 1 SEÇÃO SIMPLES BRANCO | 10,60 |
| 362 | UND | 500 | INTERRUPTOR DE EMBUTIR PARALELO DE 1 SEÇÃO BRANCO | 12,30 |
| 363 | UND | 300 | INTERRUPTOR DE EMBUTIR TOMADA 10 A | 12,93 |
| 364 | UND | 500 | INTERRUPTOR EXTERNO DE 1 SEÇÃO | 7,43 |
| 365 | UND | 200 | INTERRUPTOR MODULAR INTERNO 4X2 TECLA SIMPLES | 12,60 |
| 366 | UND | 600 | INTERRUPTOR PARALELO THREE WAY PARA EMBUTIR - 10A | 13,40 |
| 367 | UND | 300 | INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA 10A | 20,06 |
| 368 | UND | 1000 | INTERRUPTOR TRIPLO PAR EMBUTIR | 27,56 |
| 369 | UND | 200 | INTERRUPTORES 1 SEÇÃO PARA CONDULETE | 11,06 |
| 370 | UND | 80 | JANELA ALUMIINIO DE CORRER 1,50 X 1,20 M COM 4 FOLHAS DE VIDRO INCLUSO GUARNIÇÃO | 590,00 |
| 371 | UND | 80 | JANELA ALUMINIO DE CORRER 1,20 X 1,20 M (AXL) COM 2 FOLHAS DE VIDRO INCLUSO GUARNIÇÃO | 540,00 |
| 372 | UND | 80 | JANELA ALUMINIO DE CORRER 1,50 X 1,00 M (AXL) COM 2 FOLHAS DE VIDRO INCLUSO GUARNIÇÃO | 488,60 |
| 373 | UND | 150 | JOELHO 45º REDE DE ESGOTO 100MM | 12,13 |
| 374 | UND | 100 | JOELHO 45º REDE DE ESGOTO 150MM | 35,33 |
| 375 | UND | 100 | JOELHO 45º REDE DE ESGOTO 40MM | 3,10 |
| 376 | UND | 150 | JOELHO 45º REDE DE ESGOTO 50MM | 4,93 |
| 377 | UND | 100 | JOELHO 45º REDE DE ESGOTO 75MM | 10,40 |
| 378 | UND | 200 | JOELHO 45º SOLDÁVEL 25MM REDE HIDRAULICA | 3,01 |
| 379 | UND | 100 | JOELHO 45º SOLDÁVEL 32MM REDE HIDRAULICA | 6,26 |
| 380 | UND | 200 | JOELHO 45º SOLDÁVEL 40MM REDE HIDRAULICA | 10,93 |
| 381 | UND | 200 | JOELHO 45º SOLDÁVEL 50MM REDE HIDRAULICA | 11,68 |
| 382 | UND | 200 | JOELHO 45º SOLDÁVEL 60MM REDE HIDRAULICA | 36,28 |
| 383 | UND | 200 | JOELHO 45º SOLDÁVEL 75MM REDE HIDRAULICA | 125,40 |
| 384 | UND | 200 | JOELHO 90° PARA TUBO DE VÁLVULA DE DESCARGA | 3,80 |
| 385 | UND | 300 | JOELHO 90º BRANCO REDE DE ESGOTO 100MM | 8,58 |
| 386 | UND | 300 | JOELHO 90º BRANCO REDE DE ESGOTO 150MM | 75,53 |
| 387 | UND | 100 | JOELHO 90º BRANCO REDE DE ESGOTO 50MM | 3,90 |
| 388 | UND | 100 | JOELHO 90º BRANCO REDE DE ESGOTO 75MM | 8,48 |
| 389 | UND | 300 | JOELHO 90º COM ANEL 40MM REDE DE ESGOTO | 7,03 |
| 390 | UND | 100 | JOELHO 90º COM VISITA 100x50 REDE DE ESGOTO | 28,46 |
| 391 | UND | 300 | JOELHO 90º DN 40 REDE DE ESGOTO | 2,13 |
| 392 | UND | 500 | JOELHO 90º SOLDÁVEL 25MM REDE HIDRAULICA | 3,21 |
| 393 | UND | 300 | JOELHO 90º SOLDÁVEL 32MM REDE HIDRAULICA | 4,80 |
| 394 | UND | 200 | JOELHO 90º SOLDÁVEL 40MM REDE HIDRAULICA | 9,70 |
| 395 | UND | 300 | JOELHO 90º SOLDÁVEL 50MM REDE HIDRAULICA | 7,95 |
| 396 | UND | 200 | JOELHO 90º SOLDÁVEL 75MM REDE HIDRAULICA | 157,05 |
| 397 | UND | 300 | JOELHO 90º SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO 20X1/2' REDE HIDRAULICA | 7,76 |
| 398 | UND | 300 | JOELHO 90º SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO 25X1/2' REDE HIDRAULICA | 12,53 |
| 399 | UND | 200 | JOELHO 90º SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO 25X3/4' REDE HIDRAULICA | 13,36 |
| 400 | UND | 100 | JOELHO 90º SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO 32X3/4' REDE HIDRAULICA | 16,35 |
| 401 | UND | 200 | JOELHO 90º SOLDÁVEL COM ROSCA 20X1/2" REDE HIDRAULICA | 3,75 |
| 402 | UND | 300 | JOELHO 90º SOLDÁVEL COM ROSCA 25X1/2" REDE HIDRAULICA | 4,93 |
| 403 | UND | 300 | JOELHO 90º SOLDÁVEL COM ROSCA 25X3/4" REDE HIDRAULICA | 5,66 |
| 404 | UND | 200 | JOELHO 90º SOLDÁVEL COM ROSCA 32X3/4" REDE HIDRAULICA | 6,57 |
| 405 | UND | 200 | JOELHO DE REDUÇÃO 90º SOLDÁVEL 25X20 REDE HIDRAULICA | 5,40 |
| 406 | UND | 200 | JOELHO DE REDUÇÃO 90º SOLDÁVEL 32X25 REDE HIDRAULICA | 5,50 |
| 407 | UND | 50 | JOELHO SOLDAVEL DE 50 X 45 | 12,01 |
| 408 | UND | 50 | JOELHO SOLDAVEL DE 50 X 90 | 8,53 |
| 409 | UND | 150 | JUNÇÃO DUPLA 100x100x100 REDE DE ESGOTO | 62,43 |
| 410 | UND | 100 | JUNÇÃO DUPLA 75x75x75 REDE DE ESGOTO | 45,90 |
| 411 | UND | 100 | JUNÇÃO DUPLA REDE DE DRENAGEM 100x100x100 | 59,90 |
| 412 | UND | 100 | JUNÇÃO DUPLA REDE DE DRENAGEM 75x75x75 | 45,90 |
| 413 | UND | 100 | JUNÇÃO INVERTIDA 100x100 REDE DE ESGOTO | 34,35 |
| 414 | UND | 200 | JUNÇÃO INVERTIDA 100x50 REDE DE ESGOTO | 23,95 |
| 415 | UND | 100 | JUNÇÃO INVERTIDA 100x75 REDE DE ESGOTO | 36,45 |
| 416 | UND | 100 | JUNÇÃO INVERTIDA 75x50 REDE DE ESGOTO | 24,00 |
| 417 | UND | 100 | JUNÇÃO INVERTIDA 75x75 REDE DE ESGOTO | 29,80 |
| 418 | UND | 100 | JUNÇÃO SIMPLES 100x100 REDE DE ESGOTO | 32,36 |
| 419 | UND | 150 | JUNÇÃO SIMPLES 100x50 REDE DE ESGOTO | 26,63 |
| 420 | UND | 150 | JUNÇÃO SIMPLES 100x75 REDE DE ESGOTO | 30,96 |
| 421 | UND | 150 | JUNÇÃO SIMPLES 40x40 REDE DE ESGOTO | 5,10 |
| 422 | UND | 150 | JUNÇÃO SIMPLES 50x50 REDE DE ESGOTO | 12,20 |
| 423 | UND | 150 | JUNÇÃO SIMPLES 75x50 REDE DE ESGOTO | 19,53 |
| 424 | UND | 100 | JUNÇÃO SIMPLES 75x75 REDE DE ESGOTO | 22,43 |
| 425 | UND | 100 | JUNÇÃO SIMPLES REDE DE DRENAGEM 100x100x100 | 28,95 |
| 426 | UND | 100 | KIT PARA REGISTRO DE GAVETA DE 1" COMPREENDENDO CASTELO, CUNHA 1502 DECA OU SIMILAR | 32,90 |
| 427 | UND | 120 | KIT PARA REGISTRO DE GAVETA DE 11/2" COMPREENDENDO HASTE, CUNHA E ANEL DE VEDAÇÃO (O-RING) DECA (REF. 4324-017). OU SIMILAR | 79,90 |
| 428 | UND | 110 | KIT PARA REGISTRO DE GAVETA DE 11/2", COMPREENDENDO CASTELO, CUNHA 1502 DECA | 79,90 |
| 429 | UND | 110 | KIT PARA REGISTRO DE PRESSÃO DE 3/4" DE POLEGADA COMPREENDENDO HASTE CUNHA E ANEL DE VEDAÇÃO (ORING) DECA (REF. 4688204) OU SIMILAR | 47,90 |
| 430 | UND | 20000 | LAJOTA CERÂMICA H10 - 10X20X30 | 3,50 |
| 431 | UND | 20000 | LAJOTA CERÂMICA H12 - 12X20X30 | 3,90 |
| 432 | UND | 20000 | LAJOTA CERÂMICA H8 - 8X20X30 | 2,90 |
| 433 | UND | 2000 | LAJOTA CERÂMICA H8 - 8X20X40 | 3,50 |
| 434 | UND | 250 | LAMINA PARA SEGUETA | 10,15 |
| 435 | UND | 80 | LAMPADA 500W VAPOR METALICO | 1.400,00 |
| 436 | UND | 200 | LAMPADA ALOGENA 70W X 220V | 6,53 |
| 437 | UND | 200 | LAMPADA ALOGENA DE 100W X 127V | 6,46 |
| 438 | UND | 200 | LAMPADA ALOGENA DE 100W X 220V | 6,46 |
| 439 | UND | 200 | LAMPADA ALOGENA DE 70W X 127V | 6,53 |
| 440 | UND | 1000 | LAMPADA DE LED 10W X 127V | 26,76 |
| 441 | UND | 1000 | LAMPADA DE LED 15W X 127V | 15,91 |
| 442 | UND | 80 | LAMPADA DE LED 500W | 774,00 |
| 443 | UND | 1000 | LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 20WATS X 127V | 12,45 |
| 444 | UND | 1000 | LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 30 WATS X 127V | 28,06 |
| 445 | UND | 1000 | LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 30 WATS X 220V | 29,40 |
| 446 | UND | 200 | LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 20 W X 127 V | 12,95 |
| 447 | UND | 200 | LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 25 W X 127 V | 12,95 |
| 448 | UND | 500 | LAMPADA HALOGENA BULBO 70W | 8,15 |
| 449 | UND | 100 | LAMPADA SODIO TUBULAR 100W | 42,25 |
| 450 | UND | 100 | LAMPADA SODIO TUBULAR 150W | 57,85 |
| 451 | UND | 25 | LAMPADA SODIO TUBULAR 250W | 68,00 |
| 452 | UND | 20 | LAMPADA SODIO TUBULAR 400W | 85,10 |
| 453 | UND | 30 | LAMPADA SODIO TUBULAR 70W | 73,80 |
| 454 | UND | 1000 | LAMPADA TUBULAR LED 20 WATS | 16,35 |
| 455 | UND | 1000 | LAMPADA TUBULAR LED 40 WATS | 20,66 |
| 456 | UND | 500 | LAMPADA VAPOR METALICO 400W | 94,05 |
| 457 | UND | 200 | LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 100W | 69,90 |
| 458 | UND | 250 | LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 150W | 79,90 |
| 459 | UND | 250 | LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 250W | 69,50 |
| 460 | UND | 150 | LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 400W | 94,05 |
| 461 | UND | 150 | LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 70W | 35,90 |
| 462 | UND | 100 | LAVATORIO EM LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, PADRÃO POPULAR TIPO CELITE. | 135,45 |
| 463 | UND | 200 | LAVATORIO EM LOUÇA COM COLUNA - Altura: 170mm, Comprimento: 460mm, Largura: 560mm - BRANCO | 269,95 |
| 464 | UND | 200 | LAVATORIO EM LOUÇA COM COLUNA - Altura: 180mm, Comprimento: 360mm, Largura: 455mm - BRANCO | 269,95 |
| 465 | UND | 60 | LIMA 8 CHATA BASTARDA, CONFECCIONADA EM AÇO FORJADO ESPECIAL, DIN 130CR2, DUREZA DE 63-67 HRC, CAMADA ESPECIAL ANTI CORROSIVO | 15,75 |
| 466 | UND | 50 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | 12,50 |
| 467 | UND | 300 | LIXA 100 LIXA DE PANO PARA FERRO | 3,80 |
| 468 | UND | 300 | LIXA 120 | 3,80 |
| 469 | UND | 300 | LIXA 80 LIXA DE PANO PARA FERRO | 3,66 |
| 470 | UND | 200 | LIXA Nº 100 PARA MADEIRA, TAM 225 X 277MM | 3,80 |
| 471 | UND | 300 | LIXA Nº 100 PARA FERRO, TAM 225 X 275MM | 3,80 |
| 472 | UND | 220 | LIXA Nº 120 PARA FERRO, TAM 225 X 278MM | 3,80 |
| 473 | UND | 4 | LONA DE LOCOMOTIVA 5X3 | 131,43 |
| 474 | UND | 2 | LONA PARA CAMINHAO SUPER FORTE 6X4M | 202,50 |
| 475 | UND | 1 | LONA PARA CAMINHAO SUPER FORTE 9X3,5M | 1.625,00 |
| 476 | ROLO | 50 | LONA PLASTICA 100 MICRA LARGURA 4 METROS ROLO 50 METROS | 367,45 |
| 477 | ROLO | 30 | LONA PLASTICA 150 MICRA 6 METROS LARG. ROLO 50 METROS | 442,50 |
| 478 | ROLO | 30 | LONA PLASTICA 200 LARG. 8 METROS ROLO 50 METROS | 1.062,50 |
| 479 | METROS | 500 | LONA PLÁSTICA EM POLIETILENO COM 4M DE LARGURA DA COR PRETA | 7,64 |
| 480 | ROLO | 50 | LONA PRETA/BRANCA 150 MICRA LARG. 8 METROS ROLO 50 METROS | 1.050,00 |
| 481 | ROLO | 30 | LONA PRETA/BRANCA 200 MICRAS 8 METROS DE LARGURA ROLO 50 METROS | 1.425,00 |
| 482 | UND | 200 | LUMINARIA ABERTA PARA LAMPADA DE 100W | 65,00 |
| 483 | UND | 100 | LUMINARIA ABERTA PARA LAMPADA DE 150W | 99,90 |
| 484 | UND | 100 | LUMINARIA ABERTA PARA LAMPADA DE 70W | 50,00 |
| 485 | UND | 100 | LUMINARIA FECHADA PARA LAMPADA DE 100W | 120,00 |
| 486 | UND | 200 | LUMINARIA FECHADA PARA LAMPADA DE 400W | 500,00 |
| 487 | UND | 200 | LUVA DE 25MM SOLDÁVEL | 1,53 |
| 488 | UND | 200 | LUVA DE 32 MM SOLDAVEL | 3,40 |
| 489 | UND | 220 | LUVA DE 40MM SOLDÁVEL | 6,23 |
| 490 | UND | 200 | LUVA DE 50MM SOLDÁVEL | 6,93 |
| 491 | UND | 300 | LUVA DE COBERTURA CONFECCIONADA EM VAQUETA COM PUNHO EM RASPA INDICADA PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES | 22,75 |
| 492 | UND | 200 | LUVA DE CORRER DE 25MM SOLDÁVEL | 20,46 |
| 493 | UND | 220 | LUVA DE CORRER DE 40MM SOLDÁVEL | 39,08 |
| 494 | UND | 170 | LUVA DE CORRER DE 50MM SOLDÁVEL | 45,63 |
| 495 | UND | 200 | LUVA DE CORRER REDE DE ESGOTO 100MM | 24,63 |
| 496 | UND | 50 | LUVA DE CORRER REDE DE ESGOTO 150MM | 40,03 |
| 497 | UND | 100 | LUVA DE CORRER REDE DE ESGOTO 40MM | 10,56 |
| 498 | UND | 100 | LUVA DE CORRER REDE DE ESGOTO 50MM | 15,50 |
| 499 | PAR | 100 | LUVA DE RASPA CANO LONGO | 17,90 |
| 500 | UND | 200 | LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 25X20 REDE HIDRAULICA | 2,45 |
| 501 | UND | 100 | LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 32X25 REDE HIDRAULICA | 4,68 |
| 502 | UND | 100 | LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 40X32 REDE HIDRAULICA | 7,70 |
| 503 | UND | 100 | LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 50X25 REDE HIDRAULICA | 7,40 |
| 504 | UND | 100 | LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 60X50 REDE HIDRAULICA | 10,65 |
| 505 | UND | 100 | LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 75X60 REDE HIDRAULICA | 22,90 |
| 506 | UND | 500 | LUVA GALVANIZADA 75MM 3" | 75,00 |
| 507 | UND | 180 | LUVA LR 3/4 | 2,55 |
| 508 | UND | 150 | LUVA LR DE 3/4 | 3,33 |
| 509 | PAR | 60 | LUVA MOCAMBO TAMANHO G | 10,70 |
| 510 | UND | 100 | LUVA PARA ELETRODUTO ZINCADO 1 POLEGADA | 3,45 |
| 511 | UND | 100 | LUVA PARA ELETRODUTO ZINCADO 3/4 POLEGADA | 3,45 |
| 512 | UND | 20 | LUVA PVCE DE 40 | 5,46 |
| 513 | UND | 200 | LUVA SIMPLES REDE DE ESGOTO 100MM | 8,06 |
| 514 | UND | 50 | LUVA SIMPLES REDE DE ESGOTO 150MM | 37,76 |
| 515 | UND | 200 | LUVA SIMPLES REDE DE ESGOTO 40MM | 2,55 |
| 516 | UND | 100 | LUVA SIMPLES REDE DE ESGOTO 50MM | 5,21 |
| 517 | UND | 200 | LUVA SIMPLES REDE DE ESGOTO 75MM | 8,65 |
| 518 | UND | 100 | LUVA SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO 20X1/2" REDE HIDRAULICA | 7,16 |
| 519 | UND | 100 | LUVA SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO 25X1/2" REDE HIDRAULICA | 10,73 |
| 520 | UND | 100 | LUVA SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO 25X3/4" REDE HIDRAULICA | 11,13 |
| 521 | UND | 100 | LUVA SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO 32X1" REDE HIDRAULICA | 15,25 |
| 522 | UND | 100 | LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA 25X1/2" REDE HIDRAULICA | 3,88 |
| 523 | UND | 100 | LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA 25X3/4" REDE HIDRAULICA | 3,58 |
| 524 | UND | 100 | LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA 32X1" REDE HIDRAULICA | 7,80 |
| 525 | UND | 100 | LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA 40X1 1/4" REDE HIDRAULICA | 22,10 |
| 526 | UND | 100 | LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA 50X1 1/2" REDE HIDRAULICA | 31,10 |
| 527 | UND | 100 | LUVA SOLDAVEL ROSCA 20MMX1/2 | 2,50 |
| 528 | und | 200 | luva,em latex,na cor amarela,palma atiderrapante ,interior liso,tamanho G | 5,60 |
| 529 | UND | 150 | MAÇANETA ALAVANCA, RETA OU CURVA, MACICA, CROMADA, COMPRIMENTO DE 10 A 16 CM, ACABAMENTO PADRAO MEDIO | 19,40 |
| 530 | UND | 20 | MACHADO DE 3,5 LIBRAS, CONFECCIONADO EM AÇO FORJADO, TEMPERADO REVENIDO, PEÇA UNICA, SEM SOLDA, MEDIDAS MINIMAS: 3,5 LIBRAS DE PESO, 201MM DE COMPRIMENTO. 137MM DE LARGURA, OLHO EM FORMATO OVAL MEDINDO DIÂMETRO DE 68MMX45MM EM MADEIRA | 19,40 |
| 531 | UND | 1000 | MADERITE 1,10X2,20 | 137,95 |
| 532 | UND | 100 | MADERITE 1,22X2,44 | 81,95 |
| 533 | METRO | 100 | MALHA 10 X 10 4:2 | 506,95 |
| 534 | METRO | 100 | MALHA 10 X15 4:2 | 443,00 |
| 535 | ROLO | 500 | MANGUEIRA CORRUGADA DE 32 ROLO C/50METROS | 195,80 |
| 536 | METRO | 1000 | MANGUEIRA LUMINOSA LED 2F 11MM 127V | 16,80 |
| 537 | UND | 5 | MAQUITA | 632,50 |
| 538 | UND | 100 | MARRETA DE 02 K | 65,95 |
| 539 | UND | 10 | MARRETA DE 03 K | 78,40 |
| 540 | UND | 200 | MASCARA DE PROTEÇÃO RESPIRATORIA COM VALVULA | 8,65 |
| 541 | UND | 200 | MÁSCARA DESCARTAVEL REDONDA CONTRA PÓ COM ELÁSTICO | 4,55 |
| 542 | UND | 220 | MASSA CORRIDA ACRILICA - LATÃO DE 18 LITROS | 138,20 |
| 543 | UND | 100 | MASSA PLÁSTICA DE 500G | 12,95 |
| 544 | UND | 500 | METALON N16 DE 6 METROS | 32,00 |
| 545 | UND | 500 | METALON N18 6 METROS | 49,90 |
| 546 | UND | 500 | METALON N20 6 METROS | 69,90 |
| 547 | Pacote | 100 | MIGUELAO | 5,23 |
| 548 | UND | 4 | MOTOBOMBA CENTRIFUGA BC-92 S/T 1B 1CV MONOFASICO | 1.845,00 |
| 549 | UND | 4 | MOTOBOMBA CENTRIFUGA BC-92 S/T 1B 2CV MONOFASICO | 2.270,00 |
| 550 | UND | 4 | MOTOBOMBA CENTRIFUGA BC-92 S/T 1B 3CV MONOFASICO | 2.380,50 |
| 551 | UND | 20 | NIPEL DE 25MM- SOLDÁVEL | 2,75 |
| 552 | UND | 20 | NIPEL DE 3/4 ROSCÁVEL | 2,36 |
| 553 | UND | 60 | NIPLE COM ROSCA PARALELO 1/2 PVC | 2,06 |
| 554 | UND | 50 | NIPLE ROSCAVEL 1 | 4,33 |
| 555 | UND | 100 | NIVEL DE MÃO DE 12" 304MM", CONFECCIONADO EM MADEIRA DE LEI, BOLHAS CALIBRADAS, COM DUAS BOLHAS | 48,95 |
| 556 | UND | 4 | PADRAO BIFASICO 4,5 METROS DISJUNTOR 100 AMP | 1.874,08 |
| 557 | UND | 4 | PADRAO BIFASICO 4,5 METROS DISJUNTOR 120 AMP | 6.650,00 |
| 558 | UND | 4 | PADRAO BIFASICO 4,5 METROS DISJUNTOR 150 AMP | 7.650,00 |
| 559 | UND | 4 | PADRAO BIFASICO 7 METROS DISJUNTOR 100 AMP | 3.484,00 |
| 560 | UND | 4 | PADRAO BIFASICO 7 METROS DISJUNTOR 120 AMP | 7.325,00 |
| 561 | UND | 4 | PADRAO BIFASICO 7 METROS DISJUNTOR 150 AMP | 9.400,00 |
| 562 | UND | 50 | PADRAO BIFASICO COM DIJUNTOR DE 40 OU 63A 7 METROS | 2.017,70 |
| 563 | UND | 10 | PADRAO BIFASICO COM DIJUNTOR DE 40 OU 63A 4 METROS | 1.288,25 |
| 564 | UND | 10 | PADRAO MONOFASICO COM DISJUNTOR DE 40 A 7 METROS | 937,00 |
| 565 | UND | 10 | PADRAO MONOFASICO COM DISJUNTOR DE 40 A 4 METROS | 686,25 |
| 566 | UND | 60 | PADRÃO PRE- FABRICADO MONOFASICO 7 MT | 922,50 |
| 567 | UND | 50 | PADRÃO PRÉ - FABRICADO BIFÁSICO 4,5 MT | 1.288,20 |
| 568 | UND | 100 | PADRÃO PRÉ - FABRICADO BIFASICO DE 7 MT | 2.012,75 |
| 569 | UND | 50 | PADRÃO PRÉ - FABRICADO MONOFASICO 4,5 MT | 686,25 |
| 570 | UND | 600 | PAFLON | 5,56 |
| 571 | UND | 30 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | 29,65 |
| 572 | UND | 100 | PARAFUSO CASTELO COM BUCHA Nº 10 | 2,73 |
| 573 | UND | 200 | PARAFUSO CASTELO COM BUCHA Nº 8 | 2,16 |
| 574 | UND | 100 | PARAFUSO CASTELO PARA VASO SANITARIO | 3,70 |
| 575 | UND | 500 | PARAFUSO COM BUCHA Nº 10 PHILIPS | 0,91 |
| 576 | UND | 500 | PARAFUSO COM BUCHA Nº 6 PHILIPS | 0,46 |
| 577 | UND | 500 | PARAFUSO COM BUCHA Nº 8 PHILIPS | 0,61 |
| 578 | Pacote | 500 | PARAFUSO COM BUCHAS 6 - 3CM | 0,45 |
| 579 | UND | 20 | PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA PARA BUCHA Nº 5 | 1,15 |
| 580 | UND | 300 | PARAFUSO DE ROSCA SEM FIM N 12 | 1,25 |
| 581 | UND | 300 | PARAFUSO DE ROSCA SEM FIM N6 | 0,45 |
| 582 | UND | 300 | PARAFUSO DE ROSCA SEM FIM N8 | 0,67 |
| 583 | Pacote | 500 | PARAFUSO PARA FIXAÇÃO DE TELHA DE FIBROCIMENTO, PARAFUSO 8MM X 110 MM - COM 10 UND | 11,70 |
| 584 | UND | 2000 | PARAFUSO SEXTAVADO COM BUCHA 10 M | 1,93 |
| 585 | UND | 2000 | PARAFUSO SEXTAVADO COM BUCHA 6 M | 1,45 |
| 586 | UND | 2000 | PARAFUSO SEXTAVADO COM BUCHA 8 M | 1,56 |
| 587 | UND | 800 | PARAFUSOS COM BUCHA Nº 8 | 0,57 |
| 588 | METRO | 1900 | PEÇA EM MADEIRA DE LEI DIMENSÕES 20 X 6 | 74,45 |
| 589 | METRO | 1000 | PEÇA EM MADEIRA DE LEI DIMENSÕES 30 X 6 | 112,45 |
| 590 | METRO | 1500 | PEÇA EM MADEIRA DE LEI, DIMENSÕES 15 X 6 | 54,95 |
| 591 | METRO | 2000 | PEDRA RACHÃO | 160,00 |
| 592 | UND | 1000 | PERFIL DE METALON 20X20 PARA FORRO DE PVC - COMP. 6,00M | 14,80 |
| 593 | UND | 20 | PIA COM UMA CUBA DIMENSÕES 1,00X50CM MARMORE SINTETICO | 250,00 |
| 594 | UND | 20 | PIA COM UMA CUBA DIMENSÕES 1,20X50CM MARMORE SINTÉTICO | 315,00 |
| 595 | UND | 20 | PIA EM AÇO INOX COM UMA CUBA 1,20X60 | 315,00 |
| 596 | UND | 22 | PIA EM AÇO INOX COM UMA CUBA 140X60 | 343,95 |
| 597 | UND | 30 | PICARETA EM AÇO FORJADO,MODELO AVIÃO ,C/COBOADO | 62,25 |
| 598 | UN | 80 | PICARETA, MATERIAL CORPO AÇO FORJADO, PONTA CHATA, PONTA OCTOGONAL, TAMNHO 460X445, COM CABO DE MADEIRA MEDINDO NO MINIMO 1 METRO | 122,87 |
| 599 | UND | 40 | PINCEL COM CERDAS DE NÁILON BASE ACHATADA 2 POLEGADAS | 5,45 |
| 600 | UND | 1000 | PINO FEMEA 10 AMP | 8,33 |
| 601 | UND | 1000 | PINO FEMEA 20 AMP | 8,46 |
| 602 | UND | 100 | PINO FEMEA 2P + T 10 AMP | 8,33 |
| 603 | UND | 100 | PINO FEMEA 2P + T 20 AMP | 9,13 |
| 604 | UND | 500 | PINO MACHO 10 AMP | 6,60 |
| 605 | UN | 500 | PINO MACHO 20AMP. | 7,60 |
| 606 | UND | 50 | PINO VEDANTE 1/2 OU 3/4 COURO | 1,00 |
| 607 | M2 | 1600 | PISO CERAMICO PEI 4 ANTIDERRAPANTE 43X43 | 44,50 |
| 608 | M2 | 1600 | PISO CERAMICO PEI 5 LISO 43X43 | 48,50 |
| 609 | UND | 1000 | PLACA CEGA 2 X 4 BRANCA | 5,70 |
| 610 | UND | 300 | PLACAS CEGAS PARA CONDULETE HORIZONTAL 1" | 10,10 |
| 611 | UND | 300 | PLACAS CEGAS PARA CONDULETE HORIZONTAL 3/4 | 7,50 |
| 612 | UND | 20 | PLUG DE 20MM SOLDÁVEL | 2,32 |
| 613 | UND | 20 | PLUG DE 25MM SOLDÁVEL | 2,60 |
| 614 | UND | 20 | PNEU PARA CARRINHO DE MAO | 33,90 |
| 615 | M3 | 15000 | PÓ TRAÇADO | 180,00 |
| 616 | UND | 100 | PORTA DE MADEIRA 80 POR 2.10 | 637,45 |
| 617 | UND | 60 | PORTA DE MADEIRA MACIÇA 1 BANDA COM ALMOFADA DIMENSÕES 2,10 X 70CM | 637,45 |
| 618 | UND | 60 | PORTA EM MADEIRA SEMI-OCA LISA PAR INTERIOR 2,10 X 60 | 207,90 |
| 619 | UND | 200 | PORTA GRELHA QUADRADO P/ GRELHA QUADRADA 100MM | 16,85 |
| 620 | UND | 200 | PORTA GRELHA QUADRADO P/ GRELHA QUADRADA 150MM | 21,25 |
| 621 | UND | 200 | PORTA GRELHA QUADRADO P/ GRELHA REDONDA 100MM | 16,85 |
| 622 | UND | 200 | PORTA GRELHA REDONDO 150MM | 52,75 |
| 623 | UND | 200 | PORTA GRELHA REDONDO BRANCO C/ GRELHA BRANCA 100X40 | 31,25 |
| 624 | UND | 60 | PORTA MADEIRA EM IMBUIA SEMI OCA LISA PAR INTERIOR 2,10 X 70 DIMENSÕES | 207,90 |
| 625 | UND | 50 | PORTA MADEIRA MACIÇA 1 BANDA DE TIRA DIMESÕES 2,10 X 60CM | 990,00 |
| 626 | UND | 30 | PORTA MADEIRA MACIÇA, 1 BANDA COM ALMOFADA DIMENSÕES 2,10 X 60CM | 2.050,00 |
| 627 | UND | 40 | PORTA METALON 2,00X0,8 | 247,50 |
| 628 | UND | 60 | PORTA VENEZIANA 2,10X0,7 | 247,50 |
| 629 | UND | 500 | POSTE DE MADEIRA EUCALIPTO 11 METROS | 169,90 |
| 630 | M3 | 800 | POSTE EM MADEIRA DE EUCALIPTO 08-10 | 110,00 |
| 631 | M3 | 500 | POSTE EM MADEIRA DE EUCALIPTO 12-14 | 145,00 |
| 632 | UND | 1000 | POSTE EM MADEIRA EUCALIPTO DIMENSÕES 10-12 X 6M | 129,90 |
| 633 | KG | 100 | PREGO COM CABEÇA DE 15 X 18 (1 1/2 X 13) | 32,20 |
| 634 | KG | 120 | PREGO MARCENARIA SEM CABEÇA DE 17 X 27 (2 1/2 X 11) | 24,57 |
| 635 | Kg | 30 | PREGO PARA TELHA | 24,57 |
| 636 | KG | 120 | PREGO TELHEIRO CALVANIZADO DE 18 X 27 (2 1/2 | 24,57 |
| 637 | UND | 200 | PROLONGAMENTO P/ CAIXA SIFONADA 100X200 | 15,90 |
| 638 | UND | 100 | PROLONGAMENTO P/ CAIXA SIFONADA 150X200 | 16,88 |
| 639 | UND | 100 | PROLONGAMENTO P/ CAIXA SIFONADA 250X200 | 32,05 |
| 640 | UND | 10 | PRUMO AÇO 500G - PAREDE | 26,70 |
| 641 | UND | 10 | PRUMO PARA PEDREIRO (COMPLETO COM CORDA E TACO) | 26,70 |
| 642 | UND | 100 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR COM BARRAMENTO PVC PARA 6 DISJUNTORES | 53,75 |
| 643 | UND | 20 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR COM BARRAMENTO, PVC, PARA 12 DISJUNTORES | 120,41 |
| 644 | UND | 10 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR COM BARRAMENTO, PVC, PARA 8 DISJUNTORES | 53,20 |
| 645 | UND | 100 | QUADRO DIST 3/4 DISJ EMBUTIR | 45,95 |
| 646 | UND | 100 | QUADRO DIST 6/8 DISJ EMBUTIR | 81,80 |
| 647 | UND | 40 | QUADRO DISTRIBUIÇÃO PARA 8 DISJUNTORES | 84,50 |
| 648 | UND | 30 | RALO SINFONADO QUADRADO | 49,62 |
| 649 | UND | 20 | RASTELO DE FERRO | 31,25 |
| 650 | UND | 20 | RASTELO EM PLASTICO DIMENSOES ALTURA 50 CM,LARGURA 40CM CABO MADEIRA COM 1,20 PARA SERVIÇO DE JARDINAGEM | 27,12 |
| 651 | UND | 40 | RASTELO TIPO GÁNCHO 4 DENTES, CONFECCIONADO EM ESTRUTURA EM AÇO CARBONO. | 69,90 |
| 652 | UND | 100 | REATOR PARA LAMPADA DE 250W VAPOR METALICO X220V | 202,50 |
| 653 | UND | 400 | REATOR PARA LAMPADA DE 400W VAPOR METALICO X220V | 252,50 |
| 654 | UND | 50 | REATOR PARA LAMPADA VAPOR METALICO 250 W - EXTERNO | 202,50 |
| 655 | UND | 250 | REATOR PARA LAMPADA VAPOR METALICO 250W INTERNO | 202,50 |
| 656 | UND | 50 | REATOR PARA LAMPADA VAPOR METALICO 400W - EXTERNO | 252,50 |
| 657 | UND | 150 | REATOR PARA LAMPADA VAPOR METALICO 400W INTERNO | 252,50 |
| 658 | UND | 100 | REATOR VAPOR METALICO 400 WATS | 252,50 |
| 659 | UND | 200 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA REDE DE ESGOTO 100X75 | 13,95 |
| 660 | UND | 50 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA REDE DE ESGOTO 150X100 | 38,65 |
| 661 | UND | 10 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA REDE DE ESGOTO 75X50 | 10,60 |
| 662 | UND | 50 | REFLETOR DE LED 10W BIVOLT | 37,70 |
| 663 | UND | 100 | REFLETOR DE LED 100 WATS | 214,03 |
| 664 | UND | 100 | REFLETOR DE LED 150W | 412,00 |
| 665 | UND | 100 | REFLETOR DE LED 15W | 75,00 |
| 666 | UND | 150 | REFLETOR DE LED 250W | 650,00 |
| 667 | UND | 100 | REFLETOR DE LED 35W | 99,90 |
| 668 | UND | 60 | REFLETOR DE LED 400 WATS | 1.188,90 |
| 669 | UND | 100 | REFLETOR DE LED 50W | 97,26 |
| 670 | UND | 100 | REFLETOR PARA LAMPADA DE 400W 220VOLTS 100PEÇAS | 119,75 |
| 671 | UND | 50 | REGISTRO DE ESFERA COM BORBOLETA EM PVC 1/2" | 8,10 |
| 672 | UND | 100 | REGISTRO DE ESFERA COM BORBOLETA EM PVC 3/4" | 11,40 |
| 673 | UND | 80 | REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDÁVEL 20MM PARA USO REDE HIDRÁULICA | 17,80 |
| 674 | UND | 60 | REGISTRO DE GAVETA EM BRONZE CROMADO HIDRÁULICO 1/2 POLEGADA | 39,90 |
| 675 | UND | 60 | REGISTRO DE GAVETA EM BRONZE, CROMADO HIDRÁULICO 3/4 POLEGADA | 42,90 |
| 676 | UND | 40 | REGISTRO DE PRESSÃO DE 3/4 COM ACABAMENTO C50 | 92,50 |
| 677 | UND | 160 | REGISTRO DE PRESSÃO DE 3/4 DECA OU SIMILAR REF. 4688-204 COM ACABAMENTO DA LINHA ASPEN - REF. 4900-C35 DECA OU SIMILAR | 49,90 |
| 678 | UND | 50 | REGISTRO DE PRESSÃO EM METAL CROMADO COM CANOPLA 3/4 POLEGADA | 94,00 |
| 679 | UND | 100 | REGISTRO ESFERA VS COMPACTO SOLDÁVEL 32MM | 36,40 |
| 680 | UND | 100 | REGISTRO ESFERA VS COMPACTO SOLDÁVEL 40MM | 47,96 |
| 681 | UND | 50 | REGISTRO ESFERA VS COMPACTO SOLDÁVEL 60MM | 76,33 |
| 682 | UND | 50 | REGISTRO ESFERA VS ROSCÁVEL 1 1/2" | 52,96 |
| 683 | UND | 50 | REGISTRO ESFERA VS ROSCÁVEL 1 1/4" | 45,66 |
| 684 | UND | 50 | REGISTRO ESFERA VS ROSCÁVEL 1" | 32,10 |
| 685 | UND | 50 | REGISTRO ESFERA VS ROSCÁVEL 1/2" | 15,13 |
| 686 | UND | 2000 | REGISTRO ESFERA VS ROSCÁVEL 3/4" | 31,30 |
| 687 | UND | 50 | REGISTRO ESFERA VS SOLDÁVEL 40MM | 48,50 |
| 688 | UND | 50 | REGISTRO ESFERA VS SOLDÁVEL 50MM | 38,13 |
| 689 | UND | 50 | REGISTRO ESFERA VS SOLDÁVEL 60MM | 78,33 |
| 690 | UND | 60 | REGISTRO PRESSÃO 1/2 | 103,83 |
| 691 | UND | 60 | REGISTRO PRESSÃO 3/4 | 103,83 |
| 692 | UND | 100 | REGISTRO PVC 50 | 48,56 |
| 693 | UND | 160 | REJUNTE PARA CERÂMICA NA COR BRANCA (SACO COM 1,0 KG) | 5,95 |
| 694 | UND | 100 | RELÉ FOTO ELETRICO 220V | 45,70 |
| 695 | UND | 50 | RELE FOTOELETRICO S/BASE 1270VRM | 45,70 |
| 696 | UND | 20 | REPARO PARA REGISTRO HIDRAULICO | 37,85 |
| 697 | UND | 60 | REPARO PARA VALVULA HIDRA 1/12.2550 DN 40 | 72,10 |
| 698 | UND | 120 | REPAROS PARA VÁLVULA MODELO HYDRA MAX - DECOL/FABRIMAR/LORENZETTI OU SIMILAR | 75,15 |
| 699 | UND | 500 | RESISTENCIA PARA CHUVEIRO 4400W X 127V | 25,30 |
| 700 | UND | 500 | RESISTENCIA PARA CHUVEIRO 4400W X 220V | 27,83 |
| 701 | M2 | 3000 | REVESTIMENTO CERAMICO BRANCO 30X50 CM | 42,50 |
| 702 | METRO | 5000 | RIPA EM MADEIRA DE LEI APRELHADA 5 X 2CM | 9,65 |
| 703 | METRO | 10000 | RIPA EM MADEIRA DE LEI, 4 X 2,0 | 5,65 |
| 704 | METRO | 5000 | RIPÃO EM MADEIRA AGRESTE 5X3CM. | 11,45 |
| 705 | UND | 600 | SARRAFO DE PINUS L = 10 CM E= 2,5 CM COMP. 3 M | 31,15 |
| 706 | UND | 600 | SELADOR 18 LTS | 142,50 |
| 707 | UND | 200 | SIFÃO AJUSTÁVEL DUPLO PARA PIA AMERICANA | 20,20 |
| 708 | UND | 200 | SIFÃO AJUSTÁVEL MULTIUSO 66CM BRANCO | 11,80 |
| 709 | UND | 100 | SIFÃO AJUSTÁVEL MULTIUSO 66CM METALIZADO | 18,46 |
| 710 | UND | 100 | SIFÃO AJUSTÁVEL MULTIUSO COPO BRANCO | 29,90 |
| 711 | UND | 100 | SIFÃO AJUSTÁVEL MULTIUSO DUPLO BRANCO | 29,78 |
| 712 | UND | 100 | SIFÃO AJUSTÁVEL MULTIUSO DUPLO METALIZADO | 85,85 |
| 713 | UND | 100 | SIFÃO AJUSTÁVEL PARA LAVATÓRIO COPO METALIZADO | 64,70 |
| 714 | UND | 100 | SIFÃO PARA COZINHA | 21,90 |
| 715 | UND | 100 | SIFÃO PARA COZINHA COM TUBO DE SAÍDA DE 30CM | 27,85 |
| 716 | UND | 200 | SIFÃO PARA LAVATÓRIO | 21,90 |
| 717 | UND | 100 | SIFÃO PARA TANQUE | 21,90 |
| 718 | UND | 80 | SILICONE MULTI USO 280 G | 20,93 |
| 719 | UND | 80 | SILICONE PV MINIMO 387 GRAMAS | 28,80 |
| 720 | UND | 320 | SOLVENTE PARA TINTA A ÓLEO TINER 1 LITRO | 18,02 |
| 721 | METRO | 200 | SOMBRITE 70% PRETA 3METROS LARG | 13,45 |
| 722 | UND | 100 | SOQUETE DE NAYLON SEM CHAVE | 6,80 |
| 723 | UND | 50 | SOQUETE PARA RABICHO | 5,86 |
| 724 | UND | 50 | SOQUETE PARA RABICHO C/ BORNE | 7,30 |
| 725 | UND | 1000 | SOQUETE S/CHAVE | 24,50 |
| 726 | UND | 500 | TABUA DE PINHO 30 2 1/2 3 METROS | 59,60 |
| 727 | UND | 800 | TÁBUA DE PINUS L 25 M E= 2,5 CM COMP. 3 ME | 49,70 |
| 728 | UND | 10 | TALHADEIRA DE 12 | 18,20 |
| 729 | UND | 100 | TAMPAS PARA CONDULETE HORIZONTAL 2 TECLAS | 6,40 |
| 730 | UND | 100 | TAMPAS PARA CONDULETE HORIZONTAL 3 TECLAS | 6,40 |
| 731 | UND | 100 | TAMPAS PARA CONDULETE PARA TOMADA | 6,40 |
| 732 | UND | 50 | TANQUE DE LAVAR ROUPAS - DUPLO | 280,00 |
| 733 | UND | 200 | TÊ DE 25MM SOLDÁVEL PVC | 4,90 |
| 734 | UND | 60 | TÊ DE 20MM SOLDÁVEL PVC | 1,76 |
| 735 | UND | 100 | TÊ DE 32 MM SOLDÁVEL PVC | 5,83 |
| 736 | UND | 100 | TÊ DE INSPEÇÃO 100x75 REDE DE ESGOTO | 25,20 |
| 737 | UND | 200 | TÊ DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 25X20 MM REDE HIDRAULICA | 6,40 |
| 738 | UND | 100 | TÊ DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 32X25 MM REDE HIDRAULICA | 8,65 |
| 739 | UND | 100 | TÊ DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 40X32 MM REDE HIDRAULICA | 14,33 |
| 740 | UND | 100 | TÊ DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 50X20 MM REDE HIDRAULICA | 16,15 |
| 741 | UND | 200 | TÊ DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 50X25 MM REDE HIDRAULICA | 14,56 |
| 742 | UND | 100 | TÊ DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 50X32 MM REDE HIDRAULICA | 20,16 |
| 743 | UND | 100 | TÊ DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 50X40 MM REDE HIDRAULICA | 16,53 |
| 744 | UND | 100 | TÊ DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 60X25 MM REDE HIDRAULICA | 59,20 |
| 745 | UND | 100 | TÊ DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 60X50 MM REDE HIDRAULICA | 70,20 |
| 746 | UND | 100 | TÊ PARA ESGOTO 100MM X 75MM | 23,86 |
| 747 | UND | 100 | TÊ PARA ESGOTO 100X100 | 22,53 |
| 748 | UND | 300 | TÊ PARA ESGOTO 100X50 | 22,30 |
| 749 | UND | 300 | TÊ PARA ESGOTO 150X100 | 71,50 |
| 750 | UND | 100 | TÊ PARA ESGOTO 40X40 | 4,53 |
| 751 | UND | 100 | TÊ PARA ESGOTO 50X50 | 9,70 |
| 752 | UND | 100 | TÊ PARA ESGOTO 75X50 | 22,15 |
| 753 | UND | 100 | TÊ PARA ESGOTO 75X75 | 21,88 |
| 754 | UND | 100 | TÊ SANITARIO 90 X 100 X 100MM ESG | 19,55 |
| 755 | UND | 100 | TÊ SANITARIO 90 X 40 X 40 ESG SEGUND | 4,35 |
| 756 | UND | 200 | TÊ SOLDÁVEL 40 MM REDE HIDRAULICA | 13,23 |
| 757 | UND | 200 | TÊ SOLDÁVEL 60 MM REDE HIDRAULICA | 47,40 |
| 758 | UND | 100 | TÊ SOLDÁVEL 75 MM REDE HIDRAULICA | 92,35 |
| 759 | UND | 200 | TÊ SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL 20X1/2" | 12,33 |
| 760 | UND | 200 | TÊ SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL 25X1/2" | 12,80 |
| 761 | UND | 200 | TÊ SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL 25X3/4" | 14,60 |
| 762 | UND | 100 | TÊ SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL 32X3/4" | 16,15 |
| 763 | UND | 200 | TÊ SOLDÁVEL COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL 20X1/2" | 5,26 |
| 764 | UND | 500 | TÊ SOLDÁVEL COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL 25X1/2" | 6,80 |
| 765 | UND | 200 | TÊ SOLDÁVEL COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL 25X3/4" | 6,80 |
| 766 | UND | 200 | TÊ SOLDÁVEL COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL 32X3/4" | 8,60 |
| 767 | ROLO | 40 | TELA MANGUEIRAO FIO 14 ROLO COM 50 METROS | 1.350,00 |
| 768 | ROLO | 80 | TELA PINTEIRO FIO 22 ALTURA DE 1 M. ROLO DE 50M | 950,00 |
| 769 | UND | 60 | TELA SOLDADA NEERVURADA TIPO TELCON Q092X2,45X6M 15X15 | 490,00 |
| 770 | UND | 60 | TELA SOLDADA Q138 10X10 4,2 MM 2,45X 6,0 METROS | 527,00 |
| 771 | UND | 60 | TELA SOLDADA Q92 MALHA 15X15 4,2MM 2,45X6,00METROS | 462,87 |
| 772 | UND | 50000 | TELHA CERAMICA TIPO PLAN, COMPRIMENTO DE *47* CM | 2,70 |
| 773 | UND | 500 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 2,44 X 0,50 M (SEM AMIANTO) | 32,10 |
| 774 | UND | 500 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | 77,25 |
| 775 | UND | 500 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E= 5 MM 2,44 X 1,10 | 77,25 |
| 776 | UND | 50 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO 100MM | 43,00 |
| 777 | UND | 50 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO 50MM | 15,85 |
| 778 | UND | 10 | TESOURA PARA PODA DE JARDIM DE 8MM | 27,12 |
| 779 | UND | 300 | TINTA ACRILICA ACETINADA LATA DE 18 LITROS | 650,00 |
| 780 | UND | 300 | TINTA ACRILICA SEMIBRILHO LATA DE 18 LITROS | 270,50 |
| 781 | UND | 300 | TINTA ESMALTE SINTÉTICO 3,6 LITROS (SUVINIL OU SIMILAR) | 125,12 |
| 782 | UN | 300 | TINTA PARA PISO 18 LITROS (SUVINIL OU SIMILAR) | 245,50 |
| 783 | UND | 1000 | TOMADA 2P + T EMBUTIR 20 AMP BRANCO | 11,58 |
| 784 | UND | 1000 | TOMADA 2P + T EMBUTIR DUPLA 10AMP BRANCA | 16,53 |
| 785 | UND | 1000 | TOMADA 2P+ T EMBUTIR DUPLA 20 AMP BRANCO | 17,95 |
| 786 | UND | 1000 | TOMADA 2P+T EMBUTIR 10 AMP BRANCO | 10,30 |
| 787 | UND | 300 | TOMADA COM INTERRUPTOR DE 1 SEÇÃO | 16,56 |
| 788 | UND | 300 | TOMADA COM INTERRUPTOR DE 2 SEÇÕES | 21,18 |
| 789 | UND | 100 | TOMADA DE EMBUTIR 2P + T PADRÃO NOVO PARA MICRO UND | 11,58 |
| 790 | UND | 100 | TOMADA PADRÃO PARA TELEFONE AMERICANO 4X4 | 9,90 |
| 791 | UND | 300 | TOMADA PARA CONDULETE | 6,50 |
| 792 | UN | 50 | TORNEIRA BOIA P/ CAIXA DAGUA | 12,55 |
| 793 | UND | 200 | TORNEIRA BOIA PARA CAIXA D´ÁGUA 1/2" | 13,56 |
| 794 | UND | 200 | TORNEIRA BOIA PARA CAIXA D´ÁGUA 3/4" | 13,56 |
| 795 | UND | 200 | TORNEIRA COM BICA MÓVEL PARA COZINHA | 200,30 |
| 796 | UND | 100 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO BI,CO ALTO | 188,86 |
| 797 | UND | 70 | TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA COM AREJADOR PADRÃO POPULAR | 92,76 |
| 798 | UND | 40 | TORNEIRA DE PAREDE PARA COZINHA COM ACABEMENTO CROMADO BICA MÓVEL COM AREJADOR ASSIM COM ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA SUA PERFEITA UTILIZAÇÃO | 83,96 |
| 799 | UND | 80 | TORNEIRA PARA LAVATORIO PLASTICA | 12,63 |
| 800 | UND | 50 | TORNEIRO PLÁSTICA, 1/2 POLEGADAS | 4,80 |
| 801 | UND | 500 | TRELIÇA 12 METROS | 146,50 |
| 802 | UND | 500 | TRELIÇA 03 METROS | 37,00 |
| 803 | UND | 600 | TRELIÇA 6 METROS | 73,50 |
| 804 | UND | 500 | TRELIÇA 8 METROS | 97,50 |
| 805 | M3 | 800 | TRENA DE FIBRA 30 METROS | 31,50 |
| 806 | UND | 60 | TRINCHA DE 1 1/2 | 2,52 |
| 807 | UND | 60 | TRINCHA DE 2" | 5,45 |
| 808 | UND | 40 | TRINCHA DE 3" | 9,85 |
| 809 | UND | 40 | TRINCHA DE 4" | 13,30 |
| 810 | UND | 200 | TUBO CORRUGADO RÍGIDO PARA DRENAGEM 6M 100MM | 390,00 |
| 811 | UND | 200 | TUBO CORRUGADO RÍGIDO PARA DRENAGEM 6M 150MM | 410,00 |
| 812 | UND | 200 | TUBO DE DESCARGA - EMBUTIR 40mm X 1,6m | 23,30 |
| 813 | UND | 200 | TUBO DE DESCARGA - SOBREPOR 40mm x 1,2m | 19,26 |
| 814 | UND | 200 | TUBO DE DESCARGA - SOBREPOR 40mm x 1,6m | 19,40 |
| 815 | UND | 50 | TUBO DRENO PEAD RIGIDO - PERFURADO, DN 100 MM COMP 6M | 104,00 |
| 816 | UND | 120 | TUBO EM PVC RIGIDO SOLDÁVEL SECÇÃO CIRCULAR CONFORME A NORMA ABNT E NBR VIGENTES MARROM EM BARRAS DE 06 METROS DIÂMETRO NOMINAL DE 20 MILÍMETROS | 29,83 |
| 817 | UND | 100 | TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA 38mm x 0,8m | 18,25 |
| 818 | UND | 50 | TUBO PVC PARA ESGOTO 6 MT DE 150 MM | 292,60 |
| 819 | UND | 50 | TUBO PVC SOLADAVEL MARROM DE 6 MT 50 MM | 122,66 |
| 820 | UND | 150 | TUBO PVC SOLDAVEL MARROM DE 6 MT 25 MM | 32,93 |
| 821 | UND | 500 | TUBO SÉRIE NORMAL 6M REDE DE ESGOTO 100MM | 107,86 |
| 822 | UND | 250 | TUBO SÉRIE NORMAL 6M REDE DE ESGOTO 150MM | 290,93 |
| 823 | UND | 250 | TUBO SÉRIE NORMAL 6M REDE DE ESGOTO 40MM | 44,56 |
| 824 | UND | 250 | TUBO SÉRIE NORMAL 6M REDE DE ESGOTO 50MM | 77,06 |
| 825 | UND | 250 | TUBO SÉRIE NORMAL 6M REDE DE ESGOTO 75MM | 110,13 |
| 826 | UND | 1000 | TUBO SOLDÁVEL 6 M, 110MM REDE HIDRAULICA | 1.069,55 |
| 827 | UND | 400 | TUBO SOLDÁVEL 6 M, 25MM REDE HIDRAULICA | 33,43 |
| 828 | UND | 400 | TUBO SOLDÁVEL 6 M, 32MM REDE HIDRAULICA | 69,66 |
| 829 | UND | 500 | TUBO SOLDÁVEL 6 M, 40MM REDE HIDRAULICA | 107,36 |
| 830 | UND | 500 | TUBO SOLDÁVEL 6 M, 50MM REDE HIDRAULICA | 121,00 |
| 831 | UND | 400 | TUBO SOLDÁVEL 6 M, 60MM REDE HIDRAULICA | 215,00 |
| 832 | UND | 400 | TUBO SOLDÁVEL 6 M, 75MM REDE HIDRAULICA | 424,60 |
| 833 | UND | 400 | TUBO SOLDÁVEL 6 M, 85MM REDE HIDRAULICA | 621,50 |
| 834 | UND | 100 | TUBO VALVULA DESCARGA JOELHO AZUL | 23,05 |
| 835 | UND | 50 | UNIÃO SOLDÁVEL 25MM REDE HIDRAULICA | 12,38 |
| 836 | UND | 50 | UNIÃO SOLDÁVEL 32MM REDE HIDRAULICA | 16,86 |
| 837 | UND | 50 | UNIÃO SOLDÁVEL 75MM REDE HIDRAULICA | 169,90 |
| 838 | UND | 100 | UNIDUTO DE ALUMINIO 1" RETO | 5,05 |
| 839 | UND | 100 | UNIDUTO DE ALUMINIO 3/4 RETO | 3,70 |
| 840 | UND | 100 | UNIDUTOS ALUMINIO PRESSÃO 1 POLEGADA | 4,75 |
| 841 | UND | 100 | UNIDUTOS ALUMINIO PRESSÃO 3/4 POLEGADA | 3,20 |
| 842 | UND | 10 | VALVULA AMERICANA CROMADA 3,5 | 26,23 |
| 843 | UND | 200 | VÁLVULA COM INOX PARA PIA AMERICANA 3.1/2 | 41,30 |
| 844 | UND | 60 | VALVULA DE DESCARGA 11/2 2550DN 40 | 237,00 |
| 845 | UND | 50 | VÁLVULA DE RETENÇÃO PARA ESGOTO 100MM | 155,36 |
| 846 | UND | 50 | VÁLVULA DE RETENÇÃO PARA ESGOTO 150MM | 185,00 |
| 847 | UND | 200 | VÁLVULA PARA LAVATÓRIO COM E SEM LADRÃO 7/8" | 28,33 |
| 848 | UND | 100 | VALVULA PARA LAVATÓRIO CURTA EM PVC BITOLA DE 1 POLEGADA COM LADRÃO | 22,00 |
| 849 | UND | 60 | VALVULA PARA PIA AMERICANA CROMADA | 26,20 |
| 850 | UND | 60 | valvula para pia americana de 31/2polegada em aço inoxidavel | 41,83 |
| 851 | UND | 100 | VÁLVULA PARA TANQUE COM E SEM LADRÃO 1.1/4" | 15,50 |
| 852 | UND | 30 | VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA PADRÃO POPULAR, TIPO CELITE | 468,53 |
| 853 | Unidade | 30 | VASO SANITARÍO CONVENCIONAL | 227,43 |
| 854 | UND | 20 | VASO SANITARIO INFANTIL | 590,33 |
| 855 | UND | 50 | VASO SANITARIO PARA PORTADOR DE DEFICIENCIA | 630,00 |
| 856 | UND | 100 | VEDANTE DO OBTURADOR DA CAIXA DE DESCARGA | 17,00 |
| 857 | UND | 40 | VEDANTE PARA TORNEIRA DE 1/2 PARA JADIM | 0,80 |
| 858 | UN | 120 | VEDANTE,em plastico 1/2 polegada para torneira | 0,80 |
| 859 | UND | 1200 | VERGALHAO 10MM CA 50, BARRA DE 12 METROS | 97,00 |
| 860 | UND | 500 | VERGALHAO 16MM CA50 12 METROS | 170,00 |
| 861 | UND | 2000 | VERGALHÃO 5MM CA,60,BARRAS DE 12 METROS | 31,00 |
| 862 | UND | 1200 | VERGALHAO 6,0 MM CA 50 BARRA DE 12 METROS | 41,30 |
| 863 | UND | 1200 | VERGALHÃO CA 50 DE 8,0MM BARRA | 58,62 |
| 864 | UND | 1000 | VERGALHAO CA 60 4.2 | 22,00 |
| 865 | UN | 1200 | VERGALHÃO CA,50 12 MM,DOBRADO BARRAS 12 METROS | 141,00 |
| 866 | UND | 70 | VERNIZ SINTETICO BRILHANTE PARA MADEIRA COM FILTRO SOLAR, USO INTERNO E EXTERNO DE 3,6 LITROS (SUVINIL OU SIMILAR) | 167,00 |
| 867 | UND | 40 | VOLANTE PARAVÁLVULA MODELO HYDRA MAX OU SIMILAR | 106,45 |
| 868 | UND | 60 | ZARCÃO PARA FERRO (GALÃO COM 3,6 LITROS) | 57,00 |

3 –JUSTIFICATIVAS

3.1 – A aquisição de materiais de construção em geral e ferramentasvisa atender a demanda de reparos e pequenas reformas em prédios públicos municipais dediversas secretarias, para assim zelar, preservar e readequar, possibilitando a acessibilidade dando conforto necessário aos seus usuários. Assim como a utilização dos materiais para a utilização que a Prefeitura Municipal e suas secretarias necessitarem.

4. PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA:

4.1 PRAZO

Os materiais licitados deverão ser entregues em até 2 (dois) dias úteis após o recebimento da OF. (Ordem de Fornecimento), emitida pela Secretaria Municipal de Administração e Finanças.

4.2 LOCAL DE ENTREGA

A entrega ocorrerá no local onde a secretaria requisitante solicitar.

4.3 CONDIÇÕES DE ENTREGA:

a) Pontualidade;

b) Organização;

c) Qualidade do Produto;

d) Quantitativo;

5- DAS OBRIGAÇÕES DACONTRATANTE

  - – A Prefeitura Municipal de Coração de Jesus obriga-sea:

- Gerenciar a presente Ata de Registro de Preços, indicando, sempre que solicitado, o nome do fornecedor, o preço registrado, os quantitativos disponíveis e as especificações do objeto, observada a classificação dosfornecedores;

- Solicitar ao Fornecedor, quando necessário, a contratação prevista nesta Ata de Registro de Preços, informando os dados necessários do fornecimento, zelando pelo fiel cumprimento das condições estabelecidas nesteinstrumento;

- Informar o Fornecedor, via fax, e-mail ou telefone, do Pedido de Compra e da respectiva Nota de Empenho;

- Observar para que, durante a vigência da presente Ata de Registro de Preços, sejam mantidas pelo Fornecedor todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nalicitação;

- Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de adequação às novas condições demercado;

- Efetuar o pagamento ao Fornecedor de acordo com as condições de preço e prazo estabelecidos no edital e nesta Ata de Registro dePreços;

- Comunicar ao Fornecedor qualquer falha apresentada nos materiais fornecidos, exigindo-lhe a imediatacorreção;

- Acompanhar e fiscalizar, por meio do Almoxarifado o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata de Registro de Preços e nocontrato.

6- DAS OBRIGAÇÕES DOFORNECEDOR

6.1- Fornecer, durante o seu prazo de vigência, de acordo com as especificações constantes no Edital e da sua proposta, mediante solicitação formal, através de Pedido de Contratação, Nota de Empenhoe contrato, os materiais objeto desta Ata de Registro dePreços.

6.2- Cumprir os prazos e as condições de fornecimento.

6.3 – Nos preços cotados deverão estar inclusos os custos com transporte, tributos, mão de obra, transporte, carga, descarga, embalagem, seguro e quaisquer outras despesas geradas com a entrega dosprodutos.

6.4 – Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DEJESUS.

6.5 – Manter-se, durante o prazo de vigência desta Ata de Registro de Preços, em consonância com as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação que lhe deuorigem.

7 –FISCALIZAÇÃO

7.1 – O setor competente para receber, autorizar, conferir e fiscalizar os objetos desta licitação será a Secretaria solicitante em conjunto com a Secretaria Municipal de Administração e Finanças, observado o artigo 67, da Lei Federal n° 8.666/93.

8 – DAS SANÇÕESADMINISTRATIVAS

8.1 – O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos do Edital e da Ata de Registro de Preços sujeita a CONTRATADA, a juízo da administração, garantida a prévia e ampla defesa, à multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento), sobre o valor contratado, consoante o caput e §§ do art. 86 da Lei8.666/93.

8.1.1 – A multa prevista no item acima será descontada dos créditos que a contratada possuir com o Órgão/Entidade e pode cumular com as demais sanções administrativas, inclusive com as multas previstas noEdital.

8.2 –Se a adjudicatária recusar-se a assinar a Ata de Registro de Preços e retirar a nota de empenho injustificadamente ou se não apresentar situação regular no ato da feitura da mesma, garantida a prévia e ampla defesa, sujeita-se às seguintespenalidades:

- Advertência porescrito;

- Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valoradjudicado;

- Suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública por prazo de até 05 (cinco) anos,e;

- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a AdministraçãoPública.

8.3 –A licitante, adjudicatária ou CONTRATADA que deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantida prévia e ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com o Município pelo prazo de até cinco anos e, se for o caso, será descredenciada do Cadastro Geral de Fornecedores por igual período, sem prejuízo da ação penal correspondente na forma dalei.

8.4 Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de (05) cinco dias úteis, a contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo devidamente informado para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmoprazo.

8.5 Serão publicadas no Diário Oficial do Ente as sanções administrativas previstas nesta seção, inclusive a reabilitação perante aAdministraçãoPública.

8.6 As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar aoÓRGÃO.

8.7 De acordo com o estabelecido em lei, poderão ser acrescidas sanções administrativas previstas em instrumento convocatório e nocontrato.

9 – DOPAGAMENTO

9.1- O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo (formal e objetivo do produto/serviços), devidamente atestado pela unidade, mediante apresentação da respectiva fatura acompanhado dos demais documentos fiscais, inclusive comprovantes da seguridadesocial.

9.2- A Contratada deverá encaminhar junto a Nota Fiscal ou Fatura, documento em papel timbrado da empresa informando a Agencia Bancária e o numero da Conta a ser depositado o pagamento. Nãoserá aceita a emissão de boletos bancários para efetuar o pagamento das Notas Fiscais e/ou Faturas.

9.3– Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo para o pagamento passará a fluir após a suareapresentação.

9.4 A critério da contratante, poderão ser utilizados créditos da contratada para cobrir dívidas de responsabilidades para com ela, relativos a multas que lhe tenham sido aplicadas em decorrência da irregular execuçãocontratual.

9.5 A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com onúmero de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como da Nota de Empenho, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outrosCNPJs.

9.6 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, por culpa do Contratante, o valor devido seráacrescido de encargos moratórios calculados desde a data final do período de adimplemento até a data do efetivo pagamento, o valor original deverá ser atualizado pelo IGPM-DI da FGV, acrescido de 0,5% (meio por cento) de juros de mora por mês oufração.

9.7 O pagamento ficará condicionado à comprovação pela Contratada, da regularidade fiscal e trabalhista, perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal; regularidade de recolhimento de contribuições previdenciárias, perante o INSS e do FGTS perante a Caixa Econômica Federal e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT que somente serão aceitos dentro do prazo de validade nelesassinaladas.

ANEXO II

(MODELO)

CREDENCIAMENTO

Por este instrumento particular de Procuração, a (Razão Social da empresa), com sede (endereço completo da matriz), inscrita no CNPJ sob o n° ............................ e Inscrição Estadual sob o n° ..........................., representada neste ato por seu(s) (qualificação(ões) d(os) outragante(s)) Sr(a) ......................................., portador(a) da Cédula de Identidade RG n°........................ e CPF n° ......................,nomeia(m) e constitui(em) seu bastante procurador(a) o(a) Sr(a) ....................................., portador(a) da cédula de Identidade RG n° ......................... e CPF n° ........................, a quem confere(irmos) amplos poderes para representar a (razão Social da Empresa) perante à PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE JESUS/MG, no que se referir ao presente PREGÃO PRESENCIAL n° ___/___, com poderes para tomar qualquer decisão durante todas as fase do PREGÃO, inclusive apresentar DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, os envelopes PROPOSTA DE PREÇOS e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO em nome da Outorgante, formular verbalmente lances ou ofertas na(s) etapa(s) de lances, desistir verbalmente de formular lances ou ofertas na(s) etapa(s) de lance(s), negociar a redução de preço, desistir expressamente da intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, manifestar-se imediata e motivadamente sobre a intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, assinar a ata da sessão, prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo PREGOEIRO, enfim, praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da Outorgante.

Local e data.

___________________________________________

Assinatura do Representante Legal

(firma reconhecida como pessoa jurídica)

Observações: - se o reconhecimento de firma for em nome da pessoa física, o instrumento deve estar acompanhado do ato constitutivo da empresa (Estatuto/Contrato Social), que comprove a legitimidade do outorgante;

- se o reconhecimento de firma for em nome da pessoa jurídica (empresa licitante), fica dispensada a apresentação do ato constitutivo, vez que o cartório já o terá examinado e verificado a legitimidade do signatário.

- o representante deverá, obrigatoriamente, apresentar o reconhecimento de firma em nome de pessoa física ou jurídica (empresa licitante) ATUALIZADO, pois, caso o outorgante não faça mais parte da sociedade, a empresa será inabilitada na fase de “Habilitação”.

- caso o Contrato Social ou o Estatuto determinem que mais de uma pessoa deva assinar a procuração (pública ou particular) ou o documento de credenciamento (Anexo II), a falta de qualquer uma delas invalida odocumento para os fins deste Pregão, sendo a empresa inabilitada na fase de “Habilitação”.

ANEXO III

(MODELO)

DECLARAÇÃO REFERENTE À HABILITAÇÃO (EM ATENDIMENTO AO INCISO

VII DO ART. 4º DA LEI Nº 10.520/2002)

A empresa _______________________________, inscrita no CNPJ sob o nº_______________________, sediada __________________________, DECLARA, que cumpre plenamente os requisitos exigidos para sua habilitação, conforme prescreve o inciso VII, do artigo 4º, da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, referente ao PREGÃO PRESENCIAL Nº ___/2022, estando ciente das penalidades aplicáveis nos casos de descumprimento.

Local e data.

______________________________________________

Assinatura do Representante Legal.

OBS.:

- ESTE DOCUMENTO, TAMBÉM, DEVERÁ SER ENTREGUE NO ATO DO CREDENCIAMENTO, OU SEJA, FORA DOS ENVELOPES.

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a empresa __________________________________(denominação da pessoa jurídica), CNPJ n° _________________ é micro empresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório no Pregão Presencial n° ___/___, realizado pela Prefeitura Municipal de Coração de Jesus – MG.

Local e data

________________________

Assinatura do representante

ANEXO V

(MODELO)

DECLARAÇÃO EM ATENDIMENTO AO ART. 27, INCISO V, DA LEI Nº 8.666/93 E ART. 7º, INCISO XXXIII, DA CF.

A empresa ____________________________, inscrita no CNPJ sob o nº______________________, sediada ___________________________, por intermédio do seu representante legal o(a) Sr(a) ______________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº __________ SSP/____ e CPF nº ______________________, DECLARA para fins do disposto no inciso V, do art. 27, da Lei 8.666/93, acrescido pela Lei 9.854/99, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega menor de 16 (dezesseis).

*Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz ( ).

Local e data.

_______________________________________________

Assinatura do Representante Legal

OBS.:

- ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ ESTAR CONTIDA NO ENVELOPE Nº 2 – DOCUMENTAÇÃO.

- OBSERVAÇÃO: EM CASO AFIRMATIVO, ASSINALAR A RESSALVA ACIMA.

ANEXO VI

(MODELO)

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ARTIGO 30, III DA LEI Nº 8.666/93

(em papel timbrado da licitante)

A empresa ________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº _______________________, declara, sob as penas da lei, para fins do disposto no art. 30, III da Lei nº 8.666/93, por intermédio do seu representante legal abaixo assinado, para fins de participação no PREGÃO PRESENCIAL Nº ____/2022 da PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE JESUS/MG que:

- os documentos que compõem o Edital foram colocados à disposição e tomamos conhecimento de todas as informações, condições locais e grau de dificuldade do objeto a ser entregue,

- não nos encontramos declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal;

- inexiste fato superveniente impeditivo de habilitação.

Local e data.

____________________________________________

(Assinatura, nome, cargo, RG do representante legal e carimbo da empresa).

OBS:

- ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ SER APRESENTADA EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA;

- ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ ESTAR CONTIDA NO ENVELOPE Nº 2 – DOCUMENTAÇÃO.

ANEXO VII

PROPOSTA DE PREÇOS

(MODELO)

Sr°. Pregoeiro,

Seguindo os ditames editalícios, apresento a V. Sa. a nossa proposta de preços para o Pregão Presencial nº ___/2022, conforme item a seguir relacionado, especificado nos termos do Anexo I deste edital:

| ITEM | QTDE | UND | ESPECIFICAÇÃO | MARCA | VLR UND | VLR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 |  |  |  |  | R$ | R$ |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |

1. Declaramos que a validade da proposta é de 60 (sessenta) dias;

2. Declaramos expressamente que nos preços ofertados estão inclusos todos os custos indiretos, tais como impostos, taxas, fretes;

CNPJ:

ENDEREÇO:

E-mail:

Telefone / fac símile:

Representante:Nome:

Identificação

Local e data.

____________________________________________

(Assinatura, nome, cargo, RG do representante legal e carimbo da empresa).

Obs: Preencher e apresentar no momento da sessão o arquivo à

parte (planilha em Excel disponível no site do município), denominada PLANILHA PARA IMPORTAÇÃO, em forma digital (Pen drive) para importação dos dados  da proposta

ANEXO VIII

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/2022

PREGÃO PRESENCIAL PARA RP Nº 015/2022

MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° ____/2022

Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE CORAÇÃO DE JESUS/MG com endereço na Praça Dr. Samuel Barreto, s/nº, Centro, nesta Cidade, inscrito no CNPJ nº 22.680.672/0001-28, a seguir denominado MUNICÍPIO, neste ato representado pelo seu Secretario Municipal de Adm. e Finanças, o Exm°. Sr. JOSE CARLOS MOTA ,considerando o julgamento da licitação na modalidade PREGÃO, na sua forma PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, para formalização de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP,para futura e eventual REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RESOLVE Registrar os Preços da empresa _______________, CNPJ nº _____, com endereço na _________, representada pela ___________, RG nº _____________, CPF ________________,de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s), por item, na quantidade cotada, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes do art. 15 da Lei Federal 8.666, de 21/06/1993, com as alterações nela inseridas pela Lei Federal 8.883, de 09/06/1994 e das demais normas legais aplicáveis, e ainda regido o presente certame pela Lei Federal nº. 10.520, de 17/07/2002, Decreto Federal nº. 3.931, de 19/09/2001, Decreto Municipal nº 031, de 19/12/2006, Decreto Federal N° 8538/2015, a qual apresenta sequência de classificação observadas as condições enunciadas nas cláusulas que se segue:

1 - DO OBJETO

1.1-REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.

2 - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura.

2.2. Nos termos do § 4º do art. 15 da Lei Federal nº 8.666/93, durante o prazo de validade desta ata de registro de preços, o município de Coração de Jesus não será obrigado a efetuar a aquisição, exclusivamente por seu intermédio, os produtos referidos na cláusula primeira, podendo utilizar para tanto, outros meios, desde que permitidos por lei, sem que de fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa detentora.

3 - DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1 O gerenciamento deste instrumento caberá ao Município de Coração de Jesus, através da Secretaria Municipal de administração e finanças no seu aspecto operacional e à Assessoria Jurídica de Licitações, nas questões legais.

4 - DA ESPECIFICAÇÃO, QUANTIDADE E PREÇO

4.1 O item, as especificações, unidades, as quantidades, marcas e os preços unitários estão registrados nessa Ata de Registro de Preços, encontram-se indicados na tabela abaixo:

| Item | Qtde estimada | Descrição | Marca | Preço Und. | Preço total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.2. Os valores acima poderão eventualmente sofrer revisão (aumento ou decréscimos) nas seguintes hipóteses:

a) Para mais, visando restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial desta Ata, na hipótese de sobrevir fatos supervenientes imprevisíveis, ou previsíveis, porém, de conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior caso fortuito, fato do príncipe e fato da administração, nos termos do art. 65, II, “d” e § 5º da Lei 8.666/93;

b) Para menos, na hipótese do valor contratado ficar muito superior ao valor do mercado, ou, ainda, quando ocorrer o fato do príncipe previsto no art. 65, § 5º da Lei 8.666/93.

4.3. A revisão de preços será feita com fundamento em planilhas de composição de custos e/ou preço de mercado;

4.4. Nos preços supracitados estão incluídas todas as despesas relativas ao objeto contratado (tributos, seguros, encargos sociais, etc.).

5 - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

5.1. Comparecer quando convocado no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da convocação formal, para assinatura da Ata de Registro de Preços, sob pena de multa de 2% (dois por cento) ao dia, sobre o valor a ela adjudicado.

5.2. Retirar a Nota de Empenho no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento da convocação formal.

5.3. Se o licitante vencedor recusar-se a assinar a ata de registro de preços injustificadamente será aplicada à regra seguinte: quando o proponente vencedor não apresentar situação regular, no ato da assinatura da ata, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, para celebrar ocontrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis na Lei 8.666/93, 10.520/02 e demais disposições vigentes.

5.4. No caso de descumprimento (não assinatura), o município de Coração de Jesus se reserva no direito de convocar outro licitante, observada a ordem de classificação, para assinar a ata, sendo este o novo detentor.

5.5. Na ata de Registro de Preço constarão todas as obrigações, direitos e deveres estabelecidos no edital.

5.6. É vedado reajustes de preços antes de decorrido 12 (doze) meses de vigência da Ata de Registro de Preços.

5.6.1. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da Ata de Registro de Preços, admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento a partir de determinação estatal, cabendo-lhe no máximo o repasse do percentual determinado.

5.7. A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes situações:

5.7.1. Quando o fornecedor/consignatário não cumprir as obrigações constantes no Edital e da Ata de Registro de Preços;

5.7.2. Quando o fornecedor/consignatário der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII, XVII e XVIII, do art. 78 da Lei 8.666/93;

5.7.3. Em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial da Nota de Empenho decorrente deste Registro;

5.7.4. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;

5.7.5. Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas.

5.8. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por correspondência, a qual será juntada ao processo administrativo da Ata de Registro de Preços.

5.9. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.

5.10. A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pelo Órgão/Entidade, facultando-se a este neste caso, a aplicação das penalidades previstas em Edital.

5.11. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do FORNECEDOR relativas ao fornecimento de itens, permanecendo mantido o compromisso da garantia e assistência técnica dos equipamentos entregues anteriormente ao cancelamento.

5.12. Caso o município de Coração de Jesus não se utilize da prerrogativa de cancelar a Ata de Registro de Preços, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o Fornecedor cumpra integralmente a condição contratual infringida.

5.13. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo a ata de registro de preços.

5.14. É vedado caucionar ou utilizar a ata decorrente do registro de preços para qualquer operação financeira sem a prévia e expressa autorização da Prefeitura Municipal de Coração de Jesus.

6 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6.1. As despesas decorrentes da contratação do objeto deste Pregão correrão à conta dos recursos específicos consignados no orçamento da PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE JESUS, constantes da Nota de Empenho especifica/contrato ou outro instrumento hábil.

7 - DO PAGAMENTO

7.1. O pagamento será efetuado mensalmente, conforme quantitativo entregue, e efetivado em até 30 (trinta) dias após a entrega do objeto, mediante apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo fiscal do contratante.

7.2. A Contratada deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura, descrição e quantitativo dos materiais.

7.3. Deverá apresentar a Nota Fiscal de entrada do produto no ato da liquidação, procedimento de conferência, de acordo com o que determina a Lei 4.320/64, art. 3º, § 2º, I.

7.4. Caso constatado alguma irregularidade nas Notas Fiscais/Faturas, estas serão devolvidas a contratada, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação.

7.5. A omissão de qualquer despesa necessária à entrega dos materiais será interpretada como não existente ou já incluída nos preços, não podendo a licitante pleitear acréscimo após a entrega das Propostas.

7.6. Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR/CONTRATADA das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento.

7.7. Não serão efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendência de liquidação de obrigações, em virtude de penalidades impostas à CONTRATADA, ou inadimplência contratual.

7.8. A partir de 1º de dezembro de 2010, as operações de vendas destinadas a Órgão Público da Administração Federal,Estadual e Municipal, deverão ser acobertadas por Nota Fiscal Eletrônica, conforme Protocolo ICMS42/2009, recepcionado pelo Artigo 198-A-5-2 do RICMS. Informações através do site www.sefaz.mt.gov.br/nfe.

8 - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes situações:

a) Quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes nesta Ata de Registro de Preços, no Edital e seus anexos;

b) Quando o fornecedor der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93;

c) Em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial da Nota de Empenho decorrente deste Registro;

d) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;

e) Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas;

9 - DAS PENALIDADES

9.1. O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos do Edital e da Ata de Registro de Preços sujeita a CONTRATADA, a juízo da administração, garantida a prévia e ampla defesa, à multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento), sobre o valor contratado, consoante o caput e §§ do art. 86 da Lei 8.666/93.

9.1.1. A multa prevista no item acima será descontada dos créditos que a contratada possuir com o Órgão/Entidade e pode cumular com as demais sanções administrativas, inclusive com as multas previstas no Edital.

9.2. Se a adjudicatária recusar-se a assinar a Ata de Registro de Preços e retirar a nota de empenho injustificadamente ou se não apresentar situação regular no ato da feitura da mesma, garantida a prévia e ampla defesa, sujeita-se às seguintes penalidades:

a) Advertência por escrito;

b) Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado;

c) Suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública por prazo de até 05 (cinco) anos, e;

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

9.3. A licitante, adjudicatária ou CONTRATADA que deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal,

garantida prévia e ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com o Município pelo prazo de até cinco anos e, se for o caso, será descredenciada do Cadastro Geral de Fornecedores por igual período, sem prejuízo da ação penal correspondente na forma da lei.

9.4. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de (05) cinco dias úteis, a contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo devidamente informado para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo.

9.5. Serão publicadas no Diário Oficial do Ente as sanções administrativas previstas nesta seção, inclusive a reabilitação perante a Administração Pública.

9.6. As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar ao ÓRGÃO.

9.7. De acordo com o estabelecido em lei, poderão ser acrescidas sanções administrativas previstas em instrumento convocatório e no contrato.

10 - DISPOSIÇÕES FINAIS

10.1. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:

I Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo a presente Ata de Registro de Preços.

II Vinculam-se a esta Ata, para fins de análise técnica, jurídica e decisão superior o Edital de Pregão nº. 10/2022 e seus anexos e as propostas das classificadas.

III É vedado caucionar ou utilizar esta Ata decorrente do presente registro para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização da secretaria municipal de administração.

11 - DO FORO

11.1. As partes contratantes elegem o foro de Coração de Jesus - MG como competente para dirimir quaisquer questões oriundas da presente Ata de Registro de Preço, inclusive os casos omissos, que não puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Coração de Jesus (MG), ......... de .................................................. de 2022.

________________________________              _________________________________

CONTRATANTE                                                    CONTRATADO (A)

Prefeitura Municipal de Coração de Jesus             Empresa.....................

JOSE CARLOS MOTA                                            Rep. Legal: ............................................

CPF: ............................................

TESTEMUNHAS:

1________________________________

RG.

2________________________________

RG.